Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                92021

Форма № 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ N2 ПО УЛ.САМАРКАНДСКОЙ,102 Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

(локальный сметный расчет)

на                             ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, объект -  ЛИЦЕЙ N2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           Ш.05-11-08;ОВ1-7;ОВ.СО

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       304,919 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         31,67 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.                                                                                         РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СМЕТЕ УЧТЕН К=1,25,К=1,15 МДС81-35.2004

П.4.7;К=0,9,К=0,85 МДС81-25.2001 ПРИЛ.3

Раздел   1.  ОТОПЛЕНИЕ

===============================================

1 300-9232-2 -Стоимость крана шарового                3     82,33      -          247       -         -        -          -

04          запорного д32мм"Tecofi"                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

2 300-9232-2 -Стоимость крана шарового                8     37,43      -          299       -         -        -          -

03          запорного д25мм"Tecofi"                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

3 300-9232-2 -Стоимость крана шарового                1     26,39      -           26       -         -        -          -

02          запорного д20мм"Tecofi"                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

4 300-9232-2 -Стоимость крана шарового               24     18,56      -          445       -         -        -          -

01          запорного д15мм"Tecofi"                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

5 16-05-003- -Установка клапанов                      3     97,26      4,09       292        85        12      2,14         6

02 ТЕР 59   балансировочных диаметром                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

32мм                                          28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                  98

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                  60

Сметная стоимость                                                   450

6 1ПРАЙС-ЛИС -Стоимость клапанов                      3    691,74      -         2075       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Т           балансировочных"Ballorex"д32мм            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОО"ЭНЕКО"   (цена 2430:2,977:1,18)                         -         -                              -        -          -

К=2,977                           шт

7 16-05-003- -Установка клапанов                      8     84,53      4,09       676       226        33      2,14        17

01 ТЕР 59   балансировочных диаметром                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

25мм                                          28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                 261

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                 160

Сметная стоимость                                                  1096

8 2ПРАЙС-ЛИС -Стоимость клапанов                      8    495,89      -         3967       -         -        -          -

Т           балансировочных"Ballorex"д25мм            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОО"ЭНЕКО"   (цена 1742:2,977:1,18)                         -         -                              -        -          -

К=2,977                           шт

9 16-05-003- -Установка клапанов                      1     84,53      4,09        85        28         4      2,14         2

01 ТЕР 59   балансировочных диаметром                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

20мм                                          28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                  33

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                  20

Сметная стоимость                                                   138

10 3ПРАЙС-ЛИС -Стоимость клапанов                      1    462,59      -          463       -         -        -          -

Т           балансировочных"Ballorex"д20мм            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОО"ЭНЕКО"   (цена 1625:2,977:1,18)                         -         -                              -        -          -

К=2,977                           шт

11 16-02-004- -Прокладка трубопроводов               1,2   6743,14       161      8092      1166       193     69,95        84

01 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

бесшовных труб диаметром                     971,67      3,44                             4      1,22         1

50мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1123,32                1348

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    687,94                 826

Сметная стоимость                                                 10266

12 16-02-004- -Прокладка трубопроводов               0,2   7735,79    198,24      1547       230        40     82,86        17

02 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

бесшовных труб диаметром                    1150,89      4,16                             1      1,43       -

76х3,5мммм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1330,62                 266

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    814,89                 163

Сметная стоимость                                                  1976

13 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              0,16   5770,54     55,73       923        83         9     37,92         6

05 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                            518,68      2,71                           -        0,58       -

неоцинкованных труб диаметром

40мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    600,65                  96

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    367,85                  59

Сметная стоимость                                                  1078

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              2,11   4778,07     55,73     10082      1094       118     37,92        80

04 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                            518,68      2,71                             6      0,58         1

неоцинкованных труб диаметром

32мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    600,65                1267

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    367,85                 776

Сметная стоимость                                                 12126

15 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              4,94   3653,64     55,73     18049      2562       275     37,92       187

03 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                            518,68      2,71                            13      0,58         3

неоцинкованных труб диаметром

25мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    600,65                2967

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    367,85                1817

Сметная стоимость                                                 22833

16 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              4,12   2646,26     55,73     10903      2137       230     37,92       156

02 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                            518,68      2,71                            11      0,58         2

неоцинкованных труб диаметром

20мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    600,65                2475

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    367,85                1516

Сметная стоимость                                                 14893

17 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              1,54   2151,21     55,73      3313       799        86     37,92        58

01 ТЕР 59   отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

водогазопроводных                            518,68      2,71                             4      0,58         1

неоцинкованных труб диаметром

15мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    600,65                 925

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    367,85                 566

Сметная стоимость                                                  4804

18 16-07-005- -Гидравлическое испытание            14,07    158,46     56,31      2230      1339       792      5,76        81

01 ТЕР 59   трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отопления, водопровода и                      95,19      -                              -        -          -

горячего водоснабжения

диаметром до 50мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    109,65                1543

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     67,15                 945

Сметная стоимость                                                  4718

19 16-07-005- -Гидравлическое испытание              0,2    173,86     56,31        35        19        11      5,76         1

02 ТЕР 59   трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отопления, водопровода и                      95,19      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

горячего водоснабжения

диаметром до 100мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    109,65                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     67,15                  13

Сметная стоимость                                                    70

20 18-03-001- -Установка радиаторов                2,436   36258,3    484,54     88325      2787      1180     89,67       218

01 ТЕР 59   чугунных                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кВт                1144,14     44,42                           108      7,18        17

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1369,22                3335

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    838,53                2043

Сметная стоимость                                                 93703

21 10-04-011- -Ограждение радиаторов                2,15  11061,83    156,51     23783      5954       336    214,35       461

01 ТЕР 59   гипсокартонными листами                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                 2769,38       9,4                            20       1,5         3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   2951,06                6345

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85   1488,04                3199

Сметная стоимость                                                 33327

22 3ИКС-ПРАЙС -Стоимость радиаторных                  78     35,44      -         2764       -         -        -          -

решеток(цена                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=4,436     185,5:4,436:1,18)                              -         -                              -        -          -

шт

23 18-06-003- -Установка воздухоотводчиков            15    196,63      9,82      2949       399       147      1,97        29

10 ТЕР 59                         шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

26,6      0,37                             6      0,11         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     31,07                 466

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,03                 285

Сметная стоимость                                                  3700

24 18-07-001- -Установка кранов воздушных            154        13      -         2002       317       -        0,14        22

05 ТЕР 59                         комплект            --------- ---------                     --------- --------- ---------

2,06      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9      2,37                 366

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      1,45                 224

Сметная стоимость                                                  2592

25 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость крана шарового              154     16,05      -         2471       -         -        -          -

К=4,436     регулирующего КРПШр д15мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

26 26-01-017- -Изоляция трубопроводов                 14    463,47     25,25      6489       799       354      4,05        57

01 ТЕР 59   изделиями из вспененного                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

полиэтилена ("Энергофлекс"):                  57,04      -                              -        0,29         4

трубками

10м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9     51,34                 719

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85     33,94                 475

Сметная стоимость                                                  7683

27 15-04-030- -Масляная окраска                   1,9088   1486,62       3,4      2838      1967         6     81,72       156

04 ТЕР 59   металлических поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб диаметром менее 50 мм и                1030,48      0,16                           -        0,05       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        5                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

т.п., количество окрасок 2

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    973,96                1859

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    481,82                 920

Сметная стоимость                                                  5617

28 15-04-030- -Масляная окраска радиаторов,      6,07265   1044,75       3,4      6344      3574        21     46,68       283

03 ТЕР 59   количество окрасок 2                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  588,62      0,16                             1      0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    556,39                3379

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    275,25                1672

Сметная стоимость                                                 11394

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            201714     25567      3847                1923

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   175                  36

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             39454       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             26442       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       12316       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             12301       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              6266       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             58021       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   965

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       12316       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                            162261       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            133099       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       13426       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             12759       -         -                   -

Сдача и испытание -                         РУБ.                               141       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             15467       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              9472       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                            187200       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   995

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       13426       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            245221       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1959

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       25742       -                   -

Раздел   2.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

===============================================

29 16-02-005- -Прокладка трубопроводов              0,82   4803,68       161      3939       797       132     69,95        57

01 ТЕР 59   отопления и водоснабжения из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

стальных электросварных труб                 971,67      3,44                             3      1,22         1

диаметром 45х2,5мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1123,32                 921

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    687,94                 564

Сметная стоимость                                                  5424

30 16-02-005- -Прокладка трубопроводов              1,18   4803,68       161      5668      1147       190     69,95        83

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        6                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ТЕР 59   отопления и водоснабжения из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

стальных электросварных труб                 971,67      3,44                             4      1,22         1

диаметром 38х2,0мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1123,32                1326

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    687,94                 812

Сметная стоимость                                                  7805

31 16-02-005- -Прокладка трубопроводов               0,1   2387,68       161       239        97        16     69,95         7

01 ТЕР 59   отопления и водоснабжения из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

стальных электросварных труб                 971,67      3,44                           -        1,22       -

диаметром 32х2,0мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1123,32                 112

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    687,94                  69

Сметная стоимость                                                   420

32 16-02-005- -Прокладка трубопроводов              0,18   2020,68       161       364       175        29     69,95        13

01 ТЕР 59   отопления и водоснабжения из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

стальных электросварных труб                 971,67      3,44                             1      1,22       -

диаметром 20х2мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1123,32                 202

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    687,94                 124

Сметная стоимость                                                   690

33 16-07-005- -Гидравлическое испытание             2,28    158,46     56,31       361       217       128      5,76        13

01 ТЕР 59   трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отопления, водопровода и                      95,19      -                              -        -          -

горячего водоснабжения

диаметром до 50мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    109,65                 250

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     67,15                 153

Сметная стоимость                                                   764

34 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  2    124,66      -          249       -         -        -          -

05          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 40 мм

шт.

35 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     82,33      -           82       -         -        -          -

04          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 32 мм

шт.

36 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     37,43      -           37       -         -        -          -

03          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 25 мм

шт.

37 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                  1     26,39      -           26       -         -        -          -

02          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        7                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11б27п1, диаметр 20 мм

шт.

38 300-9232-2 -Kраны стальные шаровые                 14     18,56      -          260       -         -        -          -

01          проходные на воду и пар                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

(Т-150 град.С), марка                          -         -                              -        -          -

11б27п1, диаметр 15 мм

шт.

39 18-07-001- -Установка автоматических               12     65,04      -          780        25       -        0,14         2

05 ТЕР 59   воздухоотводчиков                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                 2,06      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9      2,37                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      1,45                  17

Сметная стоимость                                                   826

40 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость отсекающего крана            12      7,16      -           86       -         -        -          -

под автовоздушник                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=3,951                           шт                       -         -                              -        -          -

41 16-05-003- -Установка клапанов                      1     97,26      4,09        97        28         4      2,14         2

02 ТЕР 59   балансировочных диаметром                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

32мм                                          28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                  33

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                  20

Сметная стоимость                                                   150

42 1ПРАЙС-ЛИС -Стоимость клапанов                      1    691,74      -          692       -         -        -          -

Т           балансировочных"Ballorex"д32мм            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОО"ЭНЕКО"   (цена 2430:2,977:1,18)                         -         -                              -        -          -

К=2,977                           шт

43 16-05-003- -Установка клапанов                      1     84,53      4,09        85        28         4      2,14         2

01 ТЕР 59   балансировочных диаметром                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

25мм                                          28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                  33

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                  20

Сметная стоимость                                                   138

44 2ПРАЙС-ЛИС -Стоимость клапанов                      1    495,89      -          496       -         -        -          -

Т           балансировочных"Ballorex"д25мм            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОО"ЭНЕКО"   (цена 1742:2,977:1,18)                         -         -                              -        -          -

К=2,977                           шт

45 16-05-003- -Установка клапанов                      1     84,53      4,09        85        28         4      2,14         2

01 ТЕР 59   балансировочных диаметром                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

20мм                                          28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                  33

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                  20

Сметная стоимость                                                   138

46 3ПРАЙС-ЛИС -Стоимость клапанов                      1    462,59      -          463       -         -        -          -

Т           балансировочных"Ballorex"д20мм            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОО"ЭНЕКО"   (цена 1625:2,977:1,18)                         -         -                              -        -          -

К=2,977                           шт

47 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   4324,59     73,51       432        13         7      9,69         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        8                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 ТЕР 59   32мм                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт                  129,64      0,56                           -        0,36       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,99                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,86                   9

Сметная стоимость                                                   456

48 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   3664,98     72,52       366        13         7      9,69         1

01 ТЕР 59   25мм                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт                  129,64      0,19                           -        0,43       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,57                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,60                   9

Сметная стоимость                                                   390

49 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   3664,98     72,52       366        13         7      9,69         1

01 ТЕР 59   20мм                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт                  129,64      0,19                           -        0,43       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    149,57                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     91,60                   9

Сметная стоимость                                                   390

50 16-05-003- -Установка клапанов                      3    207,93      4,09       624        85        12      2,14         6

01 ТЕР 59   регулирующих STV15-4                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 15мм                                28,28      -                              -        0,02       -

шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     32,58                  98

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     19,95                  60

Сметная стоимость                                                   782

51 2307-10730 -KЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ                1     53,01      -           53       -         -        -          -

К=18,57     16Б1БК,ДУ32,РУ16                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,098                           ШТ                       -         -                              -        -          -

52 2307-10729 -KЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ                1     22,43      -           22       -         -        -          -

К=18,57     16Б1БК,ДУ25,РУ16                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,098                           ШТ                       -         -                              -        -          -

53 2307-10728 -KЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ                1     14,68      -           15       -         -        -          -

К=18,57     16Б1БК,ДУ20,РУ16                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,098                           ШТ                       -         -                              -        -          -

54 18-05-001- -Установка насосов                       3    395,67     16,85      1187       666        51     16,78        50

01 ТЕР 59   циркуляционных UPS25-40                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

насос                  221,89      0,94                             3      0,09       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    256,70                 770

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    157,21                 472

Сметная стоимость                                                  2429

55 ИКС-ПРАЙС  -Стоимость насосов                       3    592,23      -         1777       -         -        -          -

К=4,436     циркуляционных UPS25-40(цена              --------- ---------                     --------- --------- ---------

3100:1,18:4,436)                               -         -                              -        -          -

шт

56 18-07-001- -Установка термометров в                 3    344,88      -         1035        15       -        0,37         1

04 ТЕР 59   оправе прямых и угловых                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                 4,92      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9      5,66                  17

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      3,47                  10

Сметная стоимость                                                  1062

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        9                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 18-07-001- -Установка манометров с                  6    215,97      -         1296        22       -        0,26         2

02 ТЕР 59   трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                 3,67      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9      4,23                  25

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85      2,59                  16

Сметная стоимость                                                  1337

58 26-01-017- -Изоляция трубопроводов                 21    463,47     25,25      9733      1198       530      4,05        85

01 ТЕР 59   изделиями из вспененного                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

каучука ("Kaiflex"):                          57,04      -                              -        0,29         6

трубками

10м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      90%    100х0,9     51,34                1078

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85     33,94                 713

Сметная стоимость                                                 11524

59 20-02-019- -Установка креплений из                  4    854,78     18,68      3419       380        75      7,27        29

01 ТЕР 59   сортовой стали                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кг                   95,01      -                              -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    109,45                 438

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     67,03                 268

Сметная стоимость                                                  4125

60 15-04-030- -Масляная окраска                   0,0234   1486,62       3,4        35        24       -       81,72         2

04 ТЕР 59   металлических поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб диаметром менее 50 мм и                1030,48      0,16                           -        0,05       -

т.п., количество окрасок 2

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    973,96                  23

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    481,82                  11

Сметная стоимость                                                    69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                             34370      4970      1197                 359

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    11                  10

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              9768       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              8015       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        1222       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              1101       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               724       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             11592       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    93

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        1222       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             24602       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             15928       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        3759       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              4258       -         -                   -

Сдача и испытание -                         РУБ.                                46       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              4330       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              2652       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       10                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             31584       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   276

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        3759       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                             43177       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   369

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        4981       -                   -

Раздел   3.  ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ(ЗАМЕНА НАСОСОВ)

===============================================

61 18-05-001- -Демонтаж насосов центробежных           3      38,2       2,7       115       107         8      6,71        20

01 ТЕР 59   с электродвигателем                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

насос                    35,5      0,15                           -        0,09       -

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     41,07                 123

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     25,15                  75

Сметная стоимость                                                   314

62 18-05-001- -Установка насосов                       3    4882,4     32,09     14647       835        96     21,05        63

02 ТЕР 59   центробежных с                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

электродвигателем К 65                       278,26      1,86                             6      0,24         1

насос

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    322,70                 968

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    197,63                 593

Сметная стоимость                                                 16208

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                             14762       941       104                  83

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     6                   1

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             14762       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             13716       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         947       -                   -

Сдача и испытание -                         РУБ.                                30       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              1091       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               668       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             16521       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    84

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         947       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                             16521       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    84

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         947       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            250846     31479      5149                2366

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   192                  47

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             49221       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             34458       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       13538       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             13402       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              6990       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       11                                                92021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             69613       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1058

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       13538       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                            201625       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            162743       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       18133       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             17017       -         -                   -

Сдача и испытание -                         РУБ.                               217       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             20889       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             12793       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                            235306       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1355

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       18133       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                            304919       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2412

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       31670       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 КВАРТАЛ 2008

г.

Оплата труда осн. рабочих             31479        х 6,836              215190

Затраты на экспл. машин               5149         х 3,717               19139

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     192          х 6,836                1313

Стоимость материальных ресурсов       214218       х 4,436              950271

Итого прямых затрат                                                    1184600

Накладные расходы в текущих ценах  34291           х 6,836   х 0,94     220348

Сметная прибыль в текущих ценах    19782           х 6,836   х 1,0      135230

ИТОГО в ценах на 4 КВАРТАЛ 2008 г.                                     1540178

Налог на добавленную стоимость     18 %                              277232,04

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                         1817410

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             1817410,04   х                       -

Составил                       ПЕРМЯКОВА