Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                91971

Форма № 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ N2 ПО УЛ.САМАРКАНДСКОЙ,102 Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

(локальный сметный расчет)

на                                ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, объект -  ЛИЦЕЙ N2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           Ш.05-11-08;ОВ1-7;ОВ.СО

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        28,985 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        13,479 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.                                                                                         РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СМЕТЕ УЧТЕН К=0,9,К=0,85 МДС81-25.2001 ПРИЛ.3

Раздел   1.  ВЕНТИЛЯЦИЯ

===============================================

1 65-32-2    -Демонтаж центробежных                 0,1  10388,14     92,23      1039      1030         9     847,4        85

ТЕРр 59     вентиляторов весом до 0,12т               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100шт                10295,91     31,05                             3      2,27       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9   6877,76                 688

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85   4388,96                 439

Сметная стоимость                                                  2166

2 65-30-3    -Разборка воздуховодов из           1,9022    420,49     30,47       800       742        58      32,1        61

ТЕРр 59     листовой стали толщиной до                --------- ---------                     --------- --------- ---------

0,9мм диаметром/периметром до                390,02     10,26                            20      0,75         1

495мм/1550мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9    266,59                 507

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    170,12                 324

Сметная стоимость                                                  1631

3 65-30-5    -Разборка воздуховодов из             1,12    302,63     30,47       339       305        34      22,4        25

ТЕРр 59     листовой стали толщиной до                --------- ---------                     --------- --------- ---------

0,9мм диаметром/периметром до                272,16     10,26                            11      0,75         1

885мм /2780мм

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9    188,09                 211

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                91971

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    120,03                 134

Сметная стоимость                                                   684

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                              2178      2076       101                 171

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    34                   2

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                              2178       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        2110       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              1406       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               897       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                              4480       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   173

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        2110       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                              4480       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   173

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        2110       -                   -

Раздел   2.  ОТОПЛЕНИЕ

===============================================

4 65-14-1    -Разборка трубопроводов из           12,71    459,27      -         5837      5837       -        37,8       480

ТЕРр 59     водогазопроводных труб в                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

зданиях и сооружениях на                     459,27      -                              -        -          -

резьбе диаметром до 32мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9    305,87                3888

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    195,19                2481

Сметная стоимость                                                 12206

5 65-14-2    -Разборка трубопроводов из            0,16    664,61      -          106       106       -        54,7         9

ТЕРр 59     водогазопроводных труб в                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

зданиях и сооружениях на                     664,61      -                              -        -          -

резьбе диаметром до 50мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9    442,63                  71

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    282,46                  45

Сметная стоимость                                                   222

6 65-14-4    -Разборка трубопроводов из            3,68    880,54     31,82      3240      2920       117      65,3       240

ТЕРр 59     водогазопроводных труб в                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

зданиях и сооружениях на                      793,4      -                              -        -          -

сварке диаметром до 100мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9    528,40                1945

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    337,19                1241

Сметная стоимость                                                  6425

7 65-19-1    -Демонтаж радиаторов весом до          0,5   1321,91     91,01       661       615        46       110        55

ТЕРр 59     80кг                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

100шт                  1230,9     30,64                            15      2,24         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9    840,19                 420

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    536,15                 268

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                91971

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  1349

8 65-19-2    -Демонтаж радиаторов весом до         1,03   1923,23    155,21      1981      1821       160       158       163

ТЕРр 59     160кг                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100шт                 1768,02     52,26                            54      3,82         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    66,6%     74х0,9   1212,31                1249

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    773,62                 797

Сметная стоимость                                                  4027

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                             11826     11300       322                 947

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    69                   5

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             11826       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                               204       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       11369       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              7572       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              4832       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             24230       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   952

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       11369       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                             24230       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   952

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       11369       -                   -

Раздел   3.  ОТВОЗКА МУСОРА

===============================================

9 31-А26-1   -Погрузка мусора строительного       23,15      1,78      -           41       -         -        -          -

при автомобильных перевозках              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Т                        -         -                              -        -          -

10 333-А10-1  -Перевозка навалочных грузов         23,15     10,11     10,11       234       -         234      -          -

автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(работающими вне карьеров),                    -         -                              -        -          -

расстояние перевозки 10 км,

класс груза 1

Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                               275       -         234                 -

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               275       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               275       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                               275       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             14279     13376       658                1118

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   103                   8

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               275       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               275       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                91971

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             14004       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                               204       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       13479       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              8977       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              5729       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             28710       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1126

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       13479       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             28985       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1126

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       13479       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 КВАРТАЛ 2008

г.

Оплата труда осн. рабочих             13376        х 6,836               91438

Затраты на экспл. машин               657          х 3,717                2442

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     103          х 6,836                 704

Стоимость материальных ресурсов       245          х 4,436                1087

Итого прямых затрат                                                      94967

Накладные расходы в текущих ценах  8977            х 6,836   х 0,94      57685

Сметная прибыль в текущих ценах    5729            х 6,836   х 1,0       39163

ИТОГО в ценах на 4 КВАРТАЛ 2008 г.                                      191815

Налог на добавленную стоимость     18 %                                34526,7

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                        226341,7

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             226341,7     х                       -

Составил                       ПЕРМЯКОВА