Извещение № 125А от 28.04.2009

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт

на текущий ремонт в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на текущий ремонт в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на текущий ремонт в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 7545000 (Семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. Источник финансирования – бюджет города Перми.

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Перми (далее – заказчик). Адрес заказчика: 614051, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1а. Контактное лицо – директор Суханова Людмила Андреевна. Контактный телефон: 8 (342) 266-28-96. Адрес электронной почты: gcon133@pstu.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, ул. Старцева, д. 1а, приёмная на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 апреля 2009 г. по 18 мая 2009 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 19 мая 2009 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу г. Пермь, ул. Старцева, д. 1а, приёмная.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 19 мая 2009 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Пермь, ул. Старцева, д. 1а, приёмная.

Аукцион состоится 28 мая 2009 г. в 11 часов 30 минут по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ 125А от 28.04.2009

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ, материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах | 100 м ступеней | 0,754 |
| 2 | Ступени железобетонные лестничные | м3 | -3,921 |
| 3 | Насечка поверхностей лестничных маршей, площадок,подступенков. | 100 м2 поверхности | 1,521 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза лестничных маршей, площадок. | 100 м2 покрытия | 1,521 |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,264 |
| 6 | Сплошное выравнивание подступенков | 100 м2 поверхности | 0,257 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного лестничных маршей, площадок,подступенков | 100 м2 покрытия | 1,521 |
| 8 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,35 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4,75 |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") | 100 м2 поверхности | 4,75 |
| 12 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,33 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5,08 |
| 14 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклохолст | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,22 |
| 15 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,22 |
| 16 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями (Мультиколор) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,34 |
| 17 | Декоративная штукарурка поверхностей стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,88 |
| 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,86 |
| 19 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -86 |
| 20 | Гранит керамический неполированный одноцветный | м2 | 86 |
| 21 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе(П 113)лестничных маршей, площадок,торцов | 100 м2 потолка | 2,018 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз лестничных маршей, площадок,торцов | 100 м2 покрытия | 2,018 |
| 23 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску лестничных маршей, площадок,торцов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,018 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраскулестничных маршей, площадок,торцов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,018 |
| 25 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,57 |
| 26 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 5 |
| 27 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 500 |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 5 |
| 29 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,5 |
| 30 | Коробка распределительная | шт | 5 |
| 31 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6 При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0,04 |
| 32 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 4 |
| 33 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,05 |
| 34 | Legrand Светильник настенно-потолочный D5-5 /НББ-77/ | шт | 5 |
| 35 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 6 |
| 36 | Мешки полипропиленовые,плетеные,плотные 55*105 (50кг) | шт | 120 |
| 37 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 6 |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6 |
| 39 | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 17,28 |
| 40 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,56 |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 18,64 |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 18,64 |
| 44 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,14 |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,14 |
| 46 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2,5 |
| 47 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -250 |
| 48 | Декоративный камень | м2 | 250 |
| 49 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 16,44 |
| 50 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 1693 |
| 51 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 10 |
| 52 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 1000 |
| 53 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 10 |
| 54 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 1 |
| 55 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6 При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 2,1 |
| 56 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 210 |
| 57 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 1,2 |
| 58 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза | 100 м2 покрытия | 1,2 |
| 59 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,2 |
| 60 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Изменение толщины до 50мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 100 м2 стяжки | 1,2 |
| 61 | Устройство гидроизоляции обмазочной холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,2 |
| 62 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,2 |
| 63 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,2 |
| 64 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 123,6 |
| 65 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 4,5 |
| 66 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 450 |
| 67 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 4,5 |
| 68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,45 |
| 69 | Коробка монтажная КО | шт | 9 |
| 70 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |
| 71 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -80202 | шт | 9 |
| 72 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6 При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0,34 |
| 73 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 34 |
| 74 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 4 |
| 75 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 1,01 |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5,06 |
| 77 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен | 100 м2 поверхности | 5,06 |
| 78 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 5,06 |
| 79 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 1,16 |
| 80 | Приборы дверные накладные | комплект | 20 |
| 81 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,37 |
| 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (0,8*2,1) | 100 м2 проемов | 0,37 |
| 83 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 22 |
| 84 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 30 |
| 85 | Мешки полипропиленовые,плетеные,плотные 55*105 (50кг) | шт | 600 |
| 86 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 30 |
| 87 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 30 |
| 88 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,17 |
| 89 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,17 |
| 90 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,35 |
| 91 | Установка раковин | 10 комплектов | 1,7 |
| 92 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | -17 |
| 93 | Установка смесителей | 10 шт | 1,7 |
| 94 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -17 |
| 95 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 3,5 |
| 96 | Унитазы-компакт "Комфорт" | комплект | -35 |