## Лист1
Приложение № 2
"Утверждаю"
| Заказчик: | МУЗ "ГКБ №2, им. Доктора Ф.Х. Граля"
Подрядчик:
| Объект: | Женская консультация №1 МУЗ "ГКБ №2"
| Адрес: | г. Пермь, ул. Желябова, 10
[8 empty] | МП |  |  | 2009-08-17
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
производство работ : автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре
Расшифровка условных сокращений | [10 empty] | Основание: РП.066.2008-АПС
ПЗ - прямые затраты = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [9 empty] | Сметная стоимость с НДС 18% | 242555.1444
ОЗП - основная заработная плата | [9 empty] | Стоимость оборудования с НДС 18% | 66561
ЭМ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов, ЗПМ - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | Стоимость работ | 149147.58
МАТ - материальные затраты, учтенные в ценнике | [9 empty] | Средства на оплату труда (руб) - | 61368.5123
ТЗ - нормативная трудоемкость (трудозатраты),чел-ч. | [9 empty] | Нормативная трудоемкость (чел-ч.) - | 676.07
ФОТ - фонд оплаты труда
№ пп | Обосно- вание |  | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во | ПЗ на ед.изм | ОЗП на ед.изм | ЭМ на ед.изм | ЗПМ на ед.изм | МАТ на ед изм | ТЗ на ед.изм
[6 empty] | ПЗ всего | ОЗП всего | ЭМ всего | ЗПМ всего | МАТ всего | ТЗ всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ТЕРм-2001
1 | 10-08-001-01 |  | Концентратор ПС, блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 350.29 | 342.96 | 0.27 | 0 | 7.06 | 24
| 0 | 0 |  | --- |  | 350.29 | 342.96 | 0.27 | 0 | 7.06 | 24
2 | 10-08-003-06 |  | Блок питания и контроля | шт | 1 | 123.16 | 117.6 | 0.29 | 0 | 5.27 | 8
| 0 | 0 |  | --- |  | 123.16 | 117.6 | 0.29 | 0 | 5.27 | 8
3 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз | шт | 139 | 29.05 | 27.36 | 0.27 | 0 | 1.42 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 4037.95 | 3803.04 | 37.53 | 0 | 197.38 | 278 | 0 | 0 | 0
4 | 10-08-002-01 |  | Извещатель ручной эл/конт., магнитоконт. | шт | 6 | 14.51 | 13.68 | 0.1 | 0 | 0.73 | 1
| 0 | 0 |  | --- |  | 87.06 | 82.08 | 0.6 | 0 | 4.38 | 6 | 0 | 0 | 0
5 | 10-04-100-09 |  | Аппаратура радиотрансляции настенная | шт | 1 | 147.61 | 109.44 | 0 | 0 | 38.17 | 8
| 0 | 0 |  | --- |  | 147.61 | 109.44 | 0 | 0 | 38.17 | 8
6 | 10-04-101-15 |  | Световое табло | шт | 6 | 31.91 | 27.36 | 0 | 0 | 4.55 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 191.46 | 164.16 | 0 | 0 | 27.3 | 12
7 | 10-04-101-07 |  | Громкоговоритель (звук.колонка) в помещении | шт | 7 | 43.01 | 25.84 | 0 | 0 | 17.17 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 301.07 | 180.88 | 0 | 0 | 120.19 | 14
8 | 08-02-411-01 |  | Металлорукав диаметром до 48мм | 100м | 2.8 | 3184.47 | 464.29 | 247.38 | 4.04 | 2472.8 | 34.7
| 0 | 0 |  | --- |  | 8916.516 | 1300.012 | 692.664 | 11.312 | 6923.84 | 97.16
9 | 08-02-412-01 |  | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м | 2.8 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 258.25 | 5.61
| 0 | 0 |  | --- |  | 939.736 | 210.168 | 6.468 | 0.504 | 723.1 | 15.708
10 | 08-02-396-59-1 |  | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м | 0.3 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 86.7 | 15.99
| 0 | 0 |  | --- |  | 97.44 | 65.622 | 5.808 | 0.579 | 26.01 | 4.797
11 | 08-02-399-01 |  | Провод в электрокоробе сеч., до 6мм2 | 100м | 0.5 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 172.14 | 3.52
| 0 | 0 |  | --- |  | 138.535 | 23.55 | 28.915 | 14.43 | 86.07 | 1.76
12 | 10-01-055-08 |  | Прокладка провода по кирп. стене | 100м | 12.3 | 717.94 | 204.12 | 66 | 9.3 | 447.82 | 16.8
| 0 | 0 |  | --- |  | 8830.662 | 2510.676 | 811.8 | 114.39 | 5508.186 | 206.64
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) ---- | [5 empty] | 24161.489 | 8910.188 | 1584.345 | 141.215 | 13666.956 | 676.065
|  |  |  | С учетом районного коэффициента = | 1 | 24161.489 | 8910.188 | 1584.345 | 141.215 | 13666.956 | 676.065
Пересчет в текущие цены :- | [5 empty] | 66300.085 | 60411.0746 | 5889.0104 | 957.4377 | 0 | 676.065
Коэффициенты пересчета стоимости на |  |  |  | 1 кв.2009 г. |  | Ind= ► | 6.78 | 3.717 | 6.78 | 0 | ∆
С учетом коэф. условий работ на действ. предприятии (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 66300.085 | 60411.0746 | 5889.0104 | 957.4377 | 0 | 676.065
Особые условия производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 66300.085 | 60411.0746 | 5889.0104 | 957.4377 | 0 | 676.065
100% |  |  |  | Зимнее удорожание стоимости работ = ПЗ (66300.09) + | 0% | 66300.085 | 60411.0746 | 5889.0104 | 957.4377 | 0 | 676.07
|  |  |  | Накладные расходы (НР) = ФОТ х | 85% | 52163.2355
Сметная прибыль (СП) = ФОТ (ОЗП+ЗПМ) х |  |  |  |  | 50% | 30684.2562 |  |  | в т.ч. ФОТ |  | ТЗ
Итого по разделу = ПЗ(ОЗП+ЭМ+МАТ)+НР+СП := |  |  |  | 149147.5767 |  |  |  |  | 61368.5123 |  | 676.07
|  |  | Сводная таблица сметных затрат | ПЗ |  | ФОТ | НР | СП | ЭМ | МАТ | ТЗ
|  |  |  | 66300.085 |  | 61368.5123 | 52163.2355 | 30684.2562 | 5889.0104 | 0 | 676.07
Раздел: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,(не учтенные в ценнике):
№ | Наименование | [5 empty] | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб)
1 | Прибор ПКП "ВЭРС-ПК16" | [5 empty] | шт. | 1 | 3600 | 3600
2 | Блок речевого сообщения БРО "Орфей" | [5 empty] | шт. | 1 | 2800 | 2800
3 | Аккустический модуль настенный МА "Орфей" | [5 empty] | шт. | 7 | 400 | 2800
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | [5 empty] | шт. | 6 | 175 | 1050
5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 1 | 175 | 175
6 | Извещатель пожарный оптикоэлектронный ДИП-ИС | [5 empty] | шт. | 139 | 225 | 31275
7 | Извещатель пожарный оптикоэлектронный ДИП-ИС (резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 14 | 225 | 3150
8 | Блок бесперебойного питания "Скат 1200И7" | [5 empty] | шт. | 1 | 4030 | 4030
9 | Аккумулятор 12в 7 А/ч | [5 empty] | шт. | 1 | 470 | 470
10 | Аккумулятор 12в 12 А/ч | [5 empty] | шт. | 2 | 860 | 1720
11 | Кабель КСПВ 2х0,5 | [5 empty] | м | 1250 | 3 | 3750
12 | Провод ПВС3х0,75 | [5 empty] | м. | 50 | 15.5 | 775
13 | Провод ШВВП 2х0,75 | [5 empty] | м. | 280 | 8.5 | 2380
14 | Металлорукав 20 мм | [5 empty] | м. | 280 | 21.7 | 6076
15 | Короб электромонтажный 20х10 | [5 empty] | м. | 30 | 8 | 240
16 | Табло световое "Выход" 12В НБО "ЛЮКС" | [5 empty] | шт. | 6 | 225 | 1350
17 | Лампа аварийного освещения (с аккумулятором 4а\ч) | [5 empty] | шт. | 1 | 650 | 650
18 | Проволока стальная оцинкованная 0,8 мм | [5 empty] | кг | 2 | 135 | 270
Стоимость материальных ресурсов по разделу с НДС | [9 empty] | 66561
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ : |  | Стоимость без НДС
|  |  |  | Сметная стоимость работ без учета оборудования = | 149147.58 |  |  | 1 |  | #NAME?
|  |  |  | Материальные ресурсы (не учтенные в ценнике) =. | 56407.6271 |  |  | 0 |  | 66561
|  |  | Проектно-изыскательные работы = |  | 0
|  |  | Транспортные расходы = | 0% | 0 |  | Ставка НДС | Сумма НДС |  | Всего по смете
|  |  |  | Сметная стоимость, (руб) =. | 205555.2071 |  | 18% | 36999.9373 |  | 242555.1444
Заказчик
должность, фамилия и.о., подпись
Подрядчик
должность, фамилия и.о., подпись