## Лист1
Приложение № 2
"Утверждаю"
| Заказчик: | МУЗ "ГКБ №2"
Подрядчик:
| Объект: | Стационар ( 2-х этажное здание с подвалом)
| Адрес: | г. Пермь, ул. Большевистская, 224
[8 empty] | МП |  |  | 2009-08-17
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
производство работ : автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре
Расшифровка условных сокращений
ПЗ - прямые затраты = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [9 empty] | Сметная стоимость с НДС 18% | 307603.0484
ОЗП - основная заработная плата | [9 empty] | Стоимость оборудования с НДС 18% | 81845
ЭМ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов, ЗПМ - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | Стоимость работ | 191320.38
МАТ - материальные затраты, учтенные в ценнике | [9 empty] | Средства на оплату труда (руб) - | 78812.537
ТЗ - нормативная трудоемкость (трудозатраты),чел-ч. | [9 empty] | Нормативная трудоемкость (чел-ч.) - | 868.44
ФОТ - фонд оплаты труда
№ пп | Обосно- вание |  | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во | ПЗ на ед.изм | ОЗП на ед.изм | ЭМ на ед.изм | ЗПМ на ед.изм | МАТ на ед изм | ТЗ на ед.изм
[6 empty] | ПЗ всего | ОЗП всего | ЭМ всего | ЗПМ всего | МАТ всего | ТЗ всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ТЕРм-2001
1 | 10-08-001-02 |  | Концентратор ПС, блок базовый | шт | 1 | 569.04 | 557.31 | 0.27 | 0 | 11.46 | 39
| 0 | 0 |  | --- |  | 569.04 | 557.31 | 0.27 | 0 | 11.46 | 39 | 0 | 0 | 0
2 | 10-08-003-06 |  | Блок питания и контроля | шт | 1 | 123.16 | 117.6 | 0.29 | 0 | 5.27 | 8
| 0 | 0 |  | --- |  | 123.16 | 117.6 | 0.29 | 0 | 5.27 | 8
3 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз | шт | 158 | 29.05 | 27.36 | 0.27 | 0 | 1.42 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 4589.9 | 4322.88 | 42.66 | 0 | 224.36 | 316 | 0 | 0 | 0
4 | 10-08-002-01 |  | Извещатель ручной эл/конт., магнитоконт. | шт | 12 | 14.51 | 13.68 | 0.1 | 0 | 0.73 | 1
| 0 | 0 |  | --- |  | 174.12 | 164.16 | 1.2 | 0 | 8.76 | 12 | 0 | 0 | 0
5 | 10-04-100-09 |  | Аппаратура радиотрансляции настенная | шт | 1 | 147.61 | 109.44 | 0 | 0 | 38.17 | 8
| 0 | 0 |  | --- |  | 147.61 | 109.44 | 0 | 0 | 38.17 | 8
6 | 10-04-101-15 |  | Световое табло | шт | 28 | 31.91 | 27.36 | 0 | 0 | 4.55 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 893.48 | 766.08 | 0 | 0 | 127.4 | 56
7 | 10-04-101-07 |  | Громкоговоритель (звук.колонка) в помещении | шт | 13 | 43.01 | 25.84 | 0 | 0 | 17.17 | 2
| 0 | 0 |  | --- |  | 559.13 | 335.92 | 0 | 0 | 223.21 | 26
8 | 08-02-411-01 |  | Металлорукав диаметром до 48мм | 100м | 3.5 | 3184.47 | 464.29 | 247.38 | 4.04 | 2472.8 | 34.7
| 0 | 0 |  | --- |  | 11145.645 | 1625.015 | 865.83 | 14.14 | 8654.8 | 121.45
9 | 08-02-412-01 |  | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м | 3.5 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 258.25 | 5.61
| 0 | 0 |  | --- |  | 1174.67 | 262.71 | 8.085 | 0.63 | 903.875 | 19.635
10 | 08-02-412-09 |  | Затягивание каждого послед.провода в трубу (металлорукав) | 100м | 0.5 | 240.96 | 30.64 | 2.31 | 0.18 | 208.01 | 2.29
| 0 | 0 |  | --- |  | 120.48 | 15.32 | 1.155 | 0.09 | 104.005 | 1.145
11 | 08-02-396-59-1 |  | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м | 0.3 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 86.7 | 15.99
| 0 | 0 |  | --- |  | 97.44 | 65.622 | 5.808 | 0.579 | 26.01 | 4.797
12 | 08-02-399-01 |  | Провод в электрокоробе сеч., до 6мм2 | 100м | 0.3 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 172.14 | 3.52
| 0 | 0 |  | --- |  | 83.121 | 14.13 | 17.349 | 8.658 | 51.642 | 1.056
13 | 10-01-055-08 |  | Прокладка провода по кирп. стене | 100м | 15.2 | 717.94 | 204.12 | 66 | 9.3 | 447.82 | 16.8
| 0 | 0 |  | --- |  | 10912.688 | 3102.624 | 1003.2 | 141.36 | 6806.864 | 255.36
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) ---- | [5 empty] | 30590.484 | 11458.811 | 1945.847 | 165.457 | 17185.826 | 868.443
|  |  |  | С учетом районного коэффициента = | 1 | 30590.484 | 11458.811 | 1945.847 | 165.457 | 17185.826 | 868.443
Пересчет в текущие цены :- | [5 empty] | 84923.4519 | 77690.7386 | 7232.7133 | 1121.7985 | 0 | 868.443
Коэффициенты пересчета стоимости на |  |  |  | 1 кв.2009 г. |  | Ind= ► | 6.78 | 3.717 | 6.78 | 0 | ∆
С учетом коэф. условий работ на действ. предприятии (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 84923.4519 | 77690.7386 | 7232.7133 | 1121.7985 | 0 | 868.443
Особые условия производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 84923.4519 | 77690.7386 | 7232.7133 | 1121.7985 | 0 | 868.443
100% |  |  |  | Зимнее удорожание стоимости работ = ПЗ (84923.45) + | 0% | 84923.4519 | 77690.7386 | 7232.7133 | 1121.7985 | 0 | 868.44
|  |  |  | Накладные расходы (НР) = ФОТ х | 85% | 66990.6565
Сметная прибыль (СП) = ФОТ (ОЗП+ЗПМ) х |  |  |  |  | 50% | 39406.2685 |  |  | в т.ч. ФОТ |  | ТЗ
Итого по разделу = ПЗ(ОЗП+ЭМ+МАТ)+НР+СП := |  |  |  | 191320.3769 |  |  |  |  | 78812.537 |  | 868.44
|  |  | Сводная таблица сметных затрат | ПЗ |  | ФОТ | НР | СП | ЭМ | МАТ | ТЗ
|  |  |  | 84923.4519 |  | 78812.537 | 66990.6565 | 39406.2685 | 7232.7133 | 0 | 868.44
Раздел: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,(не учтенные в ценнике):
№ | Наименование | [5 empty] | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб)
1 | Прибор ПКП "ВЭРС-ПК-24" | [5 empty] | шт. | 1 | 3830 | 3830
2 | Речевой оповещатель "Соната-К" | [5 empty] | шт. | 1 | 790 | 790
3 | Громкоговоритель потолочный 1 Вт ОУ1А | [5 empty] | шт. | 13 | 365 | 4745
3 | Громкоговоритель потолочный 3 Вт ОУ3А (резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 1 | 365 | 365
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | [5 empty] | шт. | 12 | 175 | 2100
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 1 | 175 | 175
5 | Извещатель пожарный оптикоэлектронный ДИП-ИС | [5 empty] | шт. | 158 | 225 | 35550
5 | Извещатель пожарный оптикоэлектронный ДИП-ИС (резерв 10%) | [5 empty] | шт. | 15 | 225 | 3375
6 | Выключатель автоматический | [5 empty] | шт. | 2 | 120 | 240
7 | Блок бесперебойного питания "БИРП 12\4" | [5 empty] | шт. | 1 | 3470 | 3470
8 | Аккумулятор 7 А/ч | [5 empty] | шт. | 4 | 700 | 2800
9 | Кабель КСПВ 2х0,5 | [5 empty] | м | 1500 | 3 | 4500
10 | Провод ПВС3х0,75 | [5 empty] | м. | 50 | 15.5 | 775
12 | Провод ШВВП 2х0,75 | [5 empty] | м. | 400 | 8.5 | 3400
14 | Металлорукав 15мм | [5 empty] | м. | 350 | 21.7 | 7595
13 | Короб электромонтажный 20х10 | [5 empty] | м. | 30 | 8 | 240
14 | Лампа аварийного освещения (с аккумулятором 4а\ч) | [5 empty] | шт. | 1 | 650 | 650
15 | Табло световое "Выход" 12В БЛИК С-12 | [5 empty] | шт. | 28 | 225 | 6300
18 | Релейный блок | [5 empty] | шт. | 1 | 60 | 60
19 | Коробка соединительная УК-2П | [5 empty] | шт. | 20 | 10.5 | 210
20 | Проволока стальная оцинкованная 0,8 мм | [5 empty] | кг | 5 | 135 | 675
Стоимость материальных ресурсов по разделу с НДС | [9 empty] | 81845
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ : |  | Стоимость без НДС
|  |  |  | Сметная стоимость работ без учета оборудования = | 191320.38 |  |  | 1 |  | #NAME?
|  |  |  | Материальные ресурсы (не учтенные в ценнике) =. | 69360.1695 |  |  | 0 |  | 81845
|  |  | Проектно-изыскательные работы = |  | 0
|  |  | Транспортные расходы = | 0% | 0 |  | Ставка НДС | Сумма НДС |  | Всего по смете
|  |  |  | Сметная стоимость, (руб) =. | 260680.5495 |  | 18% | 46922.4989 |  | 307603.0484
Заказчик
должность, фамилия и.о., подпись
Подрядчик
должность, фамилия и.о., подпись