Приложение № 4 к

Извещению № 5 от     «29» апреля 2009г.

Утверждаю

Директор МОУ «СОШ № 47»

_____________О.Л. Зеленина

Дефектная ведомость

на текущий ремонт отмостки по периметру здания школы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований отмостки | 100м3 | 0,447 |
| 2 | Устройство оснований из грунтоцементной смеси с трамбованием | 1м3 | 89,22 |
| 3 | Устройство основания отмостки из щебня фракции40-70мм | 1000м2 | 0,298 |
| 4 | Устройство отмостки | 100м3 | 0,447 |
| 5 | Замена бортовых камней | 100м | 0,81 |
| 6 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | за т. груза | 78,88 |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили | 1000м3 | 0,089 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов | 1т | 133 |
| 9 | Вывоз строительного мусора | 1т | 78,88 |
|  | Общая протяженность отмостки | м | 297,4 |

Составил

Ответственный представитель школы В.А. Ворохов