Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение текущего ремонта

служебных помещений

I. Общая часть.

1.1. Служебные помещения в количестве 4 (четырех) кабинетов, подлежащие ремонту, находятся на 4-ом этаже здания по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 108-А, МУ «Горпассажиртранс».

1.2.  Цель проведния ремонта состоит в приведение служебных помещений в надлежащее состояние для комфортной работы сотрудников.

1.3. Обязательное наличие у подрядной организации лицензии на виды работ, перечисленных в техническом задании.

1.4.   При организации ремонтных работ учитывать непрерывный режим рабочего дня с 08.00 до 17.00 ч., круглосуточный режим работы диспетчерского персонала, возможность выполнения работ в выходные и праздничные дни.

1.5. Соблюдение техники безопасности при организации ремонтных работ, на рабочих местах должны учитываться требования охраны труда и правила пожарной безопасности.

1.6. Срок выполнения ремонта — 15 июня 2006 г.

II.  Требования к выполнению работ:

2.1. Обеспечение качества выполняемых работ с применением современных сертифицированных строительных материалов.

2.2.    Ремонтные работы выполняются в соответствии с объемом работ, указанных в данном техническом задании.

2.3.  Исполнитель представляет сметные расчеты и определяет фонд оплаты труда на основании сборников 2001 года выпуска с переходом на текущие цены.

III.  Ведомость выполняемых работ.

- устройство подвесных потолков (система «Байкал»);

- установка светильников в подвесных потолках — 11 штук (разноска по кабинетам);

- выравнивание стен местами (ремонт штукатурки и огрунтовка стен);

- оклейка обоями под покраску, окраска;

- выполнение устройства полов из досок по лагам, покрытие из плит ДСП и линолеума (в 3-х служебных помещениях);

- выполнение устройства полов из досок по лагам, покрытие из плит ДСП и ламинада (в 1-м служебном помещении);

- установка плинтусов из поливинилхлоридных материалов;

- установка оконных блоков пластиковых (окна должны иметь не менее 2-х степеней свободы и копировать переплет  основных окон);

- облицовка оконных откосов гипсокартоном;

- установка подоконных досок пластиковых;

- облицовка дверных блоков гипсокартоном;

- закрытие углов пластиковыми уголками;

- установка розеток и выключателя;

- демонтаж, перемещение и установка шкафа-купе;

- демонтаж, уборка мусора.

При составлении сметы учесть снятие обоев, линолеума, демонтаж оконных блоков и вывоз мусора с территории учреждения.