## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению №50 от 04.05.09
Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, количество
Костный цемент средней вязкости Smartset или эквивалент | 45 упаковок
1.Состав:
Порошок:
-полиметил метилметакрилат | 67.05%
-метилметакрилат/стирол сополимер | 21.1%
-перикись бензоила | 1.85%
-сульфат бария | 10%
Жидкость:
-метилметакрилат | 98%
-N, N - диметил-р-толуидин | < 2%
-Гидрохинон | 75 ppm
2.Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности | 85 секунд
3.Остаточный срок годности: | не менее 60 %
Главный врач | М.М.Падруль