Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| № п/п | Наименование / Параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | указать |
|  | 1.1.Состав: |  |
|  | Порошок: |  |
|  | -полиметил метилметакрилат | 67,05% |
|  | -метилметакрилат/стирол сополимер | 21,10% |
|  | -перикись бензоила | 1,85% |
|  | -сульфат бария | 10% |
|  | Жидкость: |  |
|  | -метилметакрилат | 98% |
|  | -N, N - диметил-р-толуидин | < 2% |
|  | -Гидрохинон | 75 ppm |
|  | 1.2. Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности | 85 секунд |
| 2 | Количество | 45 упаковок |
| 3 | Цена за единицу продукции, руб. | указать |
| 4 | Сумма контракта, руб. | указать |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки: 45 упаковок - в течение 3-х рабочих дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», аптека

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.