УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ № 19»

________       А.А. Грачев

подпись		ФИО

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на текущий ремонт

металлической кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»

г. Перми

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена кровли простой сложности: без настенных желобов и свесов (из стали листовой оцинкованной) | 100 м2 покрытий | 3,2 |
| 2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,62 |
| 3 | Огнезащитная обработка обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,32 |
| 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, ферм, арок ,балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 0,6 |
| 5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,12 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали , примыканий к трубам | 100 м | 0,0157 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам | 100 м | 0,22 |
| 8 | Устройство ходов | 100 погонных м | 0,62 |
| 9 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,88 |
| 10 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,88 |
| 11 Вывоз строительного мусора за т груза |  |  |  |

Зам. по АХЧ _________________		____________	__________________

учреждение                          подпись                             Ф.И.О.