## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ "СОИИ"
| _____________________________ | [14 empty] | _________________ К.В. Нецветаев
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
м/р Вышка ;Мотовилихинский район
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ж/д ул.Сигаева,4 до ж/д ул.Сигаева,6 через ТК-8-9.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость МУ "ПГИК"
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________440379,58 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________67572,77 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________608,03 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.33075 | 4255.71 | 116.12 | 4139.59 | 418.51 | 1407.58 | 38.41 | 1369.17 | 138.42 | 10.48 | 3.47 | 22.77 | 7.53
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0.33 | 2047.58 | 2047.58 |  |  | 675.7 | 675.7 |  |  | 184.8 | 60.98
3 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 15.75 | 47.48 | 47.48 |  |  | 747.81 | 747.81 |  |  | 4.32 | 68.04
4 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.36375 | 835.38 |  | 835.38 | 139.44 | 303.87 |  | 303.87 | 50.72 |  |  | 8.87 | 3.23
5 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.2205 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 33.74 |  | 33.74 | 4.2 |  |  | 1.1 | 0.24
6 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2.205 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 5126.51 | 995.78 |  |  | 40 | 88.2
Раздел 2. Демонтажные и монтажные работы
7 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.94 | 225.95 | 225.95 |  |  | 212.39 | 212.39 |  |  | 19.1 | 17.95
8 | ТЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов | 1.05 | 767.9 | 459.27 | 267.5 | 34.9 | 806.3 | 482.23 | 280.88 | 36.65 | 37.8 | 39.69 | 2.42 | 2.54
9 | ТЕР24-01-002-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопроводов | 0.105 | 147324.61 | 9700.5 | 20726.46 | 1706.42 | 15469.08 | 1018.55 | 2176.28 | 179.17 | 669 | 70.25 | 113.46 | 11.91
10 | СЦМ-103-0176 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м | -105 | 108.59 |  |  |  | -11401.95
11 | СЦМ-300-1593 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150мм | м | 105 | 128 |  |  |  | 13440
19 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5145 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 156.62 | 41.28 | 5.07 | 0.07 | 5.31 | 2.73 | 0.02 | 0.01
20 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5145 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 279.55 | 38.29 | 13.03 | 0.14 | 5.76 | 2.96 | 0.06 | 0.03
21 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 4.3 | 833.97 | 261.83 | 50.91 |  | 3586.07 | 1125.87 | 218.91 |  | 18.85 | 81.06 | 0.64 | 2.75
22 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 6.622 | 390.89 |  |  |  | 2588.47
23 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.9345 | 2061.05 | 393.35 | 45.91 |  | 1926.05 | 367.59 | 42.9 |  | 31.98 | 29.89 | 0.47 | 0.44
24 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.7 | 7684.25 | 1603.46 | 5908.88 | 797 | 5378.98 | 1122.42 | 4136.22 | 557.9 | 119.84 | 83.89 | 58.26 | 40.78
26 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция плит: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.785 | 2106 | 173.75 | 95.47 |  | 3759.21 | 310.14 | 170.41 |  | 14.3 | 25.53 | 0.55 | 0.98
27 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по плитам | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.575 | 905.09 | 286.84 | 73.11 |  | 1425.52 | 451.77 | 115.15 |  | 21.2 | 33.39 | 0.2 | 0.32
Раздел 3. Вывоз строительного мусора
28 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2.5 | 2.52 |  |  |  | 6.3
29 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 2.5 | 22.04 |  |  |  | 55.1
30 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2.5 | 1.78 |  |  |  | 4.45
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 45987.35 | 7628.23 | 8865.63 | 967.27 |  | 608.03 |  | 70.76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 101442.12 | 59968.6 | 41366.04 | 7604.17 |  | 608.03 |  | 70.76
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1, 4, 2-3, 7, 5-6, 8, 14, 9, 12, 16, 19-21, 23-24, 26-27) | [8 empty] | 2474.08 | 1144.23 | 1329.84 | 145.09
4кв.2008год ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=0 (Поз. 1, 4, 2-3, 7, 5-6, 8, 14, 9, 12, 16, 10-11, 13, 15, 22, 19-21, 23-24, 26-27) | [8 empty] | 52939.06 | 51196.14 | 31170.57 | 6491.79
4кв. 2008 год ПЗ=4,873; ОЗП=4,873; ЭМ=4,873; ЗПМ=4,873; МАТ=4,873 (Поз. 28-30) | [8 empty] | 41.63
Накладные расходы | [8 empty] | 69555.23
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 7548,52) (Поз. 3, 7) | [8 empty] | 5250.75
80%*0,94 ФОТ (от 5345) (Поз. 2, 5) | [8 empty] | 4019.44
90%*0,94 ФОТ (от 627,2) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 530.61
95%*0,94 ФОТ (от 1788,85) (Поз. 1, 4) | [8 empty] | 1597.44
100%*0,94 ФОТ (от 11740,69) (Поз. 21, 23) | [8 empty] | 11036.25
108%*0,94 ФОТ (от 4079,11) (Поз. 8, 14) | [8 empty] | 4141.11
115%*0,94 ФОТ (от 7828,25) (Поз. 6) | [8 empty] | 8462.34
122%*0,94 ФОТ (от 5989,7) (Поз. 26-27) | [8 empty] | 6868.99
130%*0,94 ФОТ (от 22625,45) (Поз. 9, 12, 16, 24) | [8 empty] | 27648.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 43440.29
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 5345) (Поз. 2, 5) | [8 empty] | 2044.46
50% ФОТ (от 7548,52) (Поз. 3, 7) | [8 empty] | 3774.26
50%*0,85 ФОТ (от 1788,85) (Поз. 1, 4) | [8 empty] | 760.26
68% ФОТ (от 4079,11) (Поз. 8, 14) | [8 empty] | 2773.79
70%*0,85 ФОТ (от 12367,89) (Поз. 19-21, 23) | [8 empty] | 7358.89
80%*0,85 ФОТ (от 5989,7) (Поз. 26-27) | [8 empty] | 4073
85%*0,85 ФОТ (от 13209,68) (Поз. 24) | [8 empty] | 9543.99
89%*0,85 ФОТ (от 9415,77) (Поз. 9, 12, 16) | [8 empty] | 7123.03
90%*0,85 ФОТ (от 7828,25) (Поз. 6) | [8 empty] | 5988.61
Итого | [8 empty] | 214437.64 |  |  |  |  | 608.03 |  | 70.76
Производство в зимнее время 2,38% | [8 empty] | 5103.62
Итого | [8 empty] | 219541.26
Стоимость материалов: | [8 empty] | 153661.77
Итого | [8 empty] | 373203.03
НДС 18% | [8 empty] | 67176.5454
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 440379.5754 |  |  |  |  | 608.03 |  | 70.76
Составил
Проверил