Извещение № 128 А  от « 05  » мая  2009г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение  электромонтажных работ в здании

аптеки  МУЗ «Городская клиническая больница № 6» по  ул.Грачёва,12 лит «Д»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,   тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение  электромонтажных  работ  в здании аптеки МУЗ «Городская клиническая больница № 6» по ул. Грачёва,12 лит. «Д»

- Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта  1 144 138,53  руб.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Грачева,12 лит. «Д»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания

муниципального  контракта

Срок выполнения работ – 30 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

- Демонтаж  вводного распределительного щитка – 1шт.

- Монтаж ВРУ   - 1 шт.

- Монтаж щитов навесных - 4 шт.

- Монтаж светильников с люминесцентными лампами – 281 шт.

- Монтаж выключателей автоматических – 7 шт.

- Монтаж выключателей одно-двухклавишных, розеток штепсельных - 328шт.

- Монтаж счётчика  3-х фазного с трасформаторами  тока – 1 компл.

- Прокладка гофротрубы за подвесным потолком -2935 м.

- Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава – 2935 м.

- Прокладка коробов пластмассовых  - 580 м.

- Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей – 60 шт.

- Измерение сопротивления изоляции – 33 линии

- Замер полного сопротивления  цепи «фаза – нуль» - 4 токоприемника

- Замер сопротивления цепей заземления – 8 линий

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 7 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

С «06 »  мая  2009г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (отдел закупок) с 8.00час. до 16.45 час. Ежедневно;  ( с 8.00 до 15.30 в пятницу)

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе  в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) Контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин                « 26  » мая 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на « 11 » часов «30 » мин «09 » июня                    2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, Управление муниципального заказа, (зал заседаний).

И.о    главного  врача                                                                                 Ю.В.Шеина