|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к извещению о проведении запроса котировок № 32-05/05 от 05 мая 2009г |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара |  | Характеристики товара, метод измерения |  | Коли-чество |  | Ед. измерения | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |
| 1 | a-Амилаза (a-Amylase CC FS), 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) |  | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм |  | 16 |  | наб. |  |  |  |
| 2 | "общий ПСА -ИФА", 1*96 |  | Тест-система для определения общего простатического антигена в сыворотке крови человека для иммуноферментного анализа, метод анализа-сэндвич |  | 10 |  | наб. |  |  |  |
| 3 | "СА 125 -ИФА", 1*96 |  | Тест-система для определения СА-125 в сыворотке крови человека для иммуноферментного анализа, метод анализа-сэндвич |  | 10 |  | наб. |  |  |  |
| 4 | Глюкоза (Glucose Hexokinase FS), 500 мл (10 x 80 мл + 2 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) |  | Гексокиназный метод, конечная точка БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 3 месяцев при 2-8 °C) Линейность до 900 мг/дл Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм |  | 6 |  | наб. |  |  |  |
| 5 | Холестерин (Cholesterol FS) 5 минут, 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) |  | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм |  | 8 |  | наб. |  |  |  |
| 6 | Билирубин прямой (Bilirubin Auto Direct FS), 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) |  | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, кинетика по 2 точкам БИРЕАКТИВ Линейность до 10 мг/дл 546 (540 – 560) нм |  | 3 |  | наб. |  |  |  |
| 7 | Билирубин общий (Bilirubin Auto Total FS), 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) |  | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 8 | Креатинин-ПАП (Creatinine PAP FS), 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) |  | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм |  | 5 |  | наб. |  |  |  |
| 9 | Креатинин (Creatinine FS), 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) |  | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам БИРЕАКТИВ Линейность до 15 мг/дл Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л) Hg 492 (490 – 510) нм |  | 5 |  | наб. |  |  |  |
| 10 | "ЮНИВЕТ - I" микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови 100шт./уп. |  | Предназначена для забора 200 мкл капиллярной крови. Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект. |  | 22 |  | уп. |  |  |  |
| 11 | Тест-полоски URISCAN 11 strip (ГЕН 11), 100 шт/уп |  | Для прибора Урискан Оптима-определение показателей: эритроциты, билирубин, уробелиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH |  | 7 |  | уп. |  |  |  |
| 12 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 1л/уп. |  | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего |  | 2 |  | уп. |  |  |  |
| 13 | Буфер-Цитохим (для окраски гематологических препаратов) рН = 6,8 -7,2 |  | Фосфатный буфер для окраски гематологических препаратов, концентрат на 5л р-ра |  | 6 |  | уп. |  |  |  |
| 14 | Диагностические полоски Stix, модель Multistix 10SG, 100 шт./уп. |  | Для анализатора Clinitek Status, для определения показателей: эритроциты, билирубин, уробелиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH |  | 7 |  | уп. |  |  |  |
| 15 | Уритрол (LEVEL 1,2,3), 3 фл./упак. |  | применяется для контроля качества диагностических полосок и работы прибора Урискан |  | 2 |  | уп. |  |  |  |
| 16 | Общий белок (Total Protein FS), 1000 мл (1 x 800 мл + 1 x 200 мл) |  | Метод биуретовый БИРЕАКТИВ Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл 540 нм, Hg 546 нм |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 17 | Мочевая кислота (Uric Acid FS TOOS), 100 мл (4 x 20 мл + 1 x 20 мл + 1 x 3 мл стандарт) |  | Метод уриказный - TOOS, ферментативный, с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л) 550 нм, Hg 546 нм |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 18 | "ТТГ-ИФА ", 1*96 |  | 0,05-15 мкМЕ/мл 0,05 мкМЕ/мл. Набор для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич одностадийный Тетраметилбензидин готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый Калибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес. |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 19 | "Т4 - ИФА", 1*96 |  | 1-109 пмоль/л 1 пмоль/л Набор для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа – конкурентный Тетраметилбензидин готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый Калибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес. |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 20 | ОЖСС (UIBC FS) 400 мл (4 x 80 мл + 2 x 40 мл) |  | Ферментативный тест по конечной точке с ференом БИРЕАКТИВ Линейность до 135 мкммоль/л 600–620 нм |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 21 | Тех-Фибриноген-тест, 100-200 опр. |  | Определение концентрации фибриногена по Клауссу (на коагулометре). В комплекте - стандарт-плазма. |  | 4 |  | наб. |  |  |  |
| 22 | Тромбо-тест, 50-100 опр. |  | Определение тромбинового времени. В комплекте - стандарт-плазма. Набор не требует подгонки активности тромбина. |  | 4 |  | наб. |  |  |  |
| 23 | "Диагем-Т" - набор реагентов для определения гемоглобина, 1000 опр. |  | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ |  | 6 |  | наб. |  |  |  |
| 24 | "Boule Con Normal" (гематологический контроль 8 параметров) |  | 1фл*3,0 мл Срок годности 3 месяца с даты поставки. |  | 2 |  | фл. |  |  |  |
| 25 | "Boule Con Low" (гематологический контроль 8 параметров) |  | 1фл*3,0 мл Срок годности 3 месяца с даты поставки. |  | 2 |  | фл. |  |  |  |
| 26 | Аланинаминотрансфераза (ALAT (GPT) FS (IFCC mod)), 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) |  | Метод кинетический, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л 340, 334 или 365 нм |  | 2 |  | наб. |  |  |  |
| 27 | Изотонический разбавитель Изотонак 3 (Isotonac 3) |  | Для гематологического анализатора MEK 6410, 20 л/уп |  | 3 |  | уп. |  |  |  |
| 28 | Очищающий реагент Клианак (Cleanac) |  | Для гематологического анализатора MEK 6410, 5 л/уп |  | 1 |  | уп. |  |  |  |
| 29 | Лизирующий реагент Хемолинак 3N (Hemolynac 3N) |  | Для гематологического анализатора MEK 6410, 1 л/уп. |  | 2 |  | уп. |  |  |  |
| Итого по муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 000,00 |  |

Место поставки: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания муниципального контракта, последующие поставки осуществляются каждые 10 дней.

Поставщик							Заказчик

____________________________				МУЗ "Городская поликлиника № 12"

_______________/______________			_________________/П.В. Штэфан