Гранд-СМЕТА            СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

200   г.

МОУ "СОШ №98"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

200   г.

на ремонтные работы по системам ХГВС по адресу.ул.Таймырская.З. (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект ООО "Эверс" Сметная стоимость строительных работ

_186205,96 руб. _22453,57 руб. 233,64 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	З кв	2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1,ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопров ода | 0,16 | 12572,1 | 1107,73 | 225,42 |  | 5,82 | 2011,54 | 177,24 | 36,07 |  | 0,93 | 79,75 | 12,76 | 1,77 | 0,28 |
| 2 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопров ода | 0,16 | 150,18 | 82,77 | 45,05 |  |  | 24,03 | 13,24 | 7,21 |  |  | 5,01 | 0,8 |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МА Т=0 | 100 м трубопров ода | 0,33 | 4061,41 | 2680,48 | 1380,93 |  | 210,96 | 1340,27 | 884,56 | 455,71 |  | 69,62 | 190,24 | 62,78 | 13,64 | 4,5 |
| 4 | Прайс | Трубы полипропиленовые армированные РИ 25 д- 20мм | м | 29,67 | 6,7 |  |  |  |  | 198,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101- 0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5мм | т | 0,0003 | 32577 |  |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

| » | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6 | СЦМ-ЮЗ-0134 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм(гильзы) | м | 5 | 16,38 |  |  |  | 81,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 94 | 19,24 |  |  |  | 1808,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-103-9001-418 | Тройники диам.20мм | шт | 60 | 2,58 |  |  |  | 154,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 40 | 1,97 |  |  |  | 78,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-103-9001-428 | Опора 20мм | шт | 66 | 1,01 |  |  |  | 66,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-001-12 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | ' 2 | 729,94 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 1459,88 | 75,2 | 19,88 | 0,62 | 2,91 | 5,82 | 0,01 | 0,02 |
| 12 | СЦМ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | -4 | 88,31 |  |  |  | -353,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80 | шт | 4 | 74,16 |  |  |  | 296,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс | Дисковый затвор д-80мм Тесой | шт | 2 | 313 |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-300- 1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 100 мм | шт | -2 | 451,94 |  |  |  | -903,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-Я5-001-03 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 1 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 10 | 18,56 |  |  |  | 185,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 7 | 26,39 |  |  |  | 184,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водомерный узел (на вводе В1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 227,77 | 5,49 | 0,77 |  | 227,77 | 5,49 | 0,77 |  | 0,41 | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 | 4794,14 | 131,14 | 78,04 | 0,47 | 479,41 | 13,11 | 7,8 | 0,05 | 9,92 | 0,99 | 0,51 | 0,05 |

Страница 2

|  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ' 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 счетчик (водомер) | 1 | 6,26 | 5,49 | 0,77 |  | 6,26 | 5,49 | 0,77 |  | 0,41 | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | СЦМ-300-9050-25 | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды СГВ-20 | шт | 1 | 376,88 |  |  |  | 376,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 | 215,4 | 3,1 |  |  | 430,8 | 6,2 |  |  | 0,22 | 0,44 |  |  |
| 24 | СЦМ-300-1266-102 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15Б1п | шт. | 2 | 24,69 |  |  |  | 49,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-02-006-03 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм | 100 м трубопров ода | 0,04 | 13112,02 | 1109,26 | 165,1 | 4,4 | 524,48 | 44,37 | 6,6 | 0,18 | 79,86 | 3,19 | 2,06 | 0,08 |
| 26 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопров ода | 0,04 | 150,18 | 82,77 | 45,05 |  | 6,01 | 3,31 | 1,8 |  | 5,01 | 0,2 |  |  |
| 27 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхнос ти покрытия изоляции | 0,2 | 2061,05 | 393,35 | 45,91 |  | 412,21 | 78,67 | 9,18 |  | 31,98 | 6,4 | 0,47 | 0,09 < |
| 28 | СЦМ-101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | -23 | 8,37 |  |  |  | -192,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-101-9120 | Пергамин, материал рулонный | м2 | 23 | 6,54 |  |  |  | 150,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР17-01-008-01 • | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 комплекто в | 0,5 | 23524,68 | 1168,88 | 106,02 | 14,26 | 11762,34 | 584,44 | 53,01 | 7,13 | 87,36 | 43,68 | 1,52 | 0,76 |
| 31 | СЦМ-300-1513 | Нагреватели индивидуальные водоводяные, поверхность нагрева 1,6м2 | комплект | -5 | 2223,52 |  |  |  | -11117,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прайс | Электроводонагреватель ЮОлитров 2,5кВт"Термекс" | шт | 4 | 1825,3 |  |  |  | 7301,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прайс | Электроводонагреватель 50литров 2,5кВт"Термекс" | шт | 1 | 1248,62 |  |  |  | 1248,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения К1,КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-04-001-02прим. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм | 100 м трубопров ода | 0,405 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 3887,4 | 351,52 | 9,25 | 0,38 | 61,6 | 24,95 | 0,28 | 0,11 |
| 35 | СЦМ-300-9661 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | -40,42 | 75,5 |  |  |  | -3051,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прайс | Трубопроводы канализацииПВХ, диаметром 150 мм | м | 40,42 | 41 |  |  |  | 1657,22 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

|  | . Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ' 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 37 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопров ода | 0,08 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 767,88 | 69,44 | 1,83 | 0,08 | 61,6 | 4,93 | 0,28 | 0,02 |
| 38 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,03 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 166,67 | 27,15 | 0,32 | 0,01 | 64,24 | 1,93 | 0,13 |  |
| 39 | ТЁР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплекте в | 0,2 | 5463,35 | 148,98 | 57,34 | 3,15 | 1092,67 | 29,8 | 11,47 | 0,63 | 10,89 | 2,18 | 0,85 | 0,17 |
| Раздел 2. Демонтадные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-02-03 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,405 | 1361,96 | 1342,46 | 19,5 | 6,57 | 551,59 | 543,7 | 7,89 | 2,66 | 111,5 | 45,16 | 0,48 | 0,19 |
| 41 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,08 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 83,2 | 82,16 | * 1,04 | 0,35 | 85,3 | 6,82 | 0,32 | 0,03 |
| 42 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,1 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 83,49 | 82,84 | 0,65 | 0,22 | 68,8 | 6,88 | 0,16 | 0,02 |
| Раздел 3. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1,05 | 2,52 |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | СЦПЗ-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1т | 1,05 | 22,04 |  |  |  | 23,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СЦШ-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1,05 | 1,78 |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25005,18 | 3115,53 | 641,19 | 83,17 |  | 233,64 |  | 6,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 117623,62 | 21869,78 | 2786,84 | 583,79 |  | 233,64 |  | 6,38 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-3, 11, 16, 1 |  |  | 9-21, 23, 25 | -26, 30, 34, 37-39, 27, 40-42) |  |  |  |  | 563,51 | 467,33 | 96,18 | 12,48 |  |  |  |  |
| Перевод в цены Зкв. 2008 года(раздел №1-2) ОЗП=6,104; ЭМ-ЗШ |  |  | 1=3,433; ЗП | М=6,104;МАТ=4,375 (Поз |  | 1-3, 11, 16,19-21,23,25-26, |  |  | 91956,6 | 18286,92 | 2049,48 | 488,15 |  |  |  |  |
| Перевод в цены Зкв. 2008года(раздел №3) П3=4,555 (Поз. 43-45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22248,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3 4 156789 | 1 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 74%*0,94 ФОТ (от 4997,47) (Поз. 40-42) | 3476,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*(0,94*0,9) ФОТ (от 552,23) (Поз. 27) | 467,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 16903,87) (Поз. 1-3, 11, 16, 19-21, 23, 25-26, 30, 34, 37-39) | 18305,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14753 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 4997,47) (Поз. 40-42) | 2498,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 552,23) (Поз. 27) | 328,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 16903,87) (Поз. 1-3, 11, 16, 19-21, 23, 25-26, 30, 34, 37-39) | 11925,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 154625,25 |  |  |  |  | 233,64 |  | 6,38 |
| Непредвиденные затраты 2% | 3092,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 157717,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость талонов на вывоз мусора:1,05/1,4*111,86руб. | 83,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 157801,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 28404,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 186205,96 |  |  |  |  | 233,64 |  | 6,38 |

Составил Проверил

МУ "Технический

надзор за капитальным

ремонтом"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

начальник сметного | отдела

Лртя '

/Гущина Т.И./ 20 0*>    г.

Страница 5