ИЗВЕЩЕНИЕ № 30 от «05» мая  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на     закупку изделия медицинского назначения_______________________________________________

(краткое наименование предмета закупки)

МУЗ  «Городская  клиническая  больница  № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

(наименование муниципального заказчика)

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 230 , каб.15

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс:    236- 81- 20     , электронная почта:permgkb-2@permonline.ru______________________________,

Ответственный исполнитель  Копытова  Марина  Николаевна                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет  средств  ОМС

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок (приложение 2)

Условия поставки:

- Все поставляемые товары должны иметь регистрационное удостоверение, выданное МЗ РФ о том, что изделие после испытания зарегистрировано и может применяться в медицинской практике на территории РФ; сертификат соответствия данного изделия системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, выданный центральным или региональным органом сертификации;

При поставке предоставить паспорта, заверенные синей печатью производителя  к наименованиям, перечисленным в позициях 7-12 с котировочной заявкой;

- Остаточные сроки годности поставляемого товара – не менее 80% - 90% от общего срока, установленного производителем, на  момент поставки.

- Замена некачественного, а также допоставка некомплектного товара производится в течение 14 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика за счет средств Поставщика.

- Медицинское операционное белье и одежда, стерильное и нестерильное, из нетканого материала для производства и пошива медицинской одежды, должно быть упаковано в картонные коробки. Каждое изделие комплекта должно быть упаковано в двойную полиэтиленовую пленку толщиной 60-80мкм по ГОСТ 10354, с индикатором стерильности на каждой транспортной коробке.  Изделия должны быть стерилизованы радиационным способом. Поставщик должен иметь документ, подтверждающий метод стерилизации.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г.  Пермь,  ул. Плеханова,  36 (аптека), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

Поставка товара  - в течение 2-х дней после подписания муниципального  контракта по заявке заказчика.

Максимальная цена  контракта  499999,00 руб.

По каждому лоту,  в котором указаны все позиции, определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров для нужд МУЗ ГКБ № 2 имени доктора Ф.Х.Граля.

Заказчиком установлено требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Оплата за поставленный  товар будет производиться перечислением денежных средств на р/счет Поставщика в течении 20 (двадцати) банковских дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок и подписания накладных.

(график оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по факсу или курьером  по вышеуказанному адресу                  до 10 часов 00  минут      «14»   мая      2009 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: должны быть включены все расходы, в т.ч. расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена, предлагаемая в котировочной заявке, должна быть указана в рублях.

(виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  -   7    дней  от  даты  подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный  врач  МУЗ ГКБ № 2                              __________________________                        Грязнов  В.Н.

Имени доктора Ф.Х.Граля

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)