Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| № п/п | Наименование / Параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Кроватка неонатальная функциональная |
| 2 | Модель | указать |
| 3 | Габаритные размеры – длина, ширина, высота, мм | 925, 615, 1020 |
| 4 | Основание кровати | Стальная труба, покрытая порошковой полимерной краской |
| 5 | Ложе – детское место | Пенал в форме ванночки |
| 6 | Угол наклона ложа, град. «Фовлер-Тренделенбург» | ± 5 |
| 7 | Масса, кг | 13 |
| 8 | Допустимая нагрузка на ложе кровати, кг | 10 |
| 9 | Диаметр колес, мм | 100 |
| 10 | 4 самоориентирующихся колеса, два из которых снабжены тормозами | 4 самоориентирующихся колеса, два из которых снабжены тормозами |
| 11 | Механизм наклона | Прижимной |
| 12 | Занимаемая площадь, м2 | 0,5 |
| 13 | Регистрационное удостоверение РФ: | Предоставляется с товаром |
| 14 | Сертификат соответствия РФ: | Предоставляется с товаром |
| 15 | Гарантийный период: | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 16 | Год выпуска: | не ранее 2008г. |
| 17 | Паспорт на русском языке | наличие |
| 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 19 | Количество | 17шт. |
| 20 | Цена за единицу продукции, руб. | указать |
| 21 | Сумма контракта, руб. | указать |

Предлагаемая цена контракта  включает в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку, ввод в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: в течение 14 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», акушерский корпус

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.