Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| № п/п | Наименование / Параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Холодильник фармацевтический |
| 2 | Модель | указать |
| 3 | Объем | 400 дм³ |
| 4 | Рабочий диапазон температур | +2…+14 ºС |
| 5 | Конструктивные особенности: |  |
| 5.1. | Микропроцессорный блок управления температурой, цифровой дисплей | Наличие |
| 5.2. | Система охлаждения | Принудительная система охлаждения воздухом |
| 5.3. | Замок для запирания двери | Наличие |
| 5.4. | Аварийная сигнализация | Световая и звуковая |
| 5.5. | Дверь | Металлическая с изоляцией |
| 5.6. | Дополнительные внутренние дверцы | Дополнительные внутренние прозрачные дверцы |
| 5.7. | Полки | Стеклянные, 7 штук |
| 6 | Габариты (Высота х Ширина х Глубина) | 1950х600х607 |
| 7 | Масса, кг | 90 |
| 8 | Точность поддержания температуры в центре камеры | не более ± 2,5 ºС |
| 9 | Назначение | Хранение лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических объектов |
| 10 | Год выпуска | не ранее 2008г. |
| 11 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 12 | Регистрационное удостоверение РФ | Предоставляется с товаром |
| 13 | Сертификат соответствия РФ | Предоставляется с товаром |
| 14 | Количество, шт | 8 |
| 15 | Цена за единицу продукции, руб. | указать |
| 16 | Сумма контракта, руб. | указать |

Предлагаемая цена контракта включает в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: в течение 3 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.