ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 от 06.05.2009г.

О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

на монтаж приборов учета тепла.

Заказчик УВД по городу  Перми  (г. Пермь ул. Сибирская, 48 тел-факс. 249-93-80)

Ответственный исполнитель – Весин В.В.

Источник финансирования –  местный  бюджет

Максимальная цена контракта -  135 000,00 руб.

Предусматривает осуществить монтаж приборов учета тепла в здании ул. Куйбышева, 137 г. Перми,  в соответствии с техническим заданием (Приложение №1)

Информация о закупке:

Условия оплаты – оплата будет производиться в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки работ и получения платежных документов,  предоплата 30%.

Сроки установки: не более 7 календарных дней.

Если поставленный товар, подвергшийся техническому контролю и испытаниям, не отвечают требованиям ГОСТа Заказчик в праве отказаться от него, а Поставщик обязан заменить поставленный товар.

Информация о проведении котировок:

Место предоставления котировочных заявок – г. Пермь ул. Сибирская, 48 каб.  № 231,  Тел.   249-93-80 .

Дата окончания приема заявок –  13 мая 2009 г.

Место рассмотрения заявок – г. Пермь ул. Сибирская, 48 каб. № 315.

Дата рассмотрения котировочных заявок – следующий рабочий день после окончания приема заявок.

Критерии оценки:

- цена контракта

Срок подписания контракта с победителем в течение 20 дней, но не раннее 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. Цена предлагаемого услуг должна быть указана с учетом НДС, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставлением поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок подачи заявки:   до 18.00  часов, 13 мая 2009г.

Заместитель начальника

УВД по г. Перми                                                                                         В.В. Весин

Приложение № 1

Техническое задание

Приборы учета тепла должны включать в себя:

| Наименование | Количество шт. |
| --- | --- |
| Вычислитель Multicai 601 (или эквивалент) с модулем верха ЧРВ, с RS-232, с батарейкой | 1 |
| Расходомер Ultraflow Ду 40/10 м3/ч, фланцевый (или эквивалент) | 2 |
| Комплект (2 шт.) температурных датчиков с длиной кабеля 5,0 м. | 1 |
| Защитные гильзы для термодатчиков длиной 65 мм | 2 |