| - СОГЛАСОВАНО Начальник планово- экономического департамента администрации города Перми _____________Н.П.Климова ___ ______________2009 г |  | - УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми _______________В.П.Тюляева ___ _______________ 2009 г |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта

на выполнение комплексных работ по капитальному ремонту в здании

МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми»

- г. Пермь, 2009 г.

- Общие сведения

## Официальное название, вид и предмет аукциона, (максимальная) цена контракта

1.1.1. Открытый аукцион на размещение муниципального заказа на выполнение комплексных работ по капитальному ремонту в здании МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми». (далее – открытый аукцион или аукцион).

Аукцион  проводится в соответствии с Гражданским законодательством РФ, Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 94-ФЗ)                              (с изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом РФ, решением рабочей группы по отбору и ранжированию объектов от 26.12.2008 г.

1.1.2.  Предмет аукциона -

Открытый аукцион проводится в целях определения подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение комплексных работ по капитальному ремонту в здании МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми».

## Муниципальный заказчик - МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми».

  - Адрес, телефон: 614038, г.Пермь, ул.Веденеева, д.75

  - Контактное лицо - Атналов Рустам Альбертович, тел 293 84 09

## Место выполнения работ:

- 614038, г.Пермь, ул.Веденеева, д.73

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 14 750 825,08 руб.,

  - Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  737 541,25 рублей.

Величина шага аукциона приведена в таблице, приложение № 6 к документации об аукционе.

  - Источник финансирования бюджет города Перми.

  - Требования к выполняемым работам:

- работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией,

техническим заданием, приложением № 9 «Локально-сметными расчетами, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- При исполнении муниципального контракта победитель аукциона вправе привлечь субподрядчиков.

Заявка подается  на весь объём выполняемых работ с сопутствующими услугами по монтажу и пуско-наладке  оборудования, предусмотренных настоящей документацией.

  - Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 3 дней со дня заключения муниципального контракта;

Сроки исполнения работ - не более 130 календарных дней, исчисляемые с даты передачи объекта в работу по акту приемки-передачи объекта.

Объект передается в эксплуатацию Подрядчиком по акту приемки-передачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х календарных дней с момента окончания работ.

1.11. Гарантии и гарантийные Испытания

Требованием заказчика является наличие гарантийного срока 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

## Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе опубликованы в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и размещены на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

## 1.13.Документация об аукционе предоставляется Заказчиком бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.17, каб. № 6, Управление имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми.

1.14.Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации об аукционе Заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений в документацию об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений в документацию об аукционе.

1.15.Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками Валюта - российский рубль.

1.16.Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации  Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.17.Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Муниципальным контрактом предусматривается следующая схема оплаты работ:

Этап I. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 10 % от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

Этап II. Осуществляется предоплата в размере 10 % от стоимости муниципального контракта, в течение 25 банковских дней со стороны Заказчика, при условии выполнения Подрядчиком этапа I.

Этап III. Заказчиком предусматривается возможность оплаты промежуточной оплаты за выполненные работы на основании  принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2,                КС-3), в течение 25 банковских дней, при условии исполнения этапа I - Подрядчиком.

Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, законченных текущим ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,895555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент - 0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 89 500 рублей.

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.18. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

1.19.Разъяснение документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять предмет аукциона.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

  - Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1.1). Заявка участника размещения заказа (по форме приложения № 1 к настоящей документации)

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2). Сведения о качестве выполняемых работ (по форме приложения № 2 к настоящей документации)

1.3). Сведения участника размещения заказа (по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящей документации)

1.4). Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

1.5). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель),. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.6). Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

1.7). Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выдаваемая Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, с приложением на нижеуказанные виды работ, указанные в Приложении № 8 к документации об аукционе

или

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом МинРегионРазвития РФ № 274 от 09.12.2008 г., указанные в Приложении № 8 к документации об аукционе.

1.8). Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение или копия платежного поручения).

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме приложения                 № 4 к документации об аукционе), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

1. В форме «Заявка участника размещения заказа», оформленного по форме приложения           № 1 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. 	Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве предлагаемых работ, выполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации, которые должны соответствовать столбцам 1-5 локально-сметных расчетов (приложение № 9 к документации об аукционе).

Отдельной строкой должны быть указаны:

- сроки выполнения работ;

- сроки передачи объекта в эксплуатацию;

4. В форме «Сведения участника размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3 документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 09.05.2009 г. до                                        10 часов 00 мин. 29.05.2009 г. подать Заказчику заявку на участие в аукционе,  оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.17, Управление имущественным комплексом департамента образования,   каб. № 6 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни., выходные дни – суббота, воскресенье.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1.Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут                          29.05.2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.17

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол  должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует  участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается

заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на 14 часов 00 мин 11.06.2009 г. по адресу:                        614000, г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, I этаж, управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми, зал заседаний.

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Порядок проведения аукциона указан в приложении № 7 к документации об аукционе.

VI. Заключение муниципального контракта.

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет, предлагаемый в качестве технического задания к документации об аукционе, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ по каждому объекту отдельно, который представляется для согласования Заказчику, в течении 3 дней, с момента подписания муниципального контракта.

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта.

Муниципальный заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. Сведения вносятся в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки не возвращается.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

8.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе – платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств или копия такого поручения.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

8.2. Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель –Департамент финансов администрации города Перми (МДОУ «Детский сад № 254 г.Перми, л/с 04930015877).

ИНН/КПП: 5907014011/590701001

Банк: РКЦ г. Перми.

БИК: 045744000

Р/счёт: 40302810900000000007

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № _____ от ________2009 г».

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно.

1) При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

- ссылку на соответствующий муниципальный контракт,

- указание в качестве Бенефициара заказчика,

- указание на безотзывность Банковской гарантии (Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом),

- банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

- срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта.

- срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

2) При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать следующие условия:

- договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в договоре страхования ответственности в обязательном порядке должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя открытого аукциона или участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта;

- В соответствии с договором страхования и правилами страхования страховым случаем является любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки и (или) убытков. Указанное условие может не распространяться исключительно на неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по муниципальному контракту, возникшее прямо или косвенно в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, террористические акты, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия).

- В договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость Выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными.

- Обязательным приложением к договору страхования является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями.

- Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

- Договор страхования должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол открытого аукциона  (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) как основание заключения контракта;

- Получателем страхового возмещения (страховой суммы) в договоре страхования ответственности по муниципальному контракту должен быть указан муниципальный заказчик, страхователем — поставщик (подрядчик, исполнитель);

- В договоре страхования ответственности по муниципальному контракту должно быть прямо предусмотрено безусловное право муниципального заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения муниципального контракта муниципальный заказчик направляет в страховую организацию только письменное требование, оригинал договора страхования ответственности и документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по муниципальному контракту;

- Договор страхования ответственности должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

- Обязательным приложением к договору страхования является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта.

3) В случае передачи заказчику в залог денежных средств, перечисление, участником аукциона признанным победителем, производится по реквизитам:

Получатель –Департамент финансов администрации города Перми (МДОУ «Детский сад № 254 г.Перми, л/с 04930015877).

ИНН/КПП: 5907014011/590701001

Банк: РКЦ г. Перми.

БИК: 045744000

Р/счёт: 40302810900000000007

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение контракта, заключенного на основании протокола от ___ ______2009 №_____.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств.

- Приложение № 1

- к документации об аукционе

- Заявка участника размещения заказа

«______»________________200__г.

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта___________________________________________________________________________

(предмет муниципального контракта)

____________________________________________________________________________________

намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие локальному сметному расчету  документации об аукционе.

Декларирую свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

Обязуется ____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказ)

подписать в установленный срок документацией об аукционе, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем в ходе аукциона.

__________________                      ____________________            ______________________

- (должность)			    (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение №2

- к документации об аукционе

- Сведения о качестве выполняемых работ.

Объем выполняемых работ  по _______________________________

(наименование объекта)

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Срок гарантий _______________________

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  проектно-сметной документации.

(Виды и объемы, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  локальных сметных расчетов  документации  об аукционе (приложение № 10 к документации об аукционе).

Срок выполнения работ __________________ календарных дней.

Срок передачи объекта в эксплуатацию _______ календарных дней.

Итого ____________ календарных дней:

__________________                      ____________________            ______________

(должность)	                     (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение № 3

- к документации об аукционе

- Сведения участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы  ________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес_____________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________

- паспортные данные _________________________________________________________

- сведения о месте жительства __________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	                            (подпись, М.П.)	                 (ф.и.о.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Опись входящих в состав заявки документов

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к документации об аукционе

/ПРОЕКТ/

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение комплексных работ по капитальному ремонту в здании

МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми»

г. Пермь                                                                                              «____»__________200__ г.

МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми именуемое в дальнейшем «Заказчик»,                                    в лице______________________________________________________________________________,  действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________ и лицензии №_____ от ___________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от ___ _______2009 г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплексные работы по капитальному ремонту в здании МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми, по адресу                             614038, г.Пермь, ул. Веденеева, д.73 (далее – Объект)  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить выполненные работы.

1.2. В соответствии с муниципальным контрактом выполнение работ осуществляется Подрядчиком своими силами в соответствии с локально-сметными расчетами, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

### 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

- 2.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет ______________________________(__________________________________________) рублей.,

- 2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона в отношении каждого объекта составляет ___________.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона. Указанная в п.2.1.

2.4. Цена контракта  включает  все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на все виды строительно-монтажных и иных работ согласно проектно-сметной документации, на закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, а также всех, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.

2.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

3.1.1. в течении 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом и Приложением №1 с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.4. при выполнении предусмотренных работ Подрядчик вправе привлечь субподрядчиков, с согласия Заказчика

3.1.5. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

- 3.1.6. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

- 3.1.7. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

3.1.8.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.10. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

3.3.Осуществляет оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций.

# 4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

- 4.1.Заказчик обязан:

- 4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику через руководителя образовательного учреждения или через своего представителя в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

- 4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

- 4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта;

- 4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контракта;

4.1.5. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Контракта, в течение 20 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения муниципального контракта.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение контракта официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.     Срок выполнения работ: ________ календарных дней.

    - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

    - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию.

  - Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «График производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.1.1.Этап I. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 10 % от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

6.1.2.Этап II. Осуществляется предоплата в размере 10 % от стоимости муниципального контракта, в течение 25 банковских дней со стороны Заказчика, при условии выполнения Подрядчиком этапа I.

6.1.3.Этап III. Заказчиком предусматривается возможность оплаты промежуточной оплаты за выполненные работы на основании  принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2,                КС-3), в течение 25 банковских дней, при условии исполнения этапа I - Подрядчиком.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.3. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, законченных капитальным ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство строительно-монтажных работ.

7.1.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по каждому из объектов.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию осуществляющий технический надзор со стороны Заказчика (далее – Технадзор)                                          о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, участвует Технадзор., а также руководитель образовательного учреждения - объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.1.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика , внесенного в журнал производства работ.

7.1.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.10. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и снега с объекта в период производства работ.

7.1.11.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления технического надзора на объектах капитального ремонта по данному контракту.

7.1.12. Заказчик с участием руководителя образовательного учреждения (объекта) и                   Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА  ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ может осуществляться по усмотрению Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.1.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзор письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объектам и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика, законченных капитальным ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзор, руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается __________ месяцев со дня подписания актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, законченных текущим ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

- 9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

- Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

- Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

- 11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, но не более 30% от цены контракта.

- 11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий контракта (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

12.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:

1). Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2). Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденному графику производства работ;

3). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

4). Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере  ______________________ рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. Способом обеспечения исполнения контракта является __________________________

____________________________________________________________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1        Локально-сметные расчеты

Приложение № 2       График производства работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

- Приложение № 6

- к документации об аукционе

Расчет шага аукциона

Начальная (максимальная) сумма контракта 14 750 825,08 руб.

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 737 541,25 |
| 4,5 | 663 787,13 |
| 4,0 | 590 033,00 |
| 3,5 | 516 278,88 |
| 3,0 | 442 524,75 |
| 2,5 | 368 770,63 |
| 2,0 | 295 016,50 |
| 1,5 | 221 262,38 |
| 1,0 | 147 508,25 |
| 0,5 | 73 754,13 |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 8

к документации об аукционе

| Виды работ согласно лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом | Виды работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно свидетельства о допуске СРО |
| --- | --- |
| 1. Подготовительные работы: - расчистка территорий и подготовка их к застройке; - разборка и демонтаж зданий и сооружений. 2. Земляные работы: - разработка выемок, вертикальная планировка; - уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек. 3. Каменные работы. 4. Устройство бетонных и железобетонных конструкций: - опалубочные и арматурные работы; - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 5. Монтаж легких ограждающих конструкций: - металлические конструкции; - каркасно-обшивные перегородки; - оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов. 6. Изоляционные работы: - устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита; - устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов. 7. Кровельные работы: - устройство деталей кровли из металлических листов. 8. Благоустройство территории: - устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок; - устройство открытых спортивных сооружений; - озеленение территорий. 9. Отделочные работы: - производство фасадных работ; - производство штукатурных и лепных работ; - производство стекольных работ; - производство облицовочных работ; - монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой. 10. Устройство полов: - устройство выравнивающих стяжек перекрытий; - устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков; - устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; - устройство покрытий из полимерных материалов. 11. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: - прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов). 12. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: - устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов); - устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град С (за исключением сетей из полимерных материалов); - устройство водопроводных систем и оборудования ( в том числе из полимерных материалов); - устройство водопроводных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов); - устройство канализационных систем и оборудования ( в том числе из полимерных материалов); - устройство канализационных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов); - установка санитарно-технических приборов; - установка приборов учета и контроля. 13. Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов: - защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий); - защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий); - теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С. 14. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: - прокладка сетей электроснабжения. 15. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: - устройство электроснабжения до 1000 В; - устройство электроосвещения. 16. Разрешение на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений высотой до 15 метров включительно. | 1. Работы по сносу строений и сносу конструкций: - разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд; - разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; - разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки. 2. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: - устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия; - устройство подстилающих слоев и оснований из щебня. 3. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: - разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь; - разработка и перемещение грунта бульдозерами. 4. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам: - обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотромбовками. 5. Работы бетонные: - установка и разборка щитовой опалубки; - установка анкерных болтов и закладных деталей; - установка арматуры монолитных железобетонных конструкций; - приготовление бетонов и растворов; - устройство оснований подстилающих слоев; - устройство бутобетонных и бетонных фундаментов. 6. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: - устройство лестниц и крылец с входными площадками. 7. Работы по монтажу металлических конструкций: - монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов; - монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих); - крепление строительных конструкций строительными обойками, болтами, кольцами; - установка металлических ограждений лестниц; - устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен. 8. Работы по устройству каменных конструкций: - установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов; - кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом; - устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит. 9. Работы по устройству кровель: - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа. 10. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: - устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций. 11. Работы по антикоррозийной защите конструкций и оборудования: - окраска поверхности лаками, красками, эмалями; - огнезащита деревянных конструкций; - антисептирование деревянных конструкций зданий. 12. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: - изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов. 13. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: - испытание гидравлические и пневматическое трубопроводов; - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях; - устройство водонагревателей и кипятильников; - установка водомерных узлов; - установка калориферов и воздухонагревателей; - монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов; - затягивание и прокладка проводов; - установка фильтров, скрубберов, циклонов; - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб; - установка запорной арматуры; - врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали; - монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных; - монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей; - установка электрических приборов; - прокладка внутренней электропроводки. 14. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: - подвеска проводов линий электропередач и контактных линий. |

- Приложение № 9

- к документации об аукционе

Локально-сметные расчеты на выполнение комплексных работ в здании МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми