Приложение №1

к запросу котировок №6

от 08 мая 2009г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

_____________________________________К.В.Нецветаев

« ____ »  ________________________________ 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для выявления технического состояния и ремонта на муниципальных сетях электроснабжения 0,4 кВ

| 1.Основания для выполнения работ | 1.Решение Пермской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 199 «Об управлении развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми» 2.Устав МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 3.Договор на обеспечение технической эксплуатации и содержание объектов имущества, входящих в муниципальную казну г.Перми №3/09 от 25.02.2009г. |
| --- | --- |
| 2.Заказчик | МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 3.Объект | Бесхозяйные и муниципальные сети электроснабжения г.Перми, (Приложение №1) |
| 4.Исполнитель | Определяется по итогам рассмотрения котировочных заявок |
| 5.Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности | Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала «Пермэнерго» ОАО МРСК Урала, «О допуске персонала» к работе в электроустановках ПГЭС. Наличие действующих не менее чем до 01.01.2010 лицензий: 1.На работы по прокладке сетей электроснабжения до 10 кВ включительно; 2.На составление сметной документации. |
| 6.Характеристика инженерного сооружения | Сети электроснабжения в подземном исполнении |
| 7.Сроки производства работ | 21 календарный день с момента заключения муниципального контракта |
| 8.Максимальная стоимость работ | 495 000 руб. |
| 9.Порядок оплаты работ | В соответствии с муниципальным контрактом. |
| 10.Перечень работ | 1. Определение технического состояния кабельной линии с использованием средств измерений аттестованной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) с оформлением протокола. 2. Поиск мест повреждений кабельной линии с составлением эскиза мест повреждений, с указанием полной протяженности трассы, марки, сечения кабеля, расстояния от точки присоединения генератора до места повреждения и «привязкой» к зданиям, коммуникациям и т.п. 3. Нанесение на план (1:500) инженерных сетей мест повреждения кабельной линии; 4. Составление дефектной ведомости, по установленному заказчиком образцу, на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту кабельной линии в т.ч.: - земляные работы; - пусконаладочные работы; - электромонтажные работы (замена кабеля и (или) монтаж соединительных, концевых муфт на участке электрической сети) - восстановление благоустройства; 5. Составление сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии. |
| 11.Основные требования к результатам работ | 6.Для составления сметной документации соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых здания»,ПЭУ «Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». |
| 12.Гарантии качества работ | Гарантийный срок: не менее 1 года с момента подписания акта выполненных работ. |

Руководитель сектора                                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта

| Приложение №1 к техническому заданию Перечень Бесхозяйных, муниципальных сетей электроснабжения 0,4кВ |  |
| --- | --- |
| NN п/п | Наименование, адрес |
| 1 | 2 |
| 1 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -0324 Общежитие ул. Академика Веденеева 7 |
| 2 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -0324 Д/сад ул. Академика Веденеева 13 |
| 3 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Академика Веденеева ,55 от ТП-4105 |
| 4 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Академика Веденеева ,90 от ТП-4316 |
| 5 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Академика Веденеева ,92 от ТП-4316 |
| 6 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1540 Радиоузел Адмирала Нахимова,13 |
| 7 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Адмирала Нахимова, 19 |
| 8 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Александра Невского, 27 |
| 9 | Линия кабельная 0,4 кВ от рай-на Барамзиной ,33 до р-на Барамзиной,31 |
| 10 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4445 Ордж. р-н ул. Барнаульская 10-9а |
| 11 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Барнаульская,9а |
| 12 | КЛ-0,4 кВ к ж. д №№31,33 ул. Баумана |
| 13 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Братьев Вагановых,8 |
| 14 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Буксирная,9 |
| 15 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-1864 до ж/д по ул.Буксирная,15 |
| 16 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Богдана Хмельницкого,32 |
| 17 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1636 общ. ГИПХ ввод №1 уч-к ТП-ВРУ общ Богдана Хмельницкого.58 |
| 18 | Линия кабельная ул. Быстрых,9 |
| 19 | Линия кабельная от ТП-2032 до ул.Б.Вагановых,8 |
| 20 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4355 до ул.Васькина,3 |
| 21 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул.Васькина,11 ТП-4361 |
| 22 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1622 до жил. дома по ул.Ветлужская,48 |
| 23 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Вильямса,10а ТП-4434 |
| 24 | Линия кабельная ул. Вильямса,35-39 |
| 25 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Вильямса,41а РП-10 |
| 26 | Линия кабельная ул. Восстания,8 |
| 27 | Линия кабельная ул. Восстания,14-4 |
| 28 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Гайвенская,5 |
| 29 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Гайвинская,6 ТП-4434 |
| 30 | Линия кабельная от ТП-6041 до РЩ по ул. Газеты Звезда 75 |
| 31 | Линии кабельные 0,4кВ, ул.Г. Звезда 73,75, П.Осипенко,51а, Комсомольский. пр.66,64,62 |
| 32 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-2153 до общежития по ул. Гашкова, 5 |
| 33 | Линия кабельная ул. Гашкова26 |
| 34 | Сеть электрическая по ул.Б.Гагарина,25 |
| 35 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Генерала Доватора ,40 |
| 36 | Линия кабельная от ТП-6086 до РЩ по ул. Героев Хасана ,4 |
| 37 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Г Хасана ,11а |
| 38 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Г Хасана ,95 |
| 39 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Г Хасана , 149Б |
| 40 | Линия кабельная ул. Грузинская, 11 |
| 41 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7140 до ж/д по ул.Голева,6 |
| 42 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Генерала Черняховского,25 до ул.Можайская,11 |
| 43 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7127 до ж/д по ул.Грузинская,7 |
| 44 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ТП 4388 ул. Генерала Черняковского,25 |
| 45 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4107 Д/сад ул Генерала Черняховского, 80 |
| 46 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Закамская,5 до ж/д ул. Закамская,3а |
| 47 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Дубровский,5 ТП-4475 |
| 48 | Сеть электрическая по ул. Дружбы,22 |
| 49 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7173 до ж. дома Декабристов 16 |
| 50 | Линия кабельная от ТП до ШРС по ул.Индустриализации,22 |
| 51 | Линия кабельная ул. Инженерная,5 |
| 52 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Кабельщиков,93 |
| 53 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Кабельщиков,93 ТП-4494 |
| 54 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Камышенская ,15 |
| 55 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1864 Камышинская15/3 |
| 56 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Карбышева 42 ТП-4472 |
| 57 | Линия кабельная электропередач 0,4 кВ (лит.Сэ) по ул.Карпинского ,25 |
| 58 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-0680 Калинина,30 |
| 59 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Капитана Пирожкова ,35 |
| 60 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Капитана Пирожкова ,40 |
| 61 | Линия электропередач 0,4 кВ к ж.д. по ул. Карпинского,136 |
| 62 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Качканарская,45 |
| 63 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Качканарская,47 |
| 64 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Коломенская,5 |
| 65 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Коломенская,7,9 |
| 66 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Коломенская,41 |
| 67 | Сети Электроснабжения по ул.Комунистическая,60 |
| 68 | Сети Электроснабжения по ул.Комунистическая,62 |
| 69 | Сети Электроснабжения по ул.Комунистическая,68 |
| 70 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6011 до Комсомольский пр.,56 |
| 71 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6186 Комсомольский пр.,86 до ВРУ |
| 72 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул.Коспашская,15 |
| 73 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Коспашская,16 |
| 74 | 2 КЛ-0,4 кВ от ТП - 6001 к ж/д ул. 1-я Красноармейская,44а(вв1,вв2) |
| 75 | Сети Электроснабжения по ул.Крисанова,3 |
| 76 | Линии воздушные электропередачи ул.Крисанова,11А |
| 77 | Сети Электроснабжения по ул.Крисанова,15 |
| 78 | Сети Электроснабжения по ул.Крисанова,17 |
| 79 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7068 до ж/д по ул.Крисанова,67 |
| 80 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7396 до зд.по ул.Кронштатская,4(пенсионный фонд) |
| 81 | Сеть электрическая по ул.Крупской,28 |
| 82 | Сеть электрическая по ул.Крупской,40 |
| 83 | Сеть электрическая по ул.Крупской,45 |
| 84 | Сеть электрическая по ул.Крупской,54 |
| 85 | Сеть электрическая по ул.Крупской,55 |
| 86 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Крупской,57 |
| 87 | Линия кабельная ул. Крупской,59 |
| 88 | Линия кабельная от ТП-2037 до ул.Ким,91 |
| 89 | Линия кабельная ул. Ким ,92 |
| 90 | Сеть электрическая по ул.Ким,95 |
| 91 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Ким, 97 |
| 92 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7189 ф.Кисловодский |
| 93 | Линия кабельная ул. Куйбышева-1 ЦТП |
| 94 | Линия кабельная ул. Лебедева,38 |
| 95 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Лебедева, 43 |
| 96 | Сеть электрическая по ул. Лебедева,45 |
| 97 | Сети Электроснабжения по ул.Ленина ,57 |
| 98 | Сети Электроснабжения по ул.Ленина ,59 |
| 99 | Сети Электроснабжения по ул.Ленина ,61 |
| 100 | Сети Электроснабжения по ул.Ленина ,65а |
| 101 | Сети Электроснабжения по ул.Ленина ,69 |
| 102 | Сети Электроснабжения по ул.Ленина ,96 |
| 103 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.КЛ-6 кВ МЖК-1 Левшино |
| 104 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Липатова, 4 |
| 105 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Липатова, 8 |
| 106 | Линия кабельная ул. Грибоедова, 68 до ул. Лесная,5 |
| 107 | Линия кабельная ул. Лесная,5 |
| 108 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Липатова,8 и 8-а |
| 109 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Луговского,134 ТП-4490 |
| 110 | Сеть электрическая по ул. Лумумбы,9 |
| 111 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Лумумбы, 9а |
| 112 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Лукоянова,31 |
| 113 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Лукоянова,33 |
| 114 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Льва Шатрова ,9/2 |
| 115 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1617 Магистральная,26 |
| 116 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Магистральная,28 |
| 117 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Магистральная,44 |
| 118 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1600 Магистральная,100а |
| 119 | Линия кабельная 0,4 кВ по улМагистральная,100а,100б,100в |
| 120 | Линия кабельная ул. Макаренко,20 |
| 121 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Макаренко,32 |
| 122 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Макаренко, 34 |
| 123 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Макаренко, 36 |
| 124 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Макаренко,46 |
| 125 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5189 до ЦТП по ул. Малкова,28 |
| 126 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5176 до ЦТП по ул. Малкова,28 |
| 127 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5189 до жилого дома по ул. Малкова,30/2 |
| 128 | Линия кабельная 0,4кв. от жилого дома по ул.Малкова,30/2 до ж/д ул. Малкова,30/3 |
| 129 | Линия кабельная 0,4кв. от жилого дома по ул.Малкова,30/3 до ж/д ул. Малкова,30/4 |
| 130 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н от ТП -0117 ул. Молдавская ,4/4,4/2 |
| 131 | Сети электрические 0,4кВ ул.Молдавская,4/1,4/2,4/4 |
| 132 | Линия кабельная ул. Молдавская,4/2 |
| 133 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Молдавская 6а от ТП -4316 |
| 134 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Молдавская 6б лит от ТП-0117 |
| 135 | Линия кабельная 0,4 кВ Орджоникидзевский р-н ул. Молдавская ,12 ЦТП-4116 |
| 136 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Молдавская,14 |
| 137 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4451 Мелитопольская ,26,24 |
| 138 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4451 Мелитопольская ,28 |
| 139 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 28 |
| 140 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 80 |
| 141 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 86 |
| 142 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-1881 до ж/д по ул.М.Рыбалко,97а |
| 143 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1770 М. Рыбалко, 97а |
| 144 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Мурмонская,24 |
| 145 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-6300 до ж/д по ул.Народовольческая,33 |
| 146 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Нейвинская,10 |
| 147 | Сети Электроснабжения по ул.Орджоникидзе,119 |
| 148 | Сети Электроснабжения по ул.Орджоникидзе,123 |
| 149 | Сети Электроснабжения от ТП-5038 до зд.по ул.Орджоникидзе,159(выставка народного хозяйства) |
| 150 | Сети Электроснабжения по ул.Орджоникидзе,177 |
| 151 | Сети Электроснабжения по ул.Орджоникидзе,171 |
| 152 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4436 Д/сад ул. Обвинская 12 |
| 153 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4436 Д/сад ул. Обвинская 12 |
| 154 | Линия кабельная 0,4 кВ - по ул.Памирская,28,32 |
| 155 | Линия кабельная ул. Пихтовая,40а |
| 156 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Полазненская,26 |
| 157 | Сети электроснабжения по ул.Плеханова,3 |
| 158 | Сети электроснабжения от ТП-5204 до ж/д по ул.Плеханова,12 |
| 159 | Сети электроснабжения от ТП-5038 до ж/д по ул.Плеханова,13 |
| 160 | Сети электроснабжения от ТП-5080 до зд. по ул.Плеханова,41(школа№92) |
| 161 | Сети электроснабжения по ул.Парковый,3 |
| 162 | Сети электроснабжения по улПарковый,5 |
| 163 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Пирожкова,25 |
| 164 | Линия кабельная ул. Пулковская,11 |
| 165 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Пулковская,11 ТП-4422 |
| 166 | Сеть эл-я ул.1-я линия,41,41а,41б,41в,ул.Пышменская,3 ул.Невская,16,16а,18,20,22 |
| 167 | Линия кабельная ул. Розалии Землячки,10 |
| 168 | Линия кабельная от ТП до ВРУ по ул.Розалии Землячки,14 |
| 169 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Репина,70а |
| 170 | Линия кабельная ул. Республиканская 12 |
| 171 | Линия кабельная от ТП-7367 до ж/д по ул.Связистов,11 |
| 172 | Сеть электрическая 0,4кВ от ТП-4325 до ул.Старикова,11 |
| 173 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Старикова,14 ТП-4374 |
| 174 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Серпуховская,7 |
| 175 | Линия кабельная 0,4 кВ до ж.д.ул.Социалистическая,14 |
| 176 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул. Социалистическая .24,26,28 |
| 177 | Сеть электрическая по ул.Степана Разина,75 |
| 178 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Степана Разина ,79 |
| 179 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Студенческая,5 |
| 180 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,11 |
| 181 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,13 |
| 182 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Студенческая,22 |
| 183 | Линия кабельная ул. Студенческая 23 |
| 184 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,24 |
| 185 | Линия кабельная от ТП-7367 до ж/д по ул.Связистов,11 |
| 186 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1677 Сысольская,4а |
| 187 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Судозаводская,8 |
| 188 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Судозаводская,14 |
| 189 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Чернышевского,25 |
| 190 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Чернышевского,27 |
| 191 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Чернышевского ,31 |
| 192 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Чернышевского,33 |
| 193 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Чернышевского,35 |
| 194 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Чернышевского,37 |
| 195 | ВЛ-КЛ-0,4 кВ от ТП-7051 |
| 196 | от ТП-7061 до ж/д ул. Танкистов, 34 |
| 197 | Линии кабельные 0,4 кв. Танкистов,70 |
| 198 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Толбухина,1 ТП-4426 |
| 199 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н от ТП 4314 до ж/д ул. Томская,32 |
| 200 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Томская,44 до ж.дом.по ул.Томская,40 |
| 201 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.от ТП-4339 до ж/д по ул. Томская.40,42,44 |
| 202 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4114 до ул.Уссурийская,15 |
| 203 | Линия кабельная 0,4 кВ Ордж. р -н ул. Уссурийская 19а от ТП-4114 |
| 204 | Линия кабельная ул. Уральская,59 |
| 205 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.А. Ушакова,9,11 |
| 206 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Адмирала Ушакова ,11 |
| 207 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-1881 до ж/д по ул.А.Ушакова,55,55/1,55/2,55/3 |
| 208 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Федосеева ,22 |
| 209 | Линия кабельная ул. Хрустальная,8 |
| 210 | Линия кабельная ул. Хрустальная,10 |
| 211 | Линия кабельная ул. Хрустальная,30 |
| 212 | Линия кабельная ул. Хрустальная,34 |
| 213 | Линия кабельная ул. Целинная,33 |
| 214 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Шишкина,17 от ТП -1610 |
| 215 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4319 Школа45 |
| 216 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4472 Школа 46 вв1 |
| 217 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4369 Школа 88 |
| 218 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4453 Школа 101 |
| 219 | Линия кабельная 0,4 кВ От ТП-7141 до ж/д по ул. Ш. Космонавтов,86 |
| 220 | Линии кабельные 0,4 кв. Шоссе Космонавтов,171 |
| 221 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Шоссе Космонавтов 322,324,326 |
| 222 | Линия кабельная 0,4 кВ м/р Кислотные Дачи - на повреждении КЛ-6 кВ |
| 223 | Линия кабельная 6 кВ Берег уч-к РП- ТП - 0855 |
| 224 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1591 до РЩ ж/д Химградская,37 |
| 225 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1671 Алмед ЦТП |
| 226 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1519 Магазин Ветеран |
| 227 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-5112 столовая госуниверститета |
| 228 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-5112 столовая госуниверститета |
| 229 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП-1372 АТС уч-тк ТП - ВРУ АТС |
| 230 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП - 4497 КНС-вв2 |
| 231 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4327 д. сад №187 |
| 232 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4417 ЦТП |
| 233 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4417 п/л Елочка |
| 234 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4318 КЛ -0,4 кВ Интернат свет |
| 235 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4334 Котельная интерната вв1 |
| 236 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4456 Заря Урала вв2 ж/д Писарев 11- РОВД |
| 237 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4347 Д/ Поликлиника вв1 |
| 238 | Линия кабельная 0,4 кВ ТП -4348 Д/ Поликлинника |
| 239 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Юнг Прикамья ,37 |
| 240 | Линия кабельная электропередач 0,4 кВ (лит.Сэ) по ул. Юрша,24 |
| 241 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Яблочкова,21 |
| 242 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Ямпольская,10 |
| 243 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Тургенева,6 |
| 244 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Бр.Вагановых,3 |
| 245 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Дружбы,6 |
| 246 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Индустриализации,12, 14, 16 |
| 247 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Ким,43, 45, 47 |
| 248 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Металлистов,15 |
| 249 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Инженерная,14 |
| 250 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Ким,55 |
| 251 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Инженерная,12 |
| 252 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Уральская,83 |
| 253 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Постаногова,1 – 5под. |
| 254 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Тургенева,12 |
| 255 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Лебедева,33 |
| 256 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Смирнова,1А, 1Б |
| 257 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Закамская,41 |