ИЗМЕНЕНИЯ ОТ «08» мая  2009 г.

В ИЗВЕЩЕНИЕ № 31  от «05» мая  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на                закупку изделий медицинского_назначения____

(краткое наименование предмета закупки)

МУЗ  «Городская  клиническая  больница  № 2 имени доктора Ф.Х.Граля

(наименование муниципального заказчика)

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 230 , каб. 15

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля»  (МУЗ «ГКБ №2») (614068 г.Пермь, ул.Кирова, 230, контактный телефон: 236-81-20) принял решение о внесении изменений в извещение № 31 от 05 мая 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на закупку изделий медицинского назначения для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2».

Техническое задание (Приложение №2) в старой редакции:

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | 15 | Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,33х12 |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 28 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 29 | Требуемое количество, шт. | 5 000 | 10 000 |
|  | 30 | Цена за ед. |  |  |
|  | 31 | Сумма |  | - |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,6х25 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 16 000 | 32 000 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 27 000 | 54 000 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 9 000 | 18 000 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 5 400 | 10 800 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Пластико-металлический шип | Наличие |  |
|  | 9 | Длина пластико-металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 10 | Длина пластикового шипа, мм | 36 |  |
|  | 11 | Длина металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 13 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |
|  | 16 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 4600 | 9 200 |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  | - |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Система для инфузий однократного применения для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров | Наличие |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 8 | Пластиковый шип | Наличие |  |
|  | 9 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 10 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 11 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 12 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |
|  | 13 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  |  |
|  | 14 | Требуемое количество, шт. | 5 000 | 10 000 |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма |  | - |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 8 | Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
|  | 9 | Размер иглы, мм | 1,2 х 38 |  |
|  | 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |
|  | 11 | Системы расфасованы в коробки по 180 шт. |  |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 2 400 | 4 800 |
|  | 13 | Цена за ед. |  |  |
|  | 14 | Сумма |  | - |
|  | Итого |  |  | 499 999,00 |

Читать в следующей новой  редакции:

техническое задание (Приложение №2)

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | 15 | Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,33х12 |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 28 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 29 | Требуемое количество, шт. | 10 000 |  |
|  | 30 | Цена за ед. |  |  |
|  | 31 | Сумма |  | - |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,6х25 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 32 000 |  |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 54 000 |  |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 18 000 |  |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 13 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 22 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 23 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 10 800 |  |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Пластико-металлический шип | Наличие |  |
|  | 9 | Длина пластико-металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 10 | Длина пластикового шипа, мм | 36 |  |
|  | 11 | Длина металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 13 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |
|  | 16 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 9 200 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  | - |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Система для инфузий однократного применения для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров | Наличие |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 8 | Пластиковый шип | Наличие |  |
|  | 9 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 10 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 11 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 12 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |
|  | 13 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  |  |
|  | 14 | Требуемое количество, шт. | 10 000 |  |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма |  | - |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 8 | Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
|  | 9 | Размер иглы, мм | 1,2 х 38 |  |
|  | 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |
|  | 11 | Системы расфасованы в коробки по 180 шт. |  |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 4 800 |  |
|  | 13 | Цена за ед. |  |  |
|  | 14 | Сумма |  | - |
|  | Итого |  |  | 499 999,00 |

Главный  врач  МУЗ ГКБ № 2 им.Ф.Х.Граля        __________________            Грязнов  В.Н.

(должность)                                                     (подпись)                              (ФИО)