ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от «13 »  мая 2009г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на закупку медицинского прибора для офтальмологии Монобиноскопа МБС -02 или эквивалент

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18»

614068, г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 159, бухгалтерия МУЗ «ГДКБ № 18»

тел: (342) 237-11-07 факс: (342) 237-14-01, электронная почта (e-mail): gdkb18@perm.ru ,

ответственный исполнитель Муравьева Людмила Александровна.

предусматривает осуществить за счет средств   ОМС закупку следующих товаров способом запроса котировок:

| Наименование товара | Медицинский прибор для офтальмологии Монобиноскоп МБС -02 или эквивалент |
| --- | --- |
| Назначение | Предназначен для профилактики, диагностики, восстановительной терапии и плеоптического лечения функциональных зрительных нарушений типа амблиопии, косоглазия, нистагма, прогрессирующей миопии и зрительного утомления. В сочетании с лекарственными препаратами прибор может применяться для лечения герпетического поражения роговицы глаза. |
| Технические характеристики | 1) Увеличение прибора, крат - 13±1 |
|  | 2) Бинокулярное наблюдение глазного дна с аметропией глаза, дптр - от +15 до - 30 |
|  | 3) Яркость «слепящего» засвета, кд/м2 - 22х104 |
|  | 4) Режим работы импульсного источника света - одиночный или серия из 12 вспышек с интервалом между вспышками - 1 сек. |
|  | 5) Монохроматический полупроводниковый лазер с длиной волны, нм - 635 |
|  | 6) Напряжение питания сети переменного тока, В - 220 ±22 |
|  | 7) Поставляемый прибор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и отвечать требованиям, указанным в извещении. |
| Габаритные размеры, мм | Монобиноскопа - 660х375х575 |
|  | Осветительного блока - 370х185х210 |
| Масса, кг | Монобиноскопа - 16,5 |
|  | Осветительного блока - 7 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 1000х500х700 |
| Масса (с упаковкой), кг | 28 |
| Количество, шт | 1 |
| Место доставки товара | Поликлиника №1 , расположенная по адресу: 614068, г.Пермь, ул. Коммунистическая,109 |
| Год выпуска | Не ранее января 2009 г. |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Требования к упаковке | Прибор должен быть упакован в соответствии с ГОСТами, тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |
| Сроки поставки товара | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Дата и время предварительно согласовываются с Заказчиком. |

Максимальная цена контракта: 220 000 руб. 00 коп. (Двести двадцать тысяч  рублей 00 копеек).

Цена товаров должна быть указана с учетом следующих расходов: перевозка, разгрузка, страхование, стоимость тары (упаковки), уплата таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, подъем на второй этаж, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, обучение обслуживающего персонала.

Оплата товаров будет произведена безналичным перечислением  денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения: счета-фактуры, копий накладных с обязательным указанием даты поставки и отметкой материально-ответственного лица Заказчика в получении товара.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Данные лица должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  « 20 » мая 2009 г.

Срок подписания муниципального контракта победителем - не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 9  дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.

МП