Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№17 от «15» мая 2009 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт лестниц и мостовых переходов

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Левый берег |  |  |  |  |
| Подгорная |  |  |  |  |
| 1 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,447 |  |
| 2 | Труба d=32 мм | м | 31,65 |  |
| 3 | Труба d=40 мм | м | 45,6 |  |
| 4 | Квадрат 25х25 мм | т | 0,17 |  |
| 5 | Устройство деревянных настилов | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,5 |  |
| 6 | Разборка деревянных : крылец с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,015 |  |
| 7 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 2 |  |
| 8 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |  |
| Толмачева, 17 |  |  |  |  |
| 9 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |  |
| 11 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,02 |  |
| 12 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,067 |  |
| 13 | Труба d=32 мм | м | 10,3 |  |
| 14 | Труба d=40 мм | м | 9,2 |  |
| 15 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 16 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,3 |  |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1,3 |  |
| Коммунистическая 97;99 |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,41 |  |
| 20 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,403 |  |
| 21 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 2 |  |
| 22 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5,5 |  |
| 24 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 5,5 |  |
| Ш.Космонавтов-Плеханова |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,12 |  |
| 26 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,168 |  |
| 27 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 2 |  |
| 28 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |  |
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,8 |  |
| 30 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1,8 |  |
| Мильчакова, 33 |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,02 |  |
| 32 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,045 |  |
| 33 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,004 |  |
| 34 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,004 |  |
| 35 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,04 |  |
| 36 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,048 |  |
| 37 | Труба d=32 мм | м | 8,6 |  |
| 38 | Труба d=40 мм | м | 5,8 |  |
| 39 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 40 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |  |
| 42 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |  |
| Большевистская, 220 |  |  |  |  |
| 43 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,1 |  |
| 44 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,22 |  |
| 45 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,015 |  |
| 46 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,015 |  |
| 47 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,15 |  |
| 48 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,242 |  |
| 49 | Труба d=32 мм | м | 40,4 |  |
| 50 | Труба d=40 мм | м | 31,3 |  |
| 51 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 52 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 53 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |  |
| 54 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 4 |  |
| 2. Правый берег |  |  |  |  |
| Ветлужская, 95 |  |  |  |  |
| 55 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 56 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,003 |  |
| 57 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,02 |  |
| 58 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,104 |  |
| 59 | Труба d=32 мм | м | 9 |  |
| 60 | Труба d=40 мм | м | 8,2 |  |
| 61 | Швеллер | т | 0,045 |  |
| 62 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 63 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 64 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,3 |  |
| 65 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1,3 |  |
| Ветлужская, 97 |  |  |  |  |
| 66 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,006 |  |
| 67 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 68 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,03 |  |
| 69 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,39 |  |
| 70 | Труба d=32 мм | м | 40 |  |
| 71 | Труба d=40 мм | м | 37,3 |  |
| 72 | Швеллер | т | 0,124 |  |
| 73 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 2 |  |
| 74 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |  |
| 75 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2 |  |
| 76 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 2 |  |
| Хабаровская, 60 |  |  |  |  |
| 77 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,006 |  |
| 78 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 79 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,03 |  |
| 80 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,124 |  |
| 81 | Труба d=32 мм | м | 16,2 |  |
| 82 | Труба d=40 мм | м | 19 |  |
| 83 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 84 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 85 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2 |  |
| 86 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 2 |  |
| Хабаровская, 62 |  |  |  |  |
| 87 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,015 |  |
| 88 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,015 |  |
| 89 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,15 |  |
| 90 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,537 |  |
| 91 | Труба d=32 мм | м | 43,8 |  |
| 92 | Труба d=40 мм | м | 38 |  |
| 93 | Швеллер | т | 0,258 |  |
| 94 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 3 |  |
| 95 | Урна металлическая (95 л) | шт | 3 |  |
| 96 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |  |
| 97 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 4 |  |
| Хабаровская, 163 |  |  |  |  |
| 98 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,008 |  |
| 99 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,008 |  |
| 100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,03 |  |
| 101 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,211 |  |
| 102 | Труба d=32 мм | м | 11 |  |
| 103 | Труба d=40 мм | м | 11,2 |  |
| 104 | Швеллер | т | 0,134 |  |
| 105 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 106 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 107 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |  |
| 108 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |  |
| Хабаровская, 165 |  |  |  |  |
| 109 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,014 |  |
| 110 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,014 |  |
| 111 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,14 |  |
| 112 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,122 |  |
| 113 | Труба d=32 мм | м | 9 |  |
| 114 | Труба d=40 мм | м | 7 |  |
| 115 | Швеллер | т | 0,068 |  |
| 116 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 117 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 118 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,6 |  |
| 119 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 3,6 |  |
| Хабаровская, 171 |  |  |  |  |
| 120 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,004 |  |
| 121 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,004 |  |
| 122 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,02 |  |
| 123 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,05 |  |
| 124 | Труба d=32 мм | м | 8,8 |  |
| 125 | Труба d=40 мм | м | 6,1 |  |
| 126 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,04 |  |
| 127 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,096 |  |
| 128 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 129 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 130 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |  |
| 131 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |  |
| Заречная, 162 |  |  |  |  |
| 132 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,004 |  |
| 133 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,004 |  |
| 134 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,02 |  |
| 135 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,051 |  |
| 136 | Труба d=32 мм | м | 8,9 |  |
| 137 | Труба d=40 мм | м | 6,2 |  |
| 138 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 1 |  |
| 139 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |  |
| 140 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |  |
| 141 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |  |
| Остановка (с левой стороны) |  |  |  |  |
| 142 | Урна металлическая, тип 2 (типовой проект 320-10) | шт | 4 |  |
| 143 | Урна металлическая (95 л) | шт | 4 |  |
| 144 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,32 |  |
| 145 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,392 |  |
| 146 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,3 |  |
| 147 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 2,3 |  |
|  | Итого: |  |  | 490 000 |