Приложение 3

к извещению № 3

о проведению запроса котировок

от 12 апреля 2009г.

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

Победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по перепланировке медкабинета

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. До заключения контракта предоставить документы о наличии в штате организации сотрудника по технике безопасности.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней после подписания государственного контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников 56.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения муниципального контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении муниципального  контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Монтаж вентиляции  по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников,56

Основные объемы работ согласно проекту.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1. Вентиляция приточная П1

| 1 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,046 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,105 |
| 3 | ТЕР20-01-001-30 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |
| 4 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,216 |
| 5 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 6 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |
| 7 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных | 1 камера | 1 |
| 8 | ТЕР20-02-014-04 | Установка шумоглушителей | 1 шт. | 1 |
| 9 | СЦМ-300-0235 | Шумоглушители вентиляционных установок трубчатые из листовой оцинкованной и сортовой стали, круглого сечения: марка ГТК-1-4, диаметр обечайки 315мм, масса наполнителя 2,94 кг | шт | 1 |
| 10 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтра | 1 фильтр | 1 |
| 11 | СЦМ-300-9614-11 | Фильтры воздушные | шт | 1 |
| 12 | ТЕР20-06-006-01 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 воздухонагреватель | 1 |
| 13 | СЦМ-300-9070-1 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 14 | ТЕР20-03-001-03 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| 15 | СЦМ-300-9091-13 | Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | 2 |
| 16 | ТЕР20-02-006-08 | Установка клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 17 | СЦМ-300-0391 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | 1 |
| 18 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,05 |
| 19 | Цена поставщика | Модульная приточная установка VS-15-R-H/S-T | компл. | 1 |

Раздел 2. Трубопроводы на отопление приточного воздуха Т1,Т2

| 20 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4 |

Раздел 3. Вентиляция вытяжная В1

| 22 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер вытяжных | 1 камера | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ТЕР20-03-001-03 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| 24 | СЦМ-300-9091-13 | Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | 2 |
| 25 | ТЕР20-02-006-08 | Установка клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 26 | СЦМ-300-0391 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | 1 |
| 27 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,05 |
| 28 | Цена поставщика | Модульная вытяжная установка VS-15-R-V-T | компл. | 1 |

Раздел 4. Щит автоматики

| 29 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до 50 | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Цена поставщика | Шит автоматики AD-1R | шт. | 1 |
| 31 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0,4 |
| 32 | ТЕРм08-02-146-03 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0,82 |
| 33 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0,32 |
| 34 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 35 | СЦМ-507-0586-58 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 2х0.75 мм2 | 1000 м | 0,084 |
| 36 |  | Кабель-канал | м | 32 |