Приложение № 1

к извещению № 19 от 15 мая 2009г.

Техническое задание на благоустройство мест массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района

| I. Срок выполнения работ : со дня заключения контракта по 14 июня 2009г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ: 499 998,28 рублей |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  |
| Замена песка в прибрежной зоне - разработка грунта с погрузкой и перевозкой на полигон ТБО для захоронения (площадь 990 м2, на глубину 25 см) | м3 | 247,5 |  |
| Устройство песчаного покрытия в прибрежной зоне пруда с разравниванием и планировкой – 990м2 (площадь 990 м2, на толщину 30 см) | м3 | 297 |  |
| Восстановление бетонного парапета, лестниц | м3 бетона | 2 |  |
| Облицовка горизонтальной поверхности парапета деревянным брусом (толщина бруса не менее 3-х см) с антисептирование дерева | м2 | 60 |  |
| Устранение провалов на проезжей части и у парапета -засыпка ям песчано-гравийной смесью | м3 | 4 |  |
| Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | м | 18 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов – устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 130 |  |
| Розлив вяжущих материалов | т | 0,09 |  |
| Монтаж ограждающих металлических столбиков для ликвидации въезда в зону отдыха: диаметр столбиков 152 мм, длина 1,0 м с заглублением на 0,4 м с бетонированием стойки и покраской столбиков | шт. | 175 |  |

Условия выполнения работ: график производства работ и применяемые материалы согласуется с заказчиком до начала производства работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Ограждение мест производства работ по ремонту и благоустройству производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта и благоустройство с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ  и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт внутриквартальных и благоустройство мест массового отдыха у воды по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| 2 | Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| 3 | Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| 4 | Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| 5 | Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| 6 | Несоответствие согласованного материала по типу, марке, цвету и др. | -50 |
| 7 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 50 |
| 8 | Не вывезен асфальтобетонный скол, другой строительный мусор после завершения определенного вида работ | - 20 за каждый день |
| 9 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте.