# Приложение 1.1.

- к Извещению о проведении запроса котировок цен

- № 56   от «18» мая  2009 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по монтажу и наладке

системы охранного видеонаблюдения

для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветная видеокамера день/ночь | шт | 8 |
| 2 | Колодка электрическая | шт | 12 |
| 3 | BNC разъем | шт | 16 |
| 4 | ШВВП 2Х0,75 кабель электрический | км | 0,9 |
| 5 | РК 75-4-11 кабель коаксиальный | км | 1,8 |
| 6 | Крепеж (болт анкерный с кольцом-2шт, талрэп-2шт, зажим троса-2шт) | шт | 4 |
| 7 | Коробка соединительная 100х100х50 | шт | 8 |
| 8 | Крепеж для гофротрубы 25мм | уп | 2 |
| 9 | Крепеж для гофротрубы 32мм | уп | 2 |
| 10 | Гофротруба 25мм | км | 1,1 |
| 11 | Трос стальной в оплетке ПВХ 3мм | км | 0,2 |
| 12 | Гофротруба 32мм | км | 0,3 |
| 13 | Монитор 22" LCD, 5мс | шт | 1 |
| 14 | БИРП-12/4 источник резервного питания | шт | 1 |
| 15 | АКБ 7А/ч | шт | 1 |
| 16 | HDD-500Gb жесткий диск | шт | 2 |
| 17 | Цифровой видеорегистратор | шт | 1 |
| 18 | Монитор 19" LCD, 5мс | шт | 1 |
| 19 | FTP 5e | км | 0,3 |
| 20 | Источник бесперебойного питания (APC) 220B 1500 А/Ч | шт | 1 |

Главный врач						М.М.Падруль