| СОГЛАСОВАНО И.о. начальника управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми ______________О.И.Кириллова «____» __________ 2009г. |  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» ______________Л.В.Полякова «____» __________ 2009г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку  медицинского оборудования

для муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 7»

г. Пермь, 2009 год

I. Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница  № 7 (МУЗ ГКБ № 7).

Место нахождения: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24

Почтовый адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24

e-mail:  permgkbt7@lpu.perm.ru

Контактный телефон: (342)245-51-88

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона – право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница  №7» (далее – МУЗ «ГКБ №7»).

Требования Заказчика:

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Срок поставки медицинского оборудования | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | Срок гарантии (не менее) мес. с момента ввода в эксплуатацию | Объем гарантии | Год выпуска | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | Стерилизатор паровой ГП - 400-1 (или эквивалент) | в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта | 5 дней после поставки | 12 | 100 % | не ранее 2009 год | 1 | 900 000 | МУЗ ГКБ № 7, г. Пермь, ул. Коминтерна, 5, стерилизационная в акушерском обсервационном отделении |

Монтаж производится в помещении стерилизационной площадью 32,7 м², в акушерском обсервационном отделении, на первом этаже. Устанавливается стерилизатор на твердую ровную поверхность (бетонный пол выложенный плиткой) с соблюдением мер, указанных в  руководстве по эксплуатации.

Требования к характеристикам, наименования и комплектация медицинского оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 6 к документации об аукционе).

Кроме поставки медицинского оборудования Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика, инструкция должна быть на русском языке.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика  по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности этого оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, инструкция по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

При обнаружении в оборудовании производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (пяти) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

2. Сроки и условия поставки

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Срок поставки товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

Приемка товара Заказчиком будет осуществлена в два этапа:

1. При поставке товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество,  наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ, оформить акт приема-передачи. Датой поставки товара считается дата подписания акта-приема передачи товара.

2. После проведения монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала,  Заказчик  оформляет  акт ввода оборудования в эксплуатацию и оформляется запись о том, что поставленный товар соответствует (не соответствует) условиям, предусмотренным в договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

3. Источник финансирования.

Источник финансирования  -  Финансовые средства, полученные за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период (родовые сертификаты).

4. Форма, сроки и порядок оплаты оборудования, выполнения работ.

Оплата поставленного оборудования происходит  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком следующих документов, оформленных должным образом:

- товарно-транспортной накладной;

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию;

- счета-фактуры на поставленный товар.

5. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику медицинского оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и вводом оборудования в эксплуатацию, проведением инструктажа персонала Заказчика, должна включать все иные расходы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена Контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества и других условий исполнения муниципального контракта.

Цена формируется с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками.

- Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации - рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- 7. Порядок снижения начальной (максимальной) цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.  В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

8. Участники размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией

9. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

-   отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе

- Требования к содержанию и форме заявки

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка должна соответствовать требованиям настоящего раздела документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) предложение участника размещения заказа по форме приложения №2 к настоящей документации;

2) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении №3 к настоящей документации;

3) Сведения о  функциональных и качественных характеристиках товара в соответствии с Приложением № 4 к настоящей документации.

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения).

2. Инструкция по заполнению участником аукциона заявки на участие в аукционе и требования к оформлению заявки на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме приложения № 1 к документации об аукционе), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения №1, необходимо указать построчно в столбце 1 порядковый номер документа, входящего в состав заявки, в столбце 2 наименование этого документа, в столбце 3 указать количество листов в данном документе.

2. В «Предложении участника размещения заказа», оформленном по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

3. В  «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №3,  необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

4. В «Сведениях о функциональных и качественных характеристиках товара», оформленных по форме Приложения № 4, указать наименование участника размещения заказа, в столбце 4 – построчно указать наименование предлагаемого товара; год выпуска предлагаемого товара; страну происхождения предлагаемого товара; указать номер и срок действия регистрационного удостоверения МЗ РФ; указать номер и срок действия  сертификата соответствия;  характеристики, наименования и комплектация (параметры) предлагаемого товара. При этом ответственность за достоверность сведений  о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «20» мая 2009г. до 10 час. 00 мин.  «10» июня 2009г. подать заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с документацией об аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00 ч. до 16:00 ч. в рабочие дни по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 (Планово-экономический отдел).

Заявка на участие в аукционе подается в конверте, на котором должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений документации об аукционе

С «20» мая 2009г. по «05» июня 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос, поступивший не позднее «05» июня 2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «10»  июня 2009г. по адресу: 614010, г.Пермь, ул. Г.Хасана, 24 МУЗ «ГКБ №7»

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, то в соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10 час. 00 мин. «24» июня 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15 I этаж (зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении которого такой участник участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: спецификация и технические характеристики поставляемого товара Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и других условий исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427:

- установление приоритета товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства;

- размер преференции (15% от начальной (максимальной) цены контракта);

- случаи, когда преференции не предоставляются:

  - в рамках одного аукциона предполагается поставка нескольких видов товаров;

  - в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему, в срок не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств, или копию такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

«Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №7» л/с 04920010434), ИНН 5904080200, КПП 590401001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000 При этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №__)».

В случае не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно  в  соответствии с  законодательством  РФ.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

«Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №7» л/с 04920010434), ИНН 5904080200, КПП 590401001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000. В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта ( извещение №__).

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис, оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных  контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая не должна быть меньше 5 % от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту  и сдачи результатов работ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 5% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 30 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ  в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.