- Приложение № 3

к  ЗК  № 02/05/09  от  19.05.2009 г.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                                                                                       ____ ________ 2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  котировочной комиссии от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему ремонту внутренних помещений нежилого здания по ул. Адмирала Нахимова,4  в соответствии с локальным сметным расчётом заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного  извещения осуществить  приёмку выполненных работ, подписать акт о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ посредством  периодических проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Обеспечить во время  проведения работ выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

2.3.4. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.5. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления акта выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.8. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком, оформленному в письменной форме, субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов  запроса котировок и составляет:

3.2. Стоимость работ  включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренных локальным сметным расчётом  заказчика  (приложение № 1  к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки  выполненных работ по форме КС-2  (приложение  № 2);

- справка стоимости  выполненных работ  по форме  КС-3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4.  Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

- окончательный платёж в течение 10 банковских дней со дня предоставления заказчику документов, являющихся основанием для оплаты выполненных работ (п. 3.3 контракта), исполнения подрядчиком  всех обязательств, предусмотренных  настоящим муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчётом  заказчика (приложение № 1), за вычетом, перечисленной суммы  аванса с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем  запроса котировок,  по результатам которого заключен настоящий контракт,  на  стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту  заказчика,  (учитывается 4 знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента___________.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ:

Окончание выполнения  работ:

5.  КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими СНИП И ГОСТ,   техническими нормами и правилами.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества, заверенные  копии которых предоставляются Заказчику до подписания акта выполненных работ.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе контрольных проверок и приемки  выполненных объёмов работ.

5.1.4. Срок гарантий на выполненные работы  - 24  месяца с даты подписания акта выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых по настоящему контракту  работ   Заказчик уплачивает  неустойку  в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков  выполненных работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций (п.2.4.1)  Подрядчик отвечает за   выполненную ими работу, как  за собственную,  в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» г. Пермь,614113, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 89026330100, 2715228 ИНН 5908041586 КПП 590801001 Банковские реквизиты: Р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 Заказчик __________________/Т. В. Гнатюк/ «____»___________ 2009 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к МК _______ от _______2009г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| - ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _______________________________ |  |  |
| - "____" _____________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" _______________200_ г. |  |  |
|  |  |  | Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Выполнение текущего ремонта внутренних помещений нежилого здания по ул.Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость_______________________177 821,06 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _________________25 073,72 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Ремонт кабинета №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,244 | 41,77 |  |  |  | 10,19 | 10,19 |  |  | 3,77 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 41,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,244 | 686,99 | 2,32 | 559,8 |  | 167,63 | 30,47 | 0,57 | 136,59 | 8,99 | 2,19 |
|  |  |  |  |  | 124,87 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,01 |
| 3 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,188 | 3026,57 | 88,25 | 2349,89 |  | 569 | 110,62 | 16,59 | 441,79 | 47,84 | 8,99 |
|  |  |  |  |  | 588,43 | 7,93 |  |  |  |  | 1,49 |  | 1,41 | 0,27 |
| 4 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,188 | 7654,25 | 68,99 | 7213,68 |  | 1439 | 69,86 | 12,97 | 1356,17 | 31,41 | 5,91 |
|  |  |  |  |  | 371,58 | 4,65 |  |  |  |  | 0,87 |  | 0,82 | 0,15 |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,032 | 1510,47 | 314,47 |  |  | 48,34 | 38,28 | 10,06 |  | 103,91 | 3,33 |
|  |  |  |  |  | 1196 | 105,88 |  |  |  |  | 3,39 |  | 7,74 | 0,25 |
| 6 | ТЕРр53-03-03 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных | 1 м2 проемов | 0,4 | 48,41 | 4,29 | 4,02 |  | 19,36 | 16,04 | 1,72 | 1,6 | 3,26 | 1,3 |
|  |  |  |  |  | 40,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,01 |
| 7 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 32012,53 | 1262,06 | 29387,53 |  | 512,2 | 21,81 | 20,19 | 470,2 | 104,28 | 1,67 |
|  |  |  |  |  | 1362,94 | 178,42 |  |  |  |  | 2,85 |  | 13,34 | 0,21 |
| 8 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 32721,06 | 301,92 | 30951,74 |  | 523,54 | 23,48 | 4,83 | 495,23 | 115 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 1467,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 0,06 |
| 9 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 | 18,33 |  | 18,33 |  | 73,32 |  |  | 73,32 |  |  |
| 10 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 2 | 80,79 |  | 80,79 |  | 161,58 |  |  | 161,58 |  |  |
| 11 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 | 7412,49 | 42,22 | 5194,51 |  | 222,37 | 65,27 | 1,27 | 155,83 | 166,47 | 4,99 |
|  |  |  |  |  | 2175,76 | 1,09 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,58 | 0,02 |
| 12 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 | 4193,98 | 7,37 | 542,05 |  | 134,21 | 38,34 | 0,24 | 17,35 | 92,73 | 2,97 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4 |  |  | 1198,07 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,188 | 1765,36 | 394,45 |  |  | 331,89 | 257,73 | 74,16 |  | 102,46 | 19,26 |
|  |  |  |  |  | 1370,91 | 10,4 |  |  |  |  | 1,96 |  | 5,34 | 1 |
| 14 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 18,82 | 48,94 |  | 48,94 |  | 921,05 |  |  | 921,05 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,67 | 7899,69 | 8,54 | 6818,79 |  | 5292,79 | 718,48 | 5,72 | 4568,59 | 1,91 | 1,28 |
|  |  |  |  |  | 1072,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
| 16 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,67 | 3227,77 | 1,18 | 2803,59 |  | 2162,61 | 283,41 | 0,79 | 1878,41 | 32,74 | 21,94 |
|  |  |  |  |  | 423 | 0,14 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,02 | 0,01 |
| 17 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 | 1234,5 | 8,15 | 902,12 |  | 827,12 | 217,23 | 5,46 | 604,43 | 25,41 | 17,02 |
|  |  |  |  |  | 324,23 | 0,14 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,11 | 0,07 |
| 18 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 | 335,62 | 2,31 | 258,25 |  | 134,25 | 30,02 | 0,92 | 103,31 | 5,61 | 2,24 |
|  |  |  |  |  | 75,06 | 0,18 |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,02 | 0,01 |
| 19 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 541,18 | 9,26 | 78,22 |  | 10,82 | 9,07 | 0,19 | 1,56 | 32,2 | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 453,7 | 0,74 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,08 |  |
| 20 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 764,18 | 9,26 | 218,09 |  | 15,28 | 10,74 | 0,19 | 4,35 | 38,1 | 0,76 |
|  |  |  |  |  | 536,83 | 0,74 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,08 |  |
| 21 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 | 17634,86 | 3562,04 | 10310,79 |  | 705,39 | 150,48 | 142,48 | 412,43 | 267 | 10,68 |
|  |  |  |  |  | 3762,03 | 1673,5 |  |  |  |  | 66,94 |  | 92,6 | 3,7 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-300-9390-1прим | Решетки радиаторные | шт | 2 | 59,02 |  | 59,02 |  | 118,04 |  |  | 118,04 |  |  |
| 23 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 2 | 8,5 |  | 8,5 |  | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 24 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9,34 |  | 9,34 |  | 18,68 |  |  | 18,68 |  |  |
| 25 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 40 | 4,95 |  | 4,95 |  | 198 |  |  | 198 |  |  |
| 26 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 5100,26 |  | 5100,26 |  | 102,01 |  |  | 102,01 |  |  |
| 27 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 7607,16 |  | 7607,16 |  | 152,14 |  |  | 152,14 |  |  |
| 28 | СЦМ-546-0601-9 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 4 | 236,02 |  | 236,02 |  | 944,08 |  |  | 944,08 |  |  |
| 29 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 | 117,5 |  | 117,5 |  | 188 |  |  | 188 |  |  |
| 30 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 | 25,93 |  | 25,93 |  | 41,49 |  |  | 41,49 |  |  |
| 31 | СЦМ-545-1410-2 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 1 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |  |  | 8,3 |  |  |
| 32 | СЦМ-549-4137-23 | Коробка установочная Л-91 D70 | шт | 4 | 2,55 |  | 2,55 |  | 10,2 |  |  | 10,2 |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт кабинета №7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96826,3 |  |  |  |  | 774,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,44 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦП3-3-60-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 60 км: класс груза 1 | 1 т | 0,5 | 36,53 |  |  |  | 18,27 |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,5 | 2,52 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,84 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт санузла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,02 | 1278,69 | 32,1 |  |  | 25,57 | 24,93 | 0,64 |  | 102,6 | 2,05 |
|  |  |  |  |  | 1246,59 | 10,81 |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,79 | 0,02 |
| 36 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 | 787,44 | 11,78 |  |  | 7,87 | 7,76 | 0,11 |  | 63,84 | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 775,66 | 3,97 |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,29 |  |
| 37 | ТЕРр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,01 | 15013,56 | 106,24 | 11570,6 |  | 150,14 | 33,37 | 1,06 | 115,71 | 233,5 | 2,34 |
|  |  |  |  |  | 3336,72 | 12,31 |  |  |  |  | 0,12 |  | 1,8 | 0,02 |
| 38 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 | 834,85 | 6,5 |  |  | 33,39 | 33,13 | 0,26 |  | 68,8 | 2,75 |
|  |  |  |  |  | 828,35 | 2,19 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,16 | 0,01 |
| 39 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 | 5555,77 | 10,53 | 4640,1 |  | 222,23 | 36,21 | 0,42 | 185,6 | 64,24 | 2,57 |
|  |  |  |  |  | 905,14 | 0,31 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,13 | 0,01 |
| 40 | ТЕРр65-09-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 | 2358,47 | 60,23 |  |  | 94,34 | 91,93 | 2,41 |  | 168 | 6,72 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  |  | 2298,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,02 |
| 41 | СЦМ-300-1526 | Краны шаровые | шт | 4 | 41,28 |  | 41,28 |  | 165,12 |  |  | 165,12 |  |  |
| 42 | СЦМ-103-9001-428 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 4 | 1,01 |  | 1,01 |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  |  |
| 43 | СЦМ-103-9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 0,4 | 159,17 |  | 159,17 |  | 63,67 |  |  | 63,67 |  |  |
| 44 | СЦМ-103-9001-504 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 2 | 31,36 |  | 31,36 |  | 62,72 |  |  | 62,72 |  |  |
| 45 | СЦМ-103-9001-521 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 | 51,96 |  | 51,96 |  | 103,92 |  |  | 103,92 |  |  |
| 46 | СЦМ-103-9001-546 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 | 38,02 |  | 38,02 |  | 76,04 |  |  | 76,04 |  |  |
| 47 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие | шт | 1 | 28,18 |  | 28,18 |  | 28,18 |  |  | 28,18 |  |  |
| 48 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,136 | 158,22 |  |  |  | 21,52 | 21,52 |  |  | 14,28 | 1,94 |
|  |  |  |  |  | 158,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР11-01-040-01прим | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,2 | 171,89 | 2,32 | 44,7 |  | 34,38 | 24,97 | 0,46 | 8,95 | 8,99 | 1,8 |
|  |  |  |  |  | 124,87 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,01 |
| 50 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,014 | 1510,47 | 314,47 |  |  | 21,15 | 16,75 | 4,4 |  | 103,91 | 1,45 |
|  |  |  |  |  | 1196 | 105,88 |  |  |  |  | 1,48 |  | 7,74 | 0,11 |
| 51 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,014 | 32012,53 | 1262,06 | 29387,53 |  | 448,18 | 19,08 | 17,67 | 411,43 | 104,28 | 1,46 |
|  |  |  |  |  | 1362,94 | 178,42 |  |  |  |  | 2,5 |  | 13,34 | 0,19 |
| 52 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  | 18,33 |  | 36,66 |  |  | 36,66 |  |  |
| 53 | ТЕР10-01-012-01прим | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,36 | 490,2 | 43,71 |  |  | 176,47 | 160,74 | 15,73 |  | 36,3 | 13,07 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  |  | 446,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,2 |
| 54 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 36 | 46,2 | 0,21 | 39,53 |  | 1663,2 | 232,56 | 7,56 | 1423,08 | 0,5 | 18 |
|  |  |  |  |  | 6,46 | 0,02 |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,002 | 0,07 |
| 55 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,036 | 44000 |  | 44000 |  | 1584 |  |  | 1584 |  |  |
| 56 | СЦМ-101-6043 | Шурупы 3,5 х 35мм самонарезающие с острым концом | шт | 660 | 0,09 |  | 0,09 |  | 59,4 |  |  | 59,4 |  |  |
| 57 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,04 | 7412,49 | 42,22 | 5194,51 |  | 296,5 | 87,03 | 1,69 | 207,78 | 166,47 | 6,66 |
|  |  |  |  |  | 2175,76 | 1,09 |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,58 | 0,02 |
| 58 | СЦМ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 20 | 7,03 |  | 7,03 |  | 140,6 |  |  | 140,6 |  |  |
| 59 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 | 4193,98 | 7,37 | 542,05 |  | 58,72 | 16,77 | 0,1 | 7,59 | 92,73 | 1,3 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4 |  |  | 1198,07 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 60 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 | 17205,06 | 210,2 | 15545 |  | 1204,35 | 101,49 | 14,71 | 1088,15 | 108,36 | 7,59 |
|  |  |  |  |  | 1449,86 | 3,93 |  |  |  |  | 0,28 |  | 0,39 | 0,03 |
| 61 | ТЕРр65-19-05 | Демонтаж радиаторов весом до: Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0,01 | 212,91 | 8,13 |  |  | 2,13 | 2,05 | 0,08 |  | 18,3 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | 204,78 | 2,74 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,2 |  |
| 62 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 3,6 | 15,43 |  |  |  | 55,55 | 55,55 |  |  | 1,27 | 4,57 |
|  |  |  |  |  | 15,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1245,3 | 0,77 | 422,92 |  | 24,91 | 16,43 | 0,02 | 8,46 | 65,94 | 1,32 |
|  |  |  |  |  | 821,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 64 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1351,4 | 0,77 | 422,92 |  | 27,03 | 18,55 | 0,02 | 8,46 | 80,6 | 1,61 |
|  |  |  |  |  | 927,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 65 | СЦМ-300-9390-1прим | Решетки радиаторные | шт | 1 | 59,02 |  | 59,02 |  | 59,02 |  |  | 59,02 |  |  |
| 66 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,07 | 907,43 | 58,51 |  |  | 63,52 | 59,42 | 4,1 |  | 69,87 | 4,89 |
|  |  |  |  |  | 848,92 | 19,7 |  |  |  |  | 1,38 |  | 1,44 | 0,1 |
| 67 | ТЕР46-04-011-12 | Разборка покрытий полов | 100 м2 покрытия | 0,07 | 1231,62 | 880,58 |  |  | 86,21 | 24,57 | 61,64 |  | 28,54 | 2 |
|  |  |  |  |  | 351,04 | 76,33 |  |  |  |  | 5,34 |  | 5,58 | 0,39 |
| 68 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 | 1364,22 | 56,56 | 861,59 |  | 95,5 | 31,22 | 3,96 | 60,32 | 39,51 | 2,77 |
|  |  |  |  |  | 446,07 | 17,37 |  |  |  |  | 1,22 |  | 1,27 | 0,09 |
| 69 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,07 | 10481,54 | 150,07 | 8839,01 |  | 733,71 | 104,47 | 10,5 | 618,74 | 119,78 | 8,38 |
|  |  |  |  |  | 1492,46 | 36,39 |  |  |  |  | 2,55 |  | 2,94 | 0,21 |
| 70 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,12 | 686,99 | 2,32 | 559,8 |  | 82,44 | 14,98 | 0,28 | 67,18 | 8,99 | 1,08 |
|  |  |  |  |  | 124,87 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 71 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,15 | 335,62 | 2,31 | 258,25 |  | 50,34 | 11,26 | 0,35 | 38,73 | 5,61 | 0,84 |
|  |  |  |  |  | 75,06 | 0,18 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 |  |
| 72 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 541,18 | 9,26 | 78,22 |  | 10,82 | 9,07 | 0,19 | 1,56 | 32,2 | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 453,7 | 0,74 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,08 |  |
| 73 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 | 5856,75 | 1866,77 | 2745,83 |  | 117,14 | 24,88 | 37,34 | 54,92 | 88,3 | 1,77 |
|  |  |  |  |  | 1244,15 | 804,31 |  |  |  |  | 16,09 |  | 45,1 | 0,9 |
| 74 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9,34 |  | 9,34 |  | 18,68 |  |  | 18,68 |  |  |
| 75 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 15 | 4,95 |  | 4,95 |  | 74,25 |  |  | 74,25 |  |  |
| 76 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,015 | 5100,26 |  | 5100,26 |  | 76,5 |  |  | 76,5 |  |  |
| 77 | СЦМ-546-0601-74 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" | шт | 2 | 73,15 |  | 73,15 |  | 146,3 |  |  | 146,3 |  |  |
| 78 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные | 10 шт | 0,2 | 21,3 |  | 21,3 |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  |  |
| 79 | СЦМ-549-4137-49 | Коробка У-409 | шт | 2 | 20,44 |  | 20,44 |  | 40,88 |  |  | 40,88 |  |  |
| Итого по разделу 3 Ремонт санузла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53478,25 |  |  |  |  | 720,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,24 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | СЦП3-3-60-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 60 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 | 36,53 |  |  |  | 54,8 |  |  |  |  |  |
| 81 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 | 2,52 |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,49 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24709,54 | 3382,21 | 484,05 | 20652,63 |  | 208,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,95 |  |  | 8,17 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 115768,08 | 24284,28 | 2173,61 | 88806,32 |  | 1495,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,44 |  |  | 58,67 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в цены 2 кв.2009г. ОЗП=7,18; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,18; МАТ=4,3; ТЗ=7,18; ТЗМ=7,18 (Поз. 1, 48, 66, 2-4, 49, 68-70, 5, 50, 67, 6-10, 14-15, 22-32, 47, 51-56, 58, 65, 74-79, 11-13, 16-17, 57, 59-60, 35-36, 38, 61-62, 37, 40-46, 39, 63-64, 18-21, 71-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90745,32 | 20902,06 | 1689,56 | 68153,68 |  | 1287,418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,49 |  |  | 50,4906 |
| ПЗ=5,01; ОЗП=5,01; ЭМ=5,01; МАТ=5,01 (Поз. 33, 80, 34, 81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,22 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22390,85 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.94 ФОТ (от 25073,72) (Поз. 1, 48, 66, 2-4, 49, 68-70, 5, 50, 67, 6-10, 14-15, 22-32, 47, 51-56, 58, 65, 74-79, 11-13, 16-17, 57, 59-60, 35-36, 38, 61-62, 37, 40-46, 39, 63-64, 18-21, 71-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22390,85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12536,88 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 25073,72) (Поз. 1, 48, 66, 2-4, 49, 68-70, 5, 50, 67, 6-10, 14-15, 22-32, 47, 51-56, 58, 65, 74-79, 11-13, 16-17, 57, 59-60, 35-36, 38, 61-62, 37, 40-46, 39, 63-64, 18-21, 71-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12536,88 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 142031,57 |  |  |  |  | 1369,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,57 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8664,24 |  |  |  |  | 126,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 150695,81 |  |  |  |  | 1495,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88806,32 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,61 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25073,72 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22390,85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12536,88 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27125,25 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 177821,06 |  |  |  |  | 1495,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,67 |
|  | Понижающий коэффициент__________________ Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента ____________________________руб._____коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к МК от_______№ ________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к МК от______№ _________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |