УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

_______________К. В. Нецветаев

«___»_________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления развития инженерной

инфраструктуры администрации города Перми

___________ А. И. Скрипкин

«____»_________2009 года

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника  Планово-экономического

департамента администрации

города Перми

________________ О.И. Кириллова

«___»  _________2009 года

ИЗМЕНЕНИЯ №139А/1 от 19.05.09 В ИЗВЕЩЕНИЕ №139А от 12.05.09 и ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

г. Пермь, 2009 год

В соответствии с п.3.1. ст. 33, п. 9 ст. 34 Федерального закона РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» внести следующие изменения в извещение и документацию об аукционе на проведение открытого аукциона «на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей» далее по тексту извещение и документация об аукционе.

Изменение в извещение №139А от 12 мая 2009 года Лот №1

| Старая редакция | Новая редакция |
| --- | --- |
| а) место нахождения – Индустриальный, свердловский, Дзержинский район, г. Пермь | а) место нахождения – Индустриальный, Свердловский районы г. Пермь |
| Проведение аукциона назначено на 12 часов 00 мин. 16 июня 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15 (зал заседаний) | Проведение аукциона назначено на 12 час. 30 мин. «23» июня 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15 (зал заседаний) |

Изменение в документацию об аукционе:

пункт 3.1. Объекты производства работ, сроки выполнения работ:

Лот №1 - на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию:

| Старая редакция | Новая редакция |
| --- | --- |
| Место нахождения г. Пермь, Индустриальный, Свердловский, Дзержинский районы | Место нахождения г. Пермь, Индустриальный, Свердловский районы |
| пункт 10. Порядок место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: |  |
| Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в письменной форме пакет документов, указанных в пункте 9 аукционной документации (на каждый лот отдельный пакет документов), до 10-00 часов 02 июня 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются c 9.00 часов «13» мая 2009 года до 17:30 ч в рабочие дни до 10-00 часов 02 июня 2009 года. Заявки, представленные после 10-00 часов 02 июня 2009 года к рассмотрению не принимаются. | Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в письменной форме пакет документов, указанных в пункте 9 аукционной документации (на каждый лот отдельный пакет документов), до 10-00 часов 09 июня 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются c 9.00 часов 13 мая 2009 года до 17:30 ч в рабочие дни до 10-00 часов 09 июня 2009 года. Заявки, представленные после 10-00 часов 09 июня 2009 года к рассмотрению не принимаются. |
| Пункт 15. место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: |  |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10-00 часов 02 июня 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8. | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10-00 часов 09 июня 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. №8. |
| Пункт 16. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: |  |
| Проведение аукциона назначено на 16 июня 2009 г.на 12-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-ый этаж, зал заседаний. | Проведение аукциона назначено на 23 июня 2009 г. на 12-30 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-ый этаж, зал заседаний. |
| Приложение №8 к документации об аукционе «Техническое задание по лоту №1» изложить в следующей редакции: |  |
| а) место нахождения – Индустриальный, Свердловский, Дзержинский район г. Пермь. | а) место нахождения – Индустриальный, Свердловский районы г. Пермь. |

Приложение №8 к документации об аукционе «Техническое задание по лоту №1» изложить в следующей редакции:

табл. №1-  в новой  редакции

| № п/п |  | Адрес, начальная и конечная точки подключения |  |  | Тип прокладки |  |  |  |  | Характеристики труб |  |  |  | Протяженность сети в одну трубу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода/рем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проложены совместно с теплотрассой |  |  |  |  |  |  | ХВС | Канализация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  | ГВС |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Теплотрасса от задвижек в подвале ж/д ул.Геологов,9 до здания детского сада № 35 по ул.Геологов,7 |  |  | подвал, н/пр канал |  |  |  |  | сталь подвалТС_2д89=5,00м каналТС_2д89=84,76м |  |  |  | 89,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975 |  |
| 2 |  | тепловая трасса от ТКсущ. до здания по ул.Свиязева,20 (дет.сад) |  |  | полупроходной |  |  |  |  | ТС2д80=28,46 ГВС_д50/д40=28,46 |  |  |  | 28,46 |  | 28,46 |  |  |  |  |  |  |  | 1980/1992 |  |
| Свердловский район п.Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Теплотрасса п.Н.Ляды больница ул.Мира,9 от т.1(врезка) через т.2 до т.4; от т.2 до хоз.корпуса; от т.4 до корпуса №2; от т.4 до корпуса №1; |  |  | по опорам |  |  | ТС.2д100=89,24м; ТС.2д50=9,08м; ТС.2д50=28,70м; ТС.2д50=15,60м; |  |  |  | 142,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 |
| 4 |  |  | Теплотрасса п.Н.Ляды от т.1 до д/с №322 по ул.Мира,5; от т.3 до гимназии по ул.Мира,7; от т.5 до д/с №33 по ул.Мира,9 |  |  | по опорам |  |  | ТС.2д80=35,01м ТС.2д80=81,82м ТС.2д80=91,81м |  |  |  | 208,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 |
| 5 |  |  | Теплотрасса п.Н.Ляды от ж/дома ул.Мира,28 ч/з ТК-34 до ж/домов ул.Мира,26,24,22,20,18,14,12,10,8, ул.Островского,85а в том числе: |  |  | н/пр канал |  |  | каналТС=729,50м + каналГВС=162,00м в т.ч.: ТС.2д100=149,00м ТС.2д219=580,50м ГВС.д76/50=31,00м ГВС.д100/д50=47,00м ГВС.д150/д100=483,50м |  |  |  | 729,50 |  | 561,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1964-1985г |
| Свердловский район м\р Крохалева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-25 до ж/дома Весенняя,13 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 7 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-6 до ж/дома Весенняя,13а |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 54,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 8 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-7 до ж/дома Весенняя,14 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 43,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 9 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-27 до ж/дома Весенняя,15 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 10 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-15 до ж/дома Весенняя,15а |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 11 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-17 до ж/дома Весенняя,17 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 12 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-14 до ж/дома Весенняя,18 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 13 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-19 до ж/дома Весенняя,19 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 14 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-16 до ж/дома Весенняя,20 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 15 | Теплотрасса от сущ. ТК-10к-13-18 до ТК-10к-13-17*(ТК-1) и до ж/дома Весенняя,22 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д100=25,76м 2д50=15,33м |  |  |  | 41,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 16 | Теплотрасса от ТК-10к-13-17*(ТК-1) до ж/дома Весенняя,24 |  |  |  |  |  | н/пр канал |  | 2д=50 |  |  |  | 15,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| Свердловский район (разные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ТК 47-3 до ж/дома пр.Комсомольский, д.44 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д 100=72,97 ТСст.2д89=49,09 |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959/- |
| 18 | тепловая сеть, (лит.Ст) пр.Комсомольский, д.52 от ТК 37-5 (сущ.) до ТК 37-5-1 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д 150 |  | 14,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 19 | тепловые сети, (лит,Ст.2) пр.Комсомольский, д.56 от ТК 35-3 (сущ.) до ТК 35-3-2 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д 150 |  | 40,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 20 | тепловая сеть, (лит.Ст) пр.Комсомольский,д.63 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д 100 |  | 115,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1953/1998 |
| 21 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Механошина,д.27 |  |  |  |  |  | прок. по ст. зд. воздушная н/п канал |  |  |  | ТСст.2д 40=36,65 ТСст.2д40=23,73 ТСст.2д40=8,23 |  | 59,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948/2000 |
| 22 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Пионерская,д.15 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д 40 |  | 124,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1962 |
| 23 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Революции,д.58а |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д89 |  | 16,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 |
| 24 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Камчатовская,д.22а |  |  |  |  |  | опоры, н/п.канал |  |  |  | опоры ТСст.2д50=9,12 н/пр.канал ТСст.2д50=1,53 |  | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948/1997 1997 1948/1997 |
| 25 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Островского, д.74. |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д100=40,25 ТСст.2д100=22,60 |  | 62,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971/1995 1971/2001 |
| 26 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Островского,д.76 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д150 |  | 58,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1967/2002 |
| 27 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Островского,д.107 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 28,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960/1997 |
| 28 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ж/дома ул.Тимирязева,д.15 до ж/дома ул.М.Горького,д.72 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д89 |  | 59,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972 |
| 29 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ТК 355-01 до ж/дома ул.Тимирязева,д.25 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д100 |  | 49,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1961 |
| 30 | тепловая сеть, (лит.Ст) от ж/дома ул.Пушкина,д.26 до ж/дома ул.М.Горького,д.54 |  |  |  |  |  | возд.н/п.канал |  |  |  | опоры ТСст.2д50=9,92 н/пр.канал ТСст.2д50=41,46 |  | 51,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |
| 31 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.13 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д100=23,80 ТСст.2д50=6,72 |  | 30,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 32 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.14 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 78,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 33 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.15 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 24,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 34 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.16 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 35 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.17 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 41,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 36 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.17а |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 37 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Брестская,д.21 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 32,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 38 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Гатауллина,д.27 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д89 |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 |
| 39 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Лукоянова,д.28а |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 31,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |
| 40 | тепловая сеть, (лит.Ст) ул.Лукоянова,д.36 |  |  |  |  |  | н/п канал |  |  |  | ТСст.2д50 |  | 37,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта