ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 от «21» мая 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов и тест-систем для лабораторной диагностики

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@perm.lpu.ru

ответственный исполнитель: Попов Сергей Михайлович (к.710Б)

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств обязательного медицинского страхования, направляемых на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан (постановление Правительства РФ №921 от 24.12.2007 г.), средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку реактивов и тест-систем для лабораторной диагностики

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: не позднее 15 июня 2009 года.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем.

Максимальная цена контракта: 442 890,00 (четыреста сорок две тысячи восемьсот девяносто) рублей.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов). От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку  в письменной форме на бумажном носителе согласно Приложению № 2 до 10 часов 00 минут  «02» июня  2009 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет 7 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                 __________________________                     Г.С. Беседин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№16 от 21.05.2009 г.

Техническое задание

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во всего | Кол-во по источникам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОМС | ПД | ДД |
| Тест полоски Aution Sticks 10EA | 100 штук/уп. | набор | 90 | 60 |  | 30 |
| Берихром Антитромбин III 270т | 270 тестов состав набора 6х5мл тромбин бычий,3х3 мл субстрат 1х100 мл буфер | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| Берихром Плазминоген 120т | 120 тестов 3х5 мл стрептокиназа,3х2 мл субстрат | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Тромборель С | 10х10 мл BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Тест тромбин | 500 тестов BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Патромтин SL | 10х5 мл BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Набор калибраторов для фибриногенов | 40.110.250.370.600.900 мг/дл BEHRING | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| Мультифибриноген U | 400 тестов BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Стандартная человеческая плазма BEHRING | для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебранда6 x 1.0 мл | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Контрольная плазма N (норма) BEHRING | аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Раствор кальция хлорида Behring | 10 x 15 мл BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Ристоцетин (ристомицин), 1фл*(10-20опр) | лиофильно высушенный из 0,5 мл в конц 15 мг/мл | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| РФМК-тест | 200-400 опр Behring | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| Тромбиновоe время Trombine Reagent 12x2ml | 200 тестов BEHRING | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| ТРИС-БУФЕР | на 200опр для АПТВ | набор | 2 | 1 | 1 |  |
| D-димер - для определения в плазме Д-димер на 60опр (Ирландия) НПО"МедиоЛаб" | Для определения Д-димера в плазме латекс аглютинацией на 60 тестов № 10998125140 | набор | 3 | 0 | 3 |  |
| МОЮЩИЙ Р-Р CA CLEAN 2 | 50мл | упак | 2 | 1 | 1 |  |
| ИФА - Общие IgE 1*96 | Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно (всего 96 определений).Коэффициент вариации не превышает 8%.Линейность10–500 МЕ/млТочность.50 МЕ/мл. | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| АСО-латекс-тест 250 опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 1 | 1 |  |  |
| РФ-латекс-тест 250опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 5 | 4 | 1 |  |
| СРБ-латекс тест 250опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 4 | 4 |  |  |
| ТироидИФА-ТТГ-1 1*96 "АлкорБио" | 0,05-15 мкМЕ/мл 0,05 мкМЕ/мл Набор для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный; ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37),Коньюгат однократный готовый, Калибратор 6х0,5 мл жидкие, Срок годности наборов 12мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5442-06 | набор | 12 | 2 | 10 |  |
| ТироидИФА-трийодтиронин Т3, 1*96 "АлкорБио" | 0,15-12 нмоль/л 0,15 нмоль/л Набор для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека. М-д анализа – конкурентный ТМБ готов к употреблениюТермостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовыйКалибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития№ ФС 012а2004/5441-06 | набор | 3 | 0 | 3 |  |
| Тироид ИФА-свободный Т4, 1*96 "АлкорБио" | 1-109 пмоль/л 1 пмоль/л Набор для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека. М-д анализа – конкурентный,ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый,Калибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития, № ФС 012а2003/5456-06 | набор | 6 | 1 | 5 |  |
| ТироидИФА-атТГ (ат к тиреоглобулину), 1*96 "АлкорБио" | 10-1200 Ед/мл 10 Ед/мл Набор для иммуноферментного опр-ния аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека. М-д анализа – сэндвич двустадийный,ТМБ готов к употреблениюТермостатируемое шейкирование(+37),Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6х0,5 мл (аттест IRP WHO 65/093) жидкие,Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития. № ФС 012а2004/5462-06 | набор | 4 | 1 | 3 |  |
| Тироид ИФА-ат ТПО(ат к тироидной пероксидазе) 1*96 "АлкорБио" | 10-500 Ед/мл 10 Ед/мл Набор для иммуноферментного определения аутоантител к тиройдной пероксидазе сыворотке крови человека. М-д анализа – сэндвич двустадийный, ТМБ готов к употреблению Термостатируемое шейкирование (+37),Коньюгат однократный готовый.Калибратор 6х0,5 мл жидкие,Срок годности наборов 12 мес. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2003/5445-06 | набор | 5 | 1 | 4 |  |
| Гонадотропин ИФА-ЛГ 1*96 "АлкорБио" | 0,3-100 мМЕ/мл 0,3 мМЕ/мл Набор для иммуноферментного определения лютеинезирующего гормона в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный ТМБ готов к употреблениюТермостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовыйКалибратор 6х0,5 мл лиофилизированные Срок годности наборов 12мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития№ ФС 012а2004/5463-06 | набор | 2 | 0 | 2 |  |
| Гонадотропин ИФА-ФСГ 1*96 "АлкорБио" | 0,3-100 мМЕ/мл 0,3 мМЕ/мл Набор для иммуноферментного определения фоликулостимулирующего гормона в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийный ТМБ готов к использованию, Термостатируемое шейкирование (+37) Коньюгат однократный готовый. Калибратор 6х0,5 мл жидкие Срок годности наборов 12 мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития № ФС 012а2004/5439-06 | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| Стероид ИФА-кортизол, 1*96 "АлкорБио" | Метод анализа-конкурентный.Диапазон-5-2000 нмоль/мл.Чувствительность-5 нмоль/мл.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 2 | 0 | 2 |  |
| Стероид ИФА-тестостерон-01, 1*96 "АлкорБио" | .Метод анализа-конкурентный.Диапазон-0.2-50 нмоль/л.Чувствительность-0.2 нмоль/л.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 2 | 0 | 2 |  |
| СтероидИФА-прогестерон-01, 1*96 "АлкорБио" | Метод анализа-конкурентный.Диапазон-0.2-50 нмоль/л.Чувствительность-0.2 нмоль/л.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, готовый к использованию (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| Ифа-пролактин-01, 1*96 "АлкорБио" | 10-4500 мМЕ/л 10 мМЕ/л Набор для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке кровы человека. М-д анализа – сэндвич одностадийныйТМБ готов к употреблениюТермостатируемое шейкирование (+37)Коньюгат однократный готовыйКалибратор 6х0,5 мл жидкиеСрок годности наборов 12 мес.Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой в Сфере Здравоохранения и социального развития№ ФС 012а2004/5450-06 | набор | 2 | 0 | 2 |  |
| СА 15,3 "Хема" 1*96 К226 | 0 - 200 Ед/мл Не более 0,905Ед/мл Принцип анализа "сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа Количество анализов, включая контроли 96. Образец для анализа сыворотка или плазма крови. Общее время анализа 2 часа. Калибровочные пробы 0, 25, 50, 100, 200 Ед/мл. | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| СА-724 DRG | ИФА 96 тестов | набор | 1 | 0 | 1 |  |
| С-пептид (ИФА) DRG | ИФА 96 тестов | набор | 2 | 0 | 2 |  |
| Мембрана керамическая для измерения глюкозы | для анализатора Эко Твенти | шт | 2 | 2 |  |  |
| Boule Con Normal (гемат. контроль 8 параметров) 1фл*3,0мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | флак | 3 | 2 | 1 |  |
| Boule Con Low (гемат. контроль 8 параметров) 1фл*3,0мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | флак | 3 | 2 | 1 |  |
| Boule Con High (гемат. контроль 8 параметров) 1фл*3,0мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | флак | 3 | 2 | 1 |  |
| Boule Con-Diff Normal (гем. Контр. 16 параметров) 1фл*4,5мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | флак | 3 | 2 |  | 1 |
| Boule Con-Diff Low (гемат. rонтроль 16 параметров) 1фл*4,5мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | флак | 3 | 2 |  | 1 |
| Boule Con-Diff High (гемат. контроль 16 параметров) 1фл*4,5мл | Компоненты крови Общий срок годности 3 месяца со дня поставки | флак | 3 | 2 |  | 1 |