Приложение   2

# Техническое задание

на производство                инженерно-геологических изысканий

1. Наименование объекта: Здание МОУ «СОШ № 102», расположенного по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Комбайнеров, 30а

2. Местоположение и границы района (участка) строительства: Объект расположен по адресу: г.Пермь, ул. Комбайнеров, 30а и относится к 1 климатическому району, подрайону «В»

3. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: МОУ «СОШ № 102»

4. Проектная организация, выдавшая задание (наименование, адрес): __________________

_____________________________________________________________________________

5. Фамилия и номер телефона главного инженера проекта ___________________________ _____________________________________________________________________________

6. Номера, даты получения разрешений на производство инженерных изысканий

_____________________________________________________________________________

7. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий: нет

8. Техническая характеристика проектируемого объекта: Здание сложной формы, бескаркасное с несущими продольными и поперечными стенами, фундаменты здания из забивных железобетонных свай, объединенных ростверком.

9. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: S здания = 2045,8  м²

10. Стадия (этап) проектирования ТО

11. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки существующего здания МОУ «СОШ № 102».

12. Перечень отчетных материалов: Отчет об инженерно-геологических изысканиях

13. Сроки и порядок представления отчетных материалов: в соответствии с договором выполнения инженерно-геологических изысканий

14. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: Согласно действующих норм

15. Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническая характеристика существующего здания

2. Схема расположения инженерных сетей и высотных отметок, виды и объемы работ.

Директор МОУ «СОШ № 102»     _________________ / Н.А.Ларионова

## Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

| № п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта |  | Здание МОУ «СОШ № 102» расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Комбайнеров, 30а |
| 2. | Вид и назначение проектируемого здания и сооружения |  | Здание МОУ «СОШ № 102» |
| 3. | Конструктивные особенности класс здания уровень ответственности |  | Здание сложной формы, бескаркасное с несущими продольными и поперечными стенами. 2-й уровень ответственности |
| 4. | Объем строения, м3 |  | 8760 |
| 5. | Тип фундаментов, его размеры, отметка + 0,000 |  | Свайные, объединенные ж/б ростверком. |
| 6. | Этажность |  | Двухэтажное здание |
| 7. | Нагрузка на фундамент, т | На 1 опору (куст сваи) | - |
|  |  | На 1 св. (свайное поле) | - |
| 8. | Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения сваи, м |  | - |
| 9. | Наличие «мокрых» технологических процессов |  | - |
| 10. | Наличие подвалов, приямков их глубина и назначение |  | с подвалом |
| 12. | Наличие динамических нагрузок |  | - |
| 13. | Предполагаемая нагрузка на грунты, кг/см2 |  | - |
| 14. | Допускаемая величина деформации |  | - |
| 15. | Прочие сведения Необходимые данные: |  |  |

Схема расположения инженерных сетей и высотных отметок.

X - ориентировочные места зондирования грунтов

О - ориентировочные места определения длины свай

Виды и объем работ

| № п/п | Виды работ | Един, измерен. | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полевые работы: |  |  |
| 1 | Статическое зондирование грунтов | точка | 4 |
| 2 | Определение длины сваи | шт. | 5 |