## Техническое задание

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Дзержинского района города Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Дзержинского района города Перми |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей и их протяженность для производства технической инвентаризации | Адреса объектов инженерной инфраструктуры и их протяженность указаны ниже в прилагаемом перечне |
| 3. Основания для производства работ | Постановление администрации г.Перми от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008); Постановление администрации г.Перми от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование систем бесхозяйных инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженностей, марок, диаметров, отметок люков, глубин заложения, определение степени износа сетей. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям (сетям водо-, теплоснабжения), предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные инженерные сети Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов, информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях); - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Объем и срок выполнения работ | Срок выполнения работ до 22.06.2009 года. Объем работ, подлежащий выполнению, указан ниже в прилагаемом перечне. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. |

Объем работ:

| № п/п | Тип объекта | Адрес размещения объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Сети теплоснабжения | 1-я Сортировочная, 15 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 14 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 22 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 26 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 34 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 36 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 38 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 40 |
|  | Сети теплоснабжения | Ветлужская, 48 |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 11 |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 13/Машинистов |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 15/Машинистов |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 17 |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 18 |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 20 |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 21 |
|  | Сети теплоснабжения | Г. Наумова, 3 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 25 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 27 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 29 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 31 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 33 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 35 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 47 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 49 |
|  | Сети теплоснабжения | Кочегаров, 51 |
|  | Сети теплоснабжения | Лепешинской, 4 |
|  | Сети теплоснабжения | М. Загуменных, 12 |
|  | Сети теплоснабжения | М. Загуменных, 14 |
|  | Сети теплоснабжения | М. Загуменных, 16 |
|  | Сети теплоснабжения | М. Загуменных, 4 |
|  | Сети теплоснабжения | М. Загуменных, 4а |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 20/2 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 20/3 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 22 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 26 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 30 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 30а |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 32 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 34 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 36 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 37 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 39 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 42 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 45 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 47 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 48 |
|  | Сети теплоснабжения | Машинистов, 50 |