СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника управления                                Глава администрации

муниципального заказа                                       Ленинского района

планово-экономического

департамента администрации

города Перми

О.И. Кириллова                         _______________ И.В.Воронов

____ _________ 2009 года                                 ____ _________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС

Ленинского района, расположенного по адресу ул. Г.Звезда,8

г. Пермь, 2009 год

| № п/п | Содержание документации | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Предмет аукциона | 3 |
| 3 | Место, условия и сроки оказания услуг | 3 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 |
| 5 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 3 |
| 6 | Источник финансирования | 4 |
| 7 | Требования по качественным характеристикам работ и используемых материалов | 4 |
| 8 | Порядок формирования цены контракта | 5 |
| 9 | Форма, срок и порядок оплаты | 5 |
| 10 | Валюта заявки на участие в аукционе | 6 |
| 11 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | 6 |
| 12 | Требования к участникам размещения заказа | 6 |
| 13 | Требования к содержанию и форме заявки | 7 |
| 14 | Условия допуска к участию в аукционе | 8 |
| 15 | Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе | 9 |
| 16 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 9 |
| 17 | # Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | 9 |
| 18 | # Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 10 |
| 19 | # Обеспечение заявки на участие в аукционе | 10 |
| 20 | Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | 11 |
| 21 | Место, порядок, дата и время проведения аукциона | 12 |
| 22 | Заключение муниципального контракта | 15 |
| 23 | Отказ от заключения контракта | 16 |
| 24 | Обеспечение исполнения муниципального контракта | 17 |
| 25 | Проект муниципального контракта с приложениями (№1,2) | 20 |
|  | Приложения: |  |
| 26 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа. | 28 |

- Общие сведения

### Законодательное регулирование:

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении муниципального заказа:

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. закона от 30.12.2008 №323-ФЗ), далее – Закон № 94-ФЗ;

Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь», а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

ЗАКАЗЧИК – администрация Ленинского района.

ПОДРЯДЧИК – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, заключен муниципальный контракт.

- Предмет аукциона.

Открытый аукцион проводится в целях выбора исполнителя на выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС  Ленинского района, расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8 (Приложение № 1).

- Место, условия и сроки оказания услуг:

Победивший участник аукциона должен  выполнить работы по  текущему ремонту   помещений отдела ЗАГС  Ленинского района, расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8.

Место выполнения работ –г.Пермь, ул.Г.Звезда,8.

Срок выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта  по 15 сентября 2009 года.

4.   Начальная (максимальная) цена контракта

Цена контракта 1 410 273,00 (Один миллион четыреста десять тысяч двести семьдесят три) рубля 00 копеек.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта – 70 513,65 (Семьдесят тысяч пятьсот тринадцать) рублей 65 копеек.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

6.    Источник финансирования – бюджет города Перми.

7.  Требования по качественным характеристикам работ и используемых материалов

7.1. Выполнить работы по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС Ленинского района, расположенного по адресу ул. Г.Звезда,8 в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом, представленным в приложении №1 к муниципальному контракту на основании дизайн-проекта помещения (Приложение №3).

7.2. Покрытие пола (керамогранит) должно соответствовать следующим требованиям:

7.2.1. Цвет (согласно дизайн-проекту) – белый, коричневый; темнокоричневый с черными вкраплениями (с эффектом благородного натурального гранита).

7.2.2. Характеристика поверхности - матовая.

7.2.3. Размер плитки: белая- 40х40 см; коричневая – 5х5 см; темнокоричневая с черными вкраплениям - 40х40 см.

7.2.4. Характеристика физических свойств плитки:

| Физические свойства | Стандарт, определяющий методику испытания | Характеристики плитки |
| --- | --- | --- |
| Прямолинейность грани | EN 98 | +/- 0,1 % |
| Прямоугольность формы | EN 98 | +/- 0,01 % |
| Водопоглощение | ЕN 99 | до 0,02 % |
| Прочность по шкале Мооса | ЕN 101 | 6 |
| Устойчивость к глубокому истиранию | ЕN 102 | 126 мм3 |
| Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | класс 5 |

7.3. Покрытие стен:

7.3.1. Штукатурка должна соответствовать следующим требованиям:

7.3.1.1. Цвет (согласно дизайн проекту): светло-коричневый.

7.3.1.2. Характеристика поверхности – декоративная штукатурка «под старину» с эффектом состарившегося мрамора.

7.3.1.3. Использование материалов на базе минеральных веществ, обеспечение паропроницаемости.

7.3.1.4. Наличие санитарно-гигиенических заключений о гигиенических характеристиках продукции на соответствие продукции санитарным правилам.

7.3.2. Краска должна соответствовать следующим требованиям:

7.3.2.1. Цвет (согласно дизайн-проекту): бежевый; светло-розовый с эффектом шелка.

7.3.2.2. Наличие санитарно-гигиенических заключений о гигиенических характеристиках продукции на соответствие продукции санитарным правилам.

7.3.3. Керамогранит должен соответствовать следующим требованиям:

7.3.1.1. Цвет (согласно дизайн проекту) – темнокоричневый с черными вкраплениями (с эффектом благородного натурального гранита).

7.3.1.2. Характеристика поверхности - полированная.

7.3.1.3. Размер плитки: 40х40 см.

7.3.4. Обои должны соответствовать следующим требованиям:

7.3.4.1. Цвет (согласно дизайн проекту) – светло-коричневый с классическим рисунком.

7.3.4.2. Свойство поверхности – устойчивая к мытью.

7.4. Элементы освещения:

7.4.1. Соответствие формы и размеров дизайн-проекту.

7.4.2. Дополнительные характеристики:

- люстра на 8 ламп;

- бра на 1 лампу (классический дворцовый стиль).

Светильники – из стали с золочением, подвески из хрусталя.

7.5 Используемые при выполнении работ материалы оборудование и изделия должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, СанПиНам и другим нормативным документам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.6 Поставка материалов, используемых при выполнении работ, является обязанностью подрядчика.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку объекта и территории объекта от строительного мусора, вывоз строительного мусора с объекта и с территории объекта во время выполнения работ с предоставлением заказчику документов об утилизации отходов.

7.8. Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ и должен составлять 2 года.

8.    Порядок формирования цены контракта

Цена контракта определяется как сумма стоимости работ  на выполнение текущего ремонта  помещений отдела ЗАГС  Ленинского района, расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8.

9.    Форма, срок и порядок оплаты

Подрядчику перечисляется аванс в размере 30% стоимости работ в 10-дневный срок с даты заключения контракта на основании выставленного счета.

Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления счета - фактуры, счета,  акта приема-сдачи, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика  на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 500 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,89555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент -0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 895 550 рублей.

10.     Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

11.  Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа

12.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

12.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящей документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

13.1. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (форма  № 1 Приложение № 2 к документации);

13.2. Заявка на участие в аукционе (форма № 2 Приложение № 2 к документации);

13.3. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем Заявку:

13.3.1. анкета участника размещения заказа по форме, установленной документацией об аукционе (форма № 3 Приложение № 2 к документации),

13.3.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://gorodperm.ru извещения о проведении открытого аукциона оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)  или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://gorodperm.ru извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),  полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://gorodperm.ru извещения о проведении открытого аукциона,

13.3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность (рекомендуемая форма № 5 Приложение № 2 к документации) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

13.3.4. Копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

13.4. Сведения о функциональных (потребительских свойствах), и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4 Приложение № 3 к документации).

13.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

13.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с пометкой банка о списании, или копия такого поручения.

Обеспечение заявки должно быть перечислено отдельным платежным поручением при этом в графе «Назначение платежа» рекомендуется наличие словосочетания «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее необходимо указать номер извещения о проведении открытого аукциона по которому вносится обеспечение.

Несоответствие оформления платежных поручений вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

По своему желанию участник размещения заказа может представить в заявке на участие в аукционе другие документы, не предусмотренные настоящей документацией об аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Исправления в тексте документов (копий документов), входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допускаются.

Участник размещения заказа вправе подать, только одну заявку (пакет документов) на один лот. Подавать заявку на часть работ, предусмотренных документацией, не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

14. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.12 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие аукционе в соответствии с разделом 19 документации об аукционе;

3) предоставления определенных в разделе 13 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

15.  Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб.40.

Контактное лицо: Аксенова Юлия Олеговна. Тел.: (342) 212-09-01.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.13 документации.

Заявки подаются только в письменной форме.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий  за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с  9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 в рабочие дни, по адресу: г.Пермь, ул.Кирова,59,каб.40.

# Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 15 июня 2009г.  до 10.00 часов.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 18. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

19. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 70 513 руб. 65 коп.

Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится отдельным платежным поручением с указанием в назначении платежа названия аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Ленинского района, л/с 04931016602).

ИНН/КПП: 5902290057/590201001.

Банк: РКЦ г. Перми.

БИК: 045744000

Р/счёт: 40302810900000000007.

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС Ленинского района, расположенного по адресу ул. Г.Звезда,8, администрация Ленинского района, извещение № ____ от__.___.2009 г.».

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объёме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются участникам размещения заказа в случаях, в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, либо не возвращаются участникам размещения заказа в случаях, которые установлены Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

# 20. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Кирова, 59, кабинет 40.

Дата и время начала рассмотрения заявок 10.00 часов 15  июня 2009.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

21. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11 часов 30 мин.  25.06.2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, управление муниципального заказа, зал заседаний.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их представителей.

Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

22. Заключение муниципального контракта.

22.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан подписать контракт в срок не менее чем десять дней и не позднее двадцати дней со дня подписания  протокола аукциона.

22.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае если заказчик отказался  от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также об исполнителях, с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным  нарушением ими муниципальных контрактов.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

23. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

24. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракт. Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

При выборе способов обеспечения банковской гарантии или страхования ответственности соответствующие договоры могут быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Размер обеспечения составляет 30 % от цены контракта.

Если победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

I. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии необходимо представить оригинал безотзывной банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара заказчика;

3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;

4. Банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта;

5. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту;

6.Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ.

7. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

II. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение всех обязательств, принятых на себя по муниципальному  Контракту.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  подрядчика, которая должна составлять 30 % от цены контракта за обеспечение исполнения муниципального контракта.

В договоре страхования ответственности должен быть указан срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Договоры страхования должен содержать срок действия до окончания  действия муниципального контракта плюс два месяца для предъявления Выгодоприобретателем претензии Страхователю о возмещении убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципального контракта,

Обязательным условием договора страхования должна быть обязанность страховщика  выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки (в размере 30 % (тридцати) процентов от цены контракта по обеспечению исполнения муниципального контракта  при невыполнении участником конкурса любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. надлежащим образом заверенные правила страхования, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту;

2. нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3. выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Несоблюдение вышеуказанных условий в отношении страхования ответственности и банковской гарантии является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения контракта.

III. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 30% от цены контракта по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Ленинского района, л/с 04931016602).

ИНН/КПП: 5902290057/590201001.

Банк: РКЦ г. Перми.

БИК: 045744000.

Р/счёт: 40302810900000000007.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение контракта, заключенного на основании протокола от ___ ______2009 №_____.

Заказчик возвращает сумму денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт в качестве залога, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

25.  Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС

Ленинского района, расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8

г. Пермь                                                                                                   «____» _______ 2009

Администрация Ленинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Согласно приказу главы администрации Ленинского района №___от________  и решению аукционной комиссии (_____________________), Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить  ____________________________________________________________, далее по тексту «работы» (Приложение №1).

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – ведомость объемов работ,

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 15 сентября 2009г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению составляет:  __________ (__________) руб. __ коп.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы  и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 30%  стоимости работ в 10-дневный срок с даты  заключения контракта путем перечисления денежных средств на  его расчетный счет.

3.4. По завершению скрытых работ выполненных в процессе исполнения контракта, составляются акты выполненных работ, утверждаемые МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Приемка результата работ производится в течение 5-и рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации,  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

3.6. Основанием для  последующей оплаты (в порядке, установленном  контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,КС-3),  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8.Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, равного _______.

3.9. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней после подписания сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ,  счета-фактуры.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ.

4.2.  Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок  2 года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ ).

4.3. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любое другое лицо, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов,  осуществляет  технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан в момент подписания настоящего контракта предоставить Заказчику локальный сметный расчет на сумму контракта.

5.2.В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Поставка материалов, используемых при выполнении работ, является обязанностью подрядчика.

5.4. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и изделие должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, СанПиНам и другим нормативным документам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.6. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

5.10. Осуществляет уборку объекта и территории объекта от строительного мусора, вывоз строительного мусора с объекта и с территории объекта во время выполнения работ с предоставлением заказчику документов об утилизации отходов.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела ЗАГС  администрации Ленинского района, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Обязан  в течение 1 дня рассмотреть и согласовать локальный сметный расчет, предоставленный Подрядчиком в соответствии с п.5.1. настоящего контракта.

6.3. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

6.5. Осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае нарушений условий контракта Заказчиком, а именно обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком объемы работ, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ, являющихся предметом контракта. Производство работ Подрядчиком будет возобновлено после оплаты Заказчиком выполненных работ.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки,  если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением администрации города Перми от  08.05.2008  № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560).

8.2. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Ленинского района 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 57, т.212-07-17, ф.212-33-33, ИНН 5902290057/КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Администрация Ленинского района, л/с 02931016602) р/сч 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь к/сч нет БИК 045773001. | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________________________ /____________/ м.п. | ________________________/______________/ м.п. |

Приложение 1

к документации

Приложение 1

к муниципальному контракту

Ведомость объемов работ на выполнение  текущего ремонта помещений отдела ЗаГС

расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Ремонт помещений Ленинского Загса |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,753 |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,359 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий из керамических плиток(плинтуса) | 100 м2 плинтуса | 0,0263 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов цементных(старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 1,112 |  |  |
| 5 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,424 |  |  |
| 6 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,079 |  |  |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,09 |  |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,164 |  |  |
| 9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 стяжки | 1,112 |  |  |
| 10 | Устройство наливного пола толщтной 10 мм | 100 м2 | 1,112 |  |  |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,616 |  |  |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,668 |  |  |
| 13 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного | 100 м2 покрытия | 0,495 |  |  |
| 15 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) | 100 м2 покрытия | 0,084 |  |  |
| 16 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,334 |  |  |
| 17 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 87,18 |  |  |
| 18 | +Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8718 |  |  |
| 19 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0,02 |  |  |
| 20 | Штукатурка улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,58 |  |  |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,29 |  |  |
| 22 | Устройство откосов их ГКЛ по металлическому каркасу с проемом | м2 | 3,68 |  |  |
| 23 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (колонны) | 1 м2 стены | 8,6 |  |  |
| 24 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями с дверным проемом колонны | 1 м2 стены | 8,6 |  |  |
| 25 | Установка и крепление перфорированных уголков | 100 м | 0,38 |  |  |
| 26 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,362 |  |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,248 |  |  |
| 28 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по поверхности состав с наполнителем из мелкозернистого минерала | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,932 |  |  |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,932 |  |  |
| 30 | Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,112 |  |  |
| 31 | Установка лепных изделий высотой до 50 мм. | 100 пог.м изделий | 0,14 |  |  |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | 1 решетка | 6 |  |  |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,256 |  |  |
| 35 | Смена дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,09 |  |  |
| 36 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,68 |  |  |
| 37 | Снятие кранов туалетных | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 38 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |  |
| 39 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |  |
| 40 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 |  |  |
| 41 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |  |
| 42 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  |  |
| 43 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |  |  |
| 44 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |  |  |
| 45 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0,01 |  |  |
| 46 | Демонтаж осветительных приборов | 100 шт. | 0,15 |  |  |
| 47 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,68 |  |  |
| 48 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 25мм2 | 100 м | 0,46 |  |  |
| 49 | Смена розеток | 100 шт. | 0,31 |  |  |
| 50 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,13 |  |  |
| 51 | Светильники потолочные в подвесных потолках, | 100 шт. | 0,13 |  |  |
| 52 | Светильники в подвесных потолках, устанавливаемые на профиле, (скрытая подсветка в карнизах) | 100 шт. | 0,09 |  |  |
| 53 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам | 100 шт. | 0,6 |  |  |
| 54 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,14 |  |  |
| 55 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 | шт. | 1 |  |  |
| 56 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0115 |  |  |
| 57 | Перевозка грузов на 26км | тн | 1 |  |  |
| 58 | Погрузочные работы | тн | 1 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС Ленинского района, расположенного по адресу ул. Г.Звезда,8. Начальная (максимальная) цена –1410 273,00 рублей;

Локальный сметный расчет на 7 листах прилагается.

26. Приложения

Приложение №2

к документации

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим подтверждает, что___________________________________________________				                   наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «_________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование* | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

* Участнику размещения заказа необходимо в графе «наименование» указать все документы, входящие в состав заявки

# Форма № 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

дата «___» __________ 2009 г.

исх. номер _______________

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗаГС Ленинского района, расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе и на условиях, которые представлены в настоящей Заявке: выполнение работ по текущему ремонту помещений отдела ЗАГС Ленинского района, расположенного по адресу ул.Г.Звезда,8 в соответствии с  ведомостью объемов работ и проектно-сметной документацией, дизайн-проектом, требованиями по качественным характеристикам работ и используемых материалов.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона  в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе  на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3. Настоящей заявкой декларируем, что в отношении

_____________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

-  не проводится  ликвидация  и отсутствуют решения арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  не приостановлена деятельность  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает __________ балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

___________________      ______________________                      ______________________

Должность                                          Подпись                                                       Ф.И.О.

М.п.

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы:

__________________________________________________________________________

Место нахождения:_________________________________________________________

Почтовый адрес:____________________________________________________________

Номер контактного телефона:_________________________________________________

2.   Для физических лиц, в т.ч. для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________________

Паспортные данные:________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ________________________________________________

Номер контактного телефона:________________________________________________

_________________                             _________________                       ________________

(подпись)                                                                        (должность)                                                                     (Ф.И.О.)

МП

# Форма № 4.

# СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

# ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Главе администрации

Ленинского района

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника  размещения  заказа ___________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Ленинского района муниципального контракта на ____________________________________________________________________________

(наименование аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _______________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в полном объеме  и по технологии, установленной заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе, и на условиях, указанных в ведомости объемов работ, локальном сметном расчете, требованиях по качественным характеристикам работ и используемых материалов, дизайн-проектом (Приложение №1 к документации об аукционе, п.7 документации об аукционе, Приложение №3 к документации об аукционе)

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

_________________                             _________________                       ________________

(подпись)                                                                        (должность)                                                                     (Ф.И.О.)

МП

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_____________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа: _____________________________________________________________________________________

наименование

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе, подписывать заявку на участие в открытом аукционе.

_____________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.