## Лист1
Приложение №2
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент голубого цвета не менее, тестов | 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека не более, % | 1
| 11 | Чувствительность не ниже, мг/л | 6
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2
| 14 | Количество, уп. | 4
| 15 | Цена ед., руб. | 1940
| 16 | Сумма позиции, руб. | 7760
2 | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 23 | Количество, набор | 4
| 24 | Цена ед., руб. | 2495
| 25 | Сумма позиции, руб. | 9980
3 | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 22 | Количество, набор | 2
| 23 | Цена ед., руб. | 2495
| 24 | Сумма позиции, руб. | 4990
4 | 3 | Альфа-амилаза, энзиматический метод "по конечной точке" для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 5 | -двухреагентная (с рабочим раствором)
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
| 9 | Количество определений не менее | 140
| 10 | Состав буфера:
| 11 | -HEPES, ммоль/л | 100
| 12 | -магния хлорид , ммоль/л | 10
| 13 | -натрия хлорид, ммоль/л | 50
| 14 | -α-глюкозидаза, U/л | 2500
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | -4,6-этилиден (G7)-п-нитрофенил (G1)-α, D-мальтогептаозид (EPS), ммоль/л | 5
| 17 | Количество, уп. | 1
| 18 | Цена ед., руб. | 730
| 19 | Сумма позиции, руб. | 730
5 | 4 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 16 | Состав ферментативного реагента:
| 17 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
| 18 | -АДФ, ммоль/л | 750
| 19 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40
| 20 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
| 21 | Состав субстрата:
| 22 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
| 23 | -NADH, ммоль/л | 1.2
| 24 | Состав стандарта:
| 25 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 26 | Количество, набор | 5
| 27 | Цена ед., руб. | 2665
| 28 | Сумма позиции, руб. | 13325
6 | 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4
| 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200
| 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 22 | Количество, набор | 1
| 23 | Цена ед., руб. | 2665
| 24 | Сумма позиции, руб. | 2665
7 | 4 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие
| 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50
| 8 | Количество, фл. | 7
| 9 | Цена ед., руб. | 300
| 10 | Сумма позиции, руб. | 2100
8 | 4 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 6 х 4
| 8 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6
|  | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 20 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0
| 21 | Количество, уп. | 4
| 22 | Цена ед., руб. | 325
| 23 | Сумма позиции, руб. | 1300
9 | 4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие
| 5 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
| 6 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
| 7 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
| 8 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
| 9 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
| 10 | Состав набора:
| 11 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
| 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 13 | Стабильность плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
| 15 | Количество, фл. | 25
| 16 | Цена ед., руб. | 118
| 17 | Сумма позиции, руб. | 2950
10 | 4 | Сыворотки диагностические моноспецифические для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях | Наличие
| 7 | Срок годности набора с даты изготовления:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 36
| 10 | Состав набора:
| 11 | -сыворотка против иммуноглобулина G (IgG (H) или IgG (H+L)), амп х мл | 3 х 1
| 12 | -сыворотка против иммуноглобулина А (IgА (H)), амп х мл | 3 х 1
| 13 | -сыворотка против иммуноглобулина М (IgМ (H)), амп х мл | 3 х 1
|  | -конрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов, амп х мл | 1 х 1
| 22 | Количество, уп. | 3
| 23 | Цена ед., руб. | 1200
| 24 | Сумма позиции, руб. | 3600
11 | 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100
| 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100
| 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -лизиновый буфер, моль/л | 0.2
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Состав окрашивающего реагента:
| 19 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14
| 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1
| 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2
| 24 | -азид натрия, % | 0.095
| 25 | Количество, набор | 2
| 26 | Цена ед., руб. | 1110
| 27 | Сумма позиции, руб. | 2220
12 | 4 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 2 х 100
| 10 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5
| 11 | Состав реагента:
| 12 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0.3
| 13 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160
| 14 | -детергент, % | 1
| 15 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -фосфор, ммоль/л | 3.2
| 18 | Количество, набор | 1
| 19 | Цена ед., руб. | 1215
| 20 | Сумма позиции, руб. | 1215
13 | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
| 14 | Количество, шт. | 1
| 15 | Цена ед., руб. | 970
| 16 | Сумма позиции, руб. | 970
14 | 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
| 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
| 20 | Количество, набор | 1
| 21 | Цена ед., руб. | 2990
| 22 | Сумма позиции, руб. | 2990
15 | 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8
| 20 | Количество, набор | 1
| 21 | Цена ед., руб. | 1275
| 22 | Сумма позиции, руб. | 1275
16 | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
| 20 | Количество, уп. | 2
| 21 | Цена ед., руб. | 1665
| 22 | Сумма позиции, руб. | 3330
17 | 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, тестов | 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека не более, % | 1
| 11 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 12
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2
| 14 | Количество, уп. | 2
| 15 | Цена ед., руб. | 1940
| 16 | Сумма позиции, руб. | 3880
18 | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент желтого цвета не менее, тестов | 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолизином-О не более, % | 1
| 11 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2
| 14 | Количество, уп. | 2
| 15 | Цена ед., руб. | 1940
| 16 | Сумма позиции, руб. | 3880
19 | 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100
| 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 12 | Состав реагента ХЗБ:
| 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18
| 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2
| 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6
| 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45
| 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 20 | Количество, шт. | 2
| 21 | Цена ед., руб. | 4495
| 22 | Сумма позиции, руб. | 8990
20 | 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 6 | -однореагентная (монореагент)
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30
| 10 | Состав набора:
| 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50
| 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1
| 13 | Состав монореагента:
| 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500
| 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260
| 16 | -детергенты | Наличие
| 17 | -стабилизаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -калий, ммоль/л | 5
| 20 | Количество, уп. | 8
| 21 | Цена ед., руб. | 1715
| 22 | Сумма позиции, руб. | 13720
21 | 4 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
| 11 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав окрашивающего реагента:
| 13 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49
| 14 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0.13
| 15 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09
| 16 | -азид натрия, % | 0.095
| 17 | -активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
| 20 | -азид натрия, % | 0.095
| 21 | Количество, набор | 1
| 22 | Цена ед., руб. | 1215
| 23 | Сумма позиции, руб. | 1215
22 | 4 | Натрий, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 6 | -двухреагентная (с рабочим раствором)
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
| 10 | Состав набора, фл х мл | 4 х 10
| 11 | Состав буфера:
| 12 | -трис, ммоль/л | 300
| 13 | -криптанд , ммоль/л | 8.4
| 14 | -активаторы | Наличие
| 15 | -холераторы | Наличие
| 16 | Состав стартового реагента:
| 17 | -о-нитрофенил-β,D-галактопиранозид, ммоль/л | 1.5
| 18 | Состав калибратора:
| 19 | -натрий хлористый , ммоль/л | 150
| 20 | Состав стоп-реагента:
| 21 | -гуанидин гидрохлорид, ммоль/л
| 22 | Количество, уп. | 1
| 23 | Цена ед., руб. | 2060
| 24 | Сумма позиции, руб. | 2060
23 | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2
| 14 | Состав трасформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2
| 22 | Количество, уп. | 27
| 23 | Цена ед., руб. | 105
| 24 | Сумма позиции, руб. | 2835
24 | 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5
| 11 | Количество калибраторов не более | 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 5
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 25
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 0-100
| 19 | Чувствительность не более, пмоль/л | 2.5
| 20 | Количество, шт. | 2
| 21 | Цена ед., руб. | 6430
| 22 | Сумма позиции, руб. | 12860
25 | 4 | Т4 - набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 45
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5
| 11 | Количество калибраторов не более | 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 32
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 64
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 160
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 320
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0-320
| 19 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 13
| 20 | Количество, шт. | 2
| 21 | Цена ед., руб. | 2155
| 22 | Сумма позиции, руб. | 4310
26 | 4 | Т3 - набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 45
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5
| 11 | Количество калибраторов не более | 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 0.75
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 1.5
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7.5
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0 - 15
| 19 | Чувствительность не более, нмоль/л | 0.4
| 20 | Количество, шт. | 3
| 21 | Цена ед., руб. | 2155
| 22 | Сумма позиции, руб. | 6465
27 | 4 | Т3 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5
| 11 | Количество калибраторов не менее | 6
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 2.5
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 5
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 10
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 20
| 18 | -шестой калибратор, пмоль/л | 40
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 2,5 - 40
| 20 | Чувствительность не более, пмоль/л | 1
| 21 | Количество, шт. | 2
| 22 | Цена ед., руб. | 3062
| 23 | Сумма позиции, руб. | 6124
28 | 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 11 | Количество калибраторов не менее | 6
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15
| 20 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12
| 21 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20
| 22 | Количество, шт. | 18
| 23 | Цена ед., руб. | 5895
| 24 | Сумма позиции, руб. | 106110
29 | 4 | анти-ТПО - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Разведение исследуемой сыворотки не менее, раз | 101
| 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100
| 8 | Количество определений в дублях не менее | 41
| 9 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 10 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 11 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 12 | Количество калибраторов не менее | 5
| 13 | Концентрация калибраторов:
| 14 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 15 | -второй калибратор, мМЕ/л | 30
| 16 | -третий калибратор, мМЕ/л | 100
| 17 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 300
| 18 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 1000
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-1000
| 20 | Чувствительность не более, МЕ/л | 5
| 21 | Количество, шт. | 3
| 22 | Цена ед., руб. | 2730
| 23 | Сумма позиции, руб. | 8190
30 | 4 | анти-ТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Разведение исследуемой сыворотки не менее, раз | 100
| 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100
| 8 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 9 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 10 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 70
| 11 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 12 | Количество калибраторов не менее | 5
| 13 | Концентрация калибраторов:
| 14 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 15 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100
| 16 | -третий калибратор, мМЕ/л | 300
| 17 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000
| 18 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 3000
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 100-3000
| 20 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 30
| 21 | Количество, шт. | 3
| 22 | Цена ед., руб. | 2730
| 23 | Сумма позиции, руб. | 8190
31 | 4 | Контрольный материал для контроля качества иммунологическтх анализов на основе человеческой сыворотки с аттестованными значениями в области нормы и патологии | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 30
| 9 | Аттестованных параметров не менее | 23
| 10 | Состав набора:
| 11 | -конрольный материал средний уровень не менее, фл х мл | 2 х 2
| 12 | -конрольный материал высокий уровень не менее, фл х мл | 2 х 2
| 13 | Количество, набор | 1
| 14 | Цена ед., руб. | 2200
| 15 | Сумма позиции, руб. | 2200
32 | 3 | Фиколл 400 | Наличие
| 4 | Фасовка, уп х г | 1 х 50
| 5 | Количество, уп. | 1
| 6 | Цена ед., руб. | 268.75
| 7 | Сумма позиции, руб. | 268.75
33 | 3 | Агароза | Наличие
| 4 | Фасовка, уп х г | 1 х 25
| 5 | Количество, уп. | 5
| 6 | Цена ед., руб. | 83.5
| 7 | Сумма позиции, руб. | 417.5
34 | 3 | Трилон Б (2-водная динатриевая соль этилендиамин-NNNN-тетрауксусной кислоты) | Наличие
| 4 | Квалификация ЧДА | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 0,1
| 6 | Количество, уп. | 0.2
| 7 | Цена ед., руб. | 44
| 8 | Сумма позиции, руб. | 8.8
35 | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0
| 21 | Количество, уп. | 12
| 22 | Цена ед., руб. | 2080
| 23 | Сумма позиции, руб. | 24960
36 | 3 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 6 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
| 7 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 8 | Количество, шт. | 3
| 9 | Цена ед., руб. | 375
| 10 | Сумма позиции, руб. | 1125
37 | 4 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12
| 10 | Состав набора:
| 11 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5
| 12 | -контрольный раствор со средней конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5
| 13 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5
| 22 | Количество, уп. | 2
| 23 | Цена ед., руб. | 120
| 24 | Сумма позиции, руб. | 240
38 | 3 | Фосфорно-12-вольфрамовая кислота, водная | Наличие
| 4 | Фасовка, уп х г | 1*100
| 5 | Количество, уп. | 2
| 6 | Цена ед., руб. | 1492.5
| 7 | Сумма позиции, руб. | 2985
39 | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 30
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты не менее, параметров | 14
| 11 | -органика менее, параметров | 17
| 12 | -неорганика менее, параметров | 14
| 13 | Состав набора:
| 14 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 6 х 5
| 15 | Количество, уп. | 10
| 16 | Цена ед., руб. | 1715
| 17 | Сумма позиции, руб. | 17150
40 | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 30
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты не менее, параметров | 14
| 11 | -органика менее, параметров | 17
| 12 | -неорганика менее, параметров | 14
| 13 | Состав набора:
| 14 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 6 х 5
| 15 | Количество, уп. | 2
| 16 | Цена ед., руб. | 1715
| 17 | Сумма позиции, руб. | 3430
41 | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000
| 7 | Количество, л | 3
| 8 | Цена ед., руб. | 145
| 9 | Сумма позиции, руб. | 435
42 | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х мл | 1 х 1000
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10
| 8 | Количество, л | 6
| 9 | Цена ед., руб. | 205
| 10 | Сумма позиции, руб. | 1230
43 | 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15
| 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5
| 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 23 | Количество, набор | 6
| 24 | Цена ед., руб. | 1665
| 25 | Сумма позиции, руб. | 9990
44 | 3 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -концентрат буферного раствора, фл х мл | 2 х 125
| 6 | -краситель Пунцовый С, фл х мл | 1 х 125
| 7 | -контрольная сыворотка (лиофилизированная), фл х мл | 1 х 2
| 8 | -растворитель для сыворотки, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Количество, уп. | 1
| 10 | Цена ед., руб. | 2390
| 11 | Сумма позиции, руб. | 2390
Всего по всем позициям |  |  | 317059.05