Извещение № 165А от 26 мая 2009 г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»  (далее – МУЗ «ГКБ № 2»)                                                          (614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, тел. 236-81-20, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

Аукцион состоит из 5 лотов:

| Лот № 1 Требования к выполняемым работам: Начальная (максимальная) цена контракта 2 756 982,11 рублей. Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36, МУЗ «ГКБ № 2» Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. Краткая характеристика основных закупаемых работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 2 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,1621 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3378 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,6857 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3856 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,7696 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3466 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2268 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5989 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,5989 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 113,85 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,4225 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1131 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1480 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,51 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5,135 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,702 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,846 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,37 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,8012 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,59 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,05 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 2 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,1621 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3378 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,6857 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3856 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,7696 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3466 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2268 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5989 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,5989 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 113,85 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,4225 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1131 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1480 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,51 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5,135 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,702 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,846 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,37 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,8012 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,59 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,05 |
| Лот № 2 Требования к выполняемым работам: Начальная (максимальная) цена контракта 3 191 781,30 рублей. Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36, МУЗ «ГКБ № 2» Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. Краткая характеристика основных закупаемых работ: |  |  |  |
| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 3 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2317 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4837 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,5965 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5443 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,121 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,2041 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,5081 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 219,4 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 2,1584 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0283 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,801 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2947 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,36 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,82 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,12 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,3024 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,2432 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,955 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,19 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1035,55 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,7255 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,7255 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,42 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 6,9355 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,42 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9355 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,82 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,955 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 3 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2317 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4837 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,5965 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5443 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,121 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,2041 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,5081 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 219,4 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 2,1584 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0283 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,801 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2947 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,36 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,82 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,12 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,3024 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,2432 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,955 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,19 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1035,55 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,7255 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,7255 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,42 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 6,9355 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,42 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9355 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,82 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,955 |

Лот № 3

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 3 002 962,12 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 4 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 2,7789 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2832 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,1538 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,2429 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 167,215 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,9116 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3715 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0605 |
|  | Разборка остекленных перегородок | 100 м2 оконных переплетов | 0,15 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,897 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,95 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,45 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,08 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,4032 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,262 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,05 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1017,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,5 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,8721 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,6221 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,8 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 7,3721 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,3721 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,4 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,95 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,98 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,672 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 4 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 2,7789 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2832 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,1538 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,2429 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 167,215 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,9116 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3715 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0605 |
|  | Разборка остекленных перегородок | 100 м2 оконных переплетов | 0,15 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,897 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,95 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,45 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,08 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,4032 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,262 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,05 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1017,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,5 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,8721 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,6221 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,8 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 7,3721 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,3721 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,4 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,95 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,98 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,672 |

Лот № 4

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 2324870,19 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 5 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,4255 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1922 |
|  | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 20,185 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5401 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,6901 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 98,89 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,9889 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2178 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2005 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5626 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,192 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 456 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,67 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,48 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,49 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,49 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,056 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 2,87 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,192 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,54 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,32 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп(облучатель) | 100 шт. | 0,1 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 5 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,4255 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1922 |
|  | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 20,185 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5401 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,6901 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 98,89 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,9889 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2178 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2005 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5626 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,192 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 456 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,67 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,48 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,49 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,49 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,056 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 2,87 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,192 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,54 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,32 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп(облучатель) | 100 шт. | 0,1 |

Лот № 5

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 2 464 060,45 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 6 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2133 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2489 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,3048 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,355 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9539 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,31 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,4942 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 209,175 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1951 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,98 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,22 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,252 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,5928 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 486 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,87 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,58 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,69 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,69 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,2 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,5928 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,384 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1651 |
|  | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,22 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 6 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2133 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2489 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,3048 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,355 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9539 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,31 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,4942 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 209,175 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1951 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,98 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,22 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,252 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,5928 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 486 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,87 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,58 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,69 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,69 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,2 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,5928 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,384 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1651 |
|  | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,22 |

Полный перечень  работ указан в локальных сметных расчетах (приложение №7, №8 для лота № 1 к документации об аукционе, приложение №9, №10 для лота № 2 к документации об аукционе, приложение №11, №12 для лота № 3 к документации об аукционе, приложение №13, №14 для лота № 4 к документации об аукционе, приложение №15, №16 для лота № 5 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Источник финансирования – средства муниципального бюджета города Перми (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - с 26 мая 2009 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням с 10:00-17:00 (по пятницам до 16:00) по адресу: 614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, каб. 15 тел. 236-81-20.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок назначено на 10 час. 00 мин.  16 июня 2009 г. по адресу: 614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, каб. № 15 тел. 236-81-20.

Проведение аукциона назначено на 12 час. 30 мин. 30 июня 2009 г. по адресу: г. Пермь,  ул. Сибирская, 15, 1-й этаж, зал заседаний.