| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми _________ Н.П.Климова «___» _________ 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» ________________В.Н. Грязнов «__» _________ 2009 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта

помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь, 2009 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля»  (далее – МУЗ «ГКБ № 2»)                                                          (614068, город Пермь, ул. Кирова, 230, тел. 236-81-20

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Аукцион состоит из 5 лотов:

| Лот № 1 Требования к выполняемым работам: Начальная (максимальная) цена контракта 2 756 982,11 рублей. Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36, МУЗ «ГКБ № 2» Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. Краткая характеристика основных закупаемых работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 2 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,1621 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3378 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,6857 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3856 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,7696 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3466 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2268 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5989 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,5989 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 113,85 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,4225 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1131 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1480 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,51 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5,135 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,702 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,846 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,37 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,8012 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,59 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,05 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 2 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,1621 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3378 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,6857 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3856 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,7696 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3466 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2268 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5989 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,5989 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 113,85 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,4225 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1131 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1480 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,51 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5,135 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,702 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,846 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,37 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,8012 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,59 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,05 |
| Лот № 2 Требования к выполняемым работам: Начальная (максимальная) цена контракта 3 191 781,30 рублей. Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36, МУЗ «ГКБ № 2» Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. Краткая характеристика основных закупаемых работ: |  |  |  |
| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 3 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2317 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4837 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,5965 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5443 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,121 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,2041 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,5081 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 219,4 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 2,1584 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0283 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,801 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2947 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,36 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,82 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,12 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,3024 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,2432 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,955 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,19 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1035,55 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,7255 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,7255 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,42 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 6,9355 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,42 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9355 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,82 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,955 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 3 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2317 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4837 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,5965 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5443 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,7241 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,121 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,2041 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,5081 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 219,4 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 2,1584 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0283 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,801 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2947 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,36 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,82 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,12 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,3024 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,2432 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,955 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,19 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1035,55 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,7255 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,7255 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,42 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 6,9355 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,42 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9355 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,82 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,955 |

Лот № 3

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 3 002 962,12 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 4 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 2,7789 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2832 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,1538 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,2429 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 167,215 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,9116 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3715 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0605 |
|  | Разборка остекленных перегородок | 100 м2 оконных переплетов | 0,15 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,897 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,95 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,45 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,08 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,4032 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,262 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,05 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1017,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,5 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,8721 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,6221 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,8 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 7,3721 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,3721 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,4 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,95 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,98 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,672 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 4 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 2,7789 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2832 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3673 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,1538 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,2429 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 167,215 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,9116 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3715 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0605 |
|  | Разборка остекленных перегородок | 100 м2 оконных переплетов | 0,15 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,897 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,95 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,45 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,08 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,4032 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,262 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,5 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,05 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1017,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,5 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,8721 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,6221 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,8 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 7,3721 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,3721 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,4 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,95 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,98 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,672 |

Лот № 4

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 2324870,19 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 5 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,4255 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1922 |
|  | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 20,185 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5401 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,6901 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 98,89 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,9889 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2178 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2005 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5626 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,192 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 456 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,67 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,48 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,49 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,49 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,056 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 2,87 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,192 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,54 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,32 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп(облучатель) | 100 шт. | 0,1 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 5 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36, | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,4255 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1922 |
|  | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 20,185 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0997 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 0,5401 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,6901 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 98,89 |
|  | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,9889 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,2178 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2005 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5626 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,192 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 456 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,67 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,48 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,49 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,49 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,056 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 2,87 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,192 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,54 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,32 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп(облучатель) | 100 шт. | 0,1 |

Лот № 5

Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта 2 464 060,45 рублей.

Место выполнения работ: 614068, г.Пермь, ул.Плеханова, 36,  МУЗ «ГКБ № 2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этап 1. Капитальный ремонт помещений и коридора на 6 этаже (левое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2133 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2489 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,3048 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,355 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9539 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,31 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,4942 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 209,175 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1951 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,98 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,22 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,252 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,5928 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 486 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,87 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,58 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,69 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,69 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,2 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,5928 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,384 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1651 |
|  | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,22 |
| Этап 2. Капитальный ремонт помещений и коридора на 6 этаже (правое крыло) семиэтажного корпуса МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова,36 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,2133 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2489 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,3048 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас:глухая | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,355 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6799 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9539 |
|  | Установка и крепление на стенах отбойников деревянных | 100 м | 1,31 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,4942 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 209,175 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1951 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,98 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,22 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,252 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,5928 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
|  | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 486 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,87 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,41 |
|  | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,28 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,58 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,69 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,69 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,2 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,5928 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,384 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1651 |
|  | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,22 |

Полный перечень  работ указан в локальных сметных расчетах (приложение №7, №8 для лота № 1 к документации об аукционе, приложение №9, №10 для лота № 2 к документации об аукционе, приложение №11, №12 для лота № 3 к документации об аукционе, приложение № 13, №14 для лота № 4 к документации об аукционе, приложение №15, №16 для лота №5 к документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться  в  соответствии с локальными сметными расчетами Заказчика, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

- поставка материалов, является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование, материалы и изделия, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с территории Заказчика  в процессе выполнения работ и по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется – Заказчиком и представителем ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)».

Представитель ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)», осуществляет технический надзор:

- контролирует соблюдение сроков строительных работ;

- контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

- проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

- осуществляет, по мере готовности, с участием представителей Подрядчика приемку этапов работ, скрытых работ, а так же результата работ.

Представитель ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» осуществляет проверку выполненных подрядчиком  ремонтных работ на объектах заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

При наличии замечаний представителя ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» отклоняет приемку выполненных подрядчиком работ, и в течение 5 рабочих дней направляет подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением заказчика.

Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа,  в случае признания его победителем в отношении определенного лота, должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ предусмотренных локальными сметными расчетами для этого лота. Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)».

3. Источник финансирования

Источник финансирования - средства муниципального бюджета города Перми (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусмотрена поэтапная оплата работ.

Заказчик производит оплату принятого этапа работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта сдачи-приемки результата всех выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно сметам Заказчика работы  осуществляется по сметам заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно локально-сметного расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, частное от деления составляет 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.  В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

8. Участники размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией

9. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

-   отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, предусматривающей виды работ, являющихся предметом аукциона или наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). В случае привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую функции генерального подрядчика.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения №1

2) предложение участника размещения заказа по форме приложения №2 к настоящей документации;

3) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении №3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

7) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненные по форме приложения №4 к настоящей документации;

8) график производства работ, выполненный по форме приложения  №5 к настоящей документации;

9) документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

10)  копию действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, предусматривающей виды работ, являющихся предметом аукциона или наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). В случае привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую функции генерального подрядчика.

2. Инструкция по заполнению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленных по форме приложения №1, необходимо построчно указать в столбце 1 порядковый номер, в столбце 2 указать наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов этого документа. В стоке «Итого» в 3 столбце указать общее количество листов перечисленных документов.

2. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

3. В  «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №3,  необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

4. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения №4, необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, единицу измерения и количество предлагаемых работ, материалов, которые должны соответствовать позициям технического задания (локальных сметных расчетов).

5. В «Графике производства работ»,  выполненном по форме приложения №5, необходимо  построчно  указать  в  строках    определенных    видов   работ,   указать календарные дни необходимые   для   выполнения   работ,   без   привязки   к   календарным   датам,    путем штрихования соответствующих ячеек таблицы.

В строке «Сдача-приемка этапа работ», указать календарные дни предусмотренные для сдачи - приемки этапа работ представителю ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)», без привязки к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы.

В строке «Сдача-приемка результата работ», указать календарные дни предусмотренные для сдачи - приемки результата работ представителю ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)», без привязки к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы.

Ниже таблицы после слова «ИТОГО:» необходимо указать  общее количество календарных дней с учётом сдачи этапов работ, результата работ ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)».

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «27»  мая  2009г. до 10 час. 00 мин.  «16» июня 2009г. подать заказчику  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу:614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 15,

Заявка на участие в аукционе подается в конверте, на котором должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С «26» мая 2009г. до «10» июня 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на  10  часов 00 минут «16» июня 2009г. по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Кирова, 230.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки, в отношении этого лота, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок в отношении определенного лота аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку в отношении этого лота, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в отношении этого лота, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения в отношении каждого  лота об участниках размещения заказа, подавших заявки, решение о допуске участника размещения заказа в отношении определенного лота к участию в аукционе и признании его участником аукциона в отношении этого лота или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе в отношении этого лота с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник  размещения  заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе в отношении этого лота, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о  допуске участника размещения заказа к участию в аукционе в отношении этого лота или об отказе ему в допуске к участию в аукционе в отношении этого лота. Указанный  протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте  администрации  города Перми. Участникам размещения  заказа, подавшим заявки  в отношении определенного лота и признанным участниками аукциона в отношении этого лота, и участникам размещения  заказа,  подавшим  заявки на  участие в аукционе  и не допущенным к участию в аукционе в отношении этого лота, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении определенного лота подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, то в соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся в отношении этого лота.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок в отношении определенного лота принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или о признании только одного участника размещения заказа в отношении этого лота, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион по этому лоту признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «12» часов «30» мин. «30»_июня_2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж (зал заседаний).

В аукционе в отношении определенного  лота могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона в отношении этого лота. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  в отношении определенного лота и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении лота в котором такой участник принимал участие в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены лота, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  локальный сметный расчет с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены лота, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену лота и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №6 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, с отметкой банка о списании средств со счета участника размещения заказа, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

5903004076 / КПП 590301001

Банк: РКЦ  г.Пермь

Р/счет: 40302810900000000007   БИК: 045744000

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет: 04920010753)

При этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_   ,  лот №   _)».

В случае не предоставления в составе заявки документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта для лота № 1 в размере 137850 рублей, для лота № 2 в размере 159590 рублей, для лота № 3 в размере 150149 рублей, для лота №  4 в размере 116244 рубля, для лота № 5 в размере 123204 рубля.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно  в  соответствии с  законодательством  РФ.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 5903004076 / КПП 590301001

Банк: РКЦ  г.Пермь

Р/счет: 40302810900000000007   БИК: 045744000

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет: 04920010753)

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта ( извещение №__  , для лота №       ).

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис, оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна составлять для лота № 1 в размере 137850 рублей, для лота № 2 в размере 159590 рублей, для лота № 3 в размере 150149 рублей, для лота №  4 в размере 116244 рубля, для лота № 5 в размере 123204 рубля, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в размере  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту  и сдачи результатов работ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть для лота № 1 в размере 137850 рублей, для лота № 2 в размере 159590 рублей, для лота № 3 в размере 150149 рублей, для лота №  4 в размере 116244 рубля, для лота № 5 в размере 123204 рубля. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств в залог Заказчика, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ  в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение №1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение №2

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу

МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля»

Грязнову В.Н.

ё		.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений в МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля», намерен принять участие в аукционе в отношении лота № ____, и в случае признания победителем аукциона в отношении этого лота, предлагает выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика, на условиях документации об аукционе и муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона в отношении этого лота, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим подтверждаем, что:

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ______________________________________________________________ задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение №3

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- Номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________

Приложение №4

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПам и другими нормативными документами.

(Обоснования, наименование, ед. измерения и количество работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям технического задания документации об аукционе)

Приложение №5

График производства работ

| Этап работ | Основные виды работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …. | n |
| 1 Этап | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Этап | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____ (указать общее количество календарных дней выполнения работ, сдачи-приемки результата работ без привязки к календарным датам)

- Сроки выполнения работ указываются путем штриховки соответствующих ячеек таблицы.

Приложение №6

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение капитального ремонта операционного блока урологического корпуса по ул. Плеханова,36, являющимся объектом культурного наследия (памятник истории и культуры)

МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х. Граля »

(идентичен для всех лотов)

г.Пермь                                                                                                «__» __________ 2009г.

МУЗ «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля»

МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: ул. Плеханова,36, МУЗ «ГКБ №2 имени Федора Христофоровича Граля», (далее – объект), работы, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать их результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  принятые работы по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами  и средствами или с привлечением субподрядных организаций работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим  контрактом;

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать Заказчика и ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

    - В срок установленный Заказчиком устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - оплатить принятый ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» результат работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату выполненных этапов работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, акта приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта сдачи-приемки результата работ. При этом оплата за выполненные согласно сметам Заказчика работы  осуществляется по сметам Заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены лота, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену лота (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за этап работ, результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки этапов выполненных работ (КС-2), в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

8.2 Представитель ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)», осуществляет технический надзор:

- контролирует соблюдение сроков строительных работ;

- контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

- проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

- осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку скрытых работ, а так же результата работ.

8.3 Представитель ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» осуществляет проверку выполненных подрядчиком  ремонтных работ на объектах заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

8.4. При наличии замечаний представителя ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» отклоняет приемку выполненных подрядчиком работ, и в течение 5 рабочих дней направляет подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением заказчика.

8.5.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.6.Подрядчик письменно информирует «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае если ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то последний информирует об этом заказчика, а Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ.

- ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка этапов работ и результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Приемка этапов работ производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки этапа работ.

Приемка результата работ производится в течение 5-и (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

9.3.При возникновении между  Заказчиком (его представителем ГКУК «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)») и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения этапов работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых этапов работ, результата работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение №2 «График производства работ».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №2 имени доктора Федора

Христофоровича Граля.»

Подрядчик:

Заказчик: 						Подрядчик:                                             МУЗ «ГКБ №2 имени доктора Федора

Христофоровича Граля.»

______________/____________/			______________/_____________/

### М.п. 							М.п.