ИЗВЕЩЕНИЕ № 154 от «26» мая 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на текущий ремонт линии электропередач на территории МУК «Пермский зоопарк»

Муниципальное учреждение культуры «Пермский зоопарк»,

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10

Тел./факс: 212-26-21, 212-26-10, электронная почта (e-mail): zoo@perm.raid.ru

ответственный исполнитель: Рудакова Ольга Александровна

по техническим вопросам: Кардашенко Юрий Игоревич, тел.218-13-33

предусматривает осуществить за счет  средств бюджета города Перми (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)

Закупку следующих работ способом запроса котировок: техническое задание:

Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов - 2 опоры 3 провода

Установка ЩРН 1200*1000 – 1шт.

Установка предохранителей – 3 шт.

Устройство ввода кабелей в здание – 2 места

Устройство заземлителя  вертикального – 1шт.

Прокладка проводника заземляющего из полосовой стали по строительным основаниям открыто – 10м.

Прокладка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25мм по строительным основаниям открыто – 10м.

Заделки концов сухих 4-х жильного кабеля сечением жилы до 35мм2 – 2 шт.

Прокладка кабеля АВВГ 4*35мм2 – 450м.

Прокладка кабеля ВВГ4- 6мм2 в гофротрубе – 100м.

Установка щитов осветительных ОП – 6 – 3шт.

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10, МУК «Пермский зоопарк»

Сроки выполнения работ: с  момента заключения муниципального контракта по 01.07.2009г.

Максимальная цена контракта: 245 000,00 (Двести сорок пять тысяч) рублей.

Оплата выполненных работ будет произведена  безналичным перечислением, без предоплаты, на основании подписанных сторонами акта приемки приемочной комиссией (форма КС-14), акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение  15 банковских дней после предъявления указанных документов.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1: г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10 бухгалтерия

до 11 часов 00 минут  «03»  июня 2009 г.

Цена выполняемых работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все расходы Подрядчика, прямо или косвенно, связанные с исполнением Контракта. Участник производит расчеты цены муниципального контракта на основании технического задания  представленного Заказчиком, в форме локальных смет (сметного расчета).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  -  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Директор                                                                                                                                                       Л.В. Кардашова