ИЗВЕЩЕНИЕ № 16  от  «26» мая 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по замене разрушенного звена трубопровода ливневой

канализации на перекрестке улиц Лобвинской и Звенигородской

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по замене разрушенного звена трубопровода ливневой канализации на перекрестке улиц Лобвинской и Звенигородской.

Состав работ выполняется в соответствии с техническим заданием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене разрушенного звена трубопровода ливневой канализации на перекрестке улиц Лобвинской и Звенигородской

- прочистка  канализационных трубопроводов диаметром 150-200 мм – 97м;

- бестраншейная замена труб – 45 м;

- устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский  район, пересечение улиц Лобвинской                      и Звенигородской.

Сроки выполнения работ: 45 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Максимальная цена контракта: 498 840,00  рублей.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме  КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ                     по замене разрушенного звена трубопровода ливневой канализации на перекрестке улиц Лобвинской и Звенигородской, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1)  по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «05» июня 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП