Извещение № 166А от 29.05. 2009 года  о проведении открытого аукциона на выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15.

Администрация Индустриального района города Перми объявляет и приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15.

Форма торгов: Открытый аукцион

Заказчик:  Администрация Индустриального района г. Перми 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, Контактный телефон: 227-93-23, 227-94-91 (Корепанова Лариса Владимировна – по вопросам, связанным с аукционной документацией), 227-92-84 (факс)

E-mail: admindus@permregion.ru.

Предмет муниципального контракта:	Выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 595 750 рублей.

Место выполнения работ: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 - здание администрации Индустриального района г. Перми, 4 этаж: каб.413, 414, 416.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ:  с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ:  до 01.09.2009 года.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Наименования и объемы работ.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм.* | Кол.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт помещений отдела ЗАГС Индустриального района |  |  |  |  |
| Кабинет №413 |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,164 |
| 2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтуса из деревянных и пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,181 |
| 3 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 0,164 |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,164 |
| 5 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: | 100 м2 покрытия | 0,164 |
| 6 | ТЕР11-01-035-02 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных (ламинат) | 100 м2 покрытия | 0,164 |
| 7 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,181 |
| Кабинет № 414 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,222 |
| 9 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,238 |
| 10 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных(старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 0,222 |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,222 |
| 12 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: | 100 м2 покрытия | 0,222 |
| 13 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного | 100 м2 покрытия | 0,222 |
| 14 | 101-9050-1 | Керамогранит одноцветный | м2 | 22,42 |
| 15 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) | 100 м2 покрытия | 0,0286 |
| Помещение зала регистраций (каб.№416) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,558 |
| 17 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,328 |
| 18 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов цементных(старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 0,558 |
| 19 | ТЕРр53-20-03 | Заделка оконного проема кирпичом в наружных стенах | 100 м3 кладки | 0,005 |
| 20 | ТЕРр57-10-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,12 |
| 21 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей пола грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,508 |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей пола грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 0,508 |
| 23 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство наливного пола толщиной до 20мм | 100 м2 | 0,508 |
| 24 | ТЕР06-01-015-03 | Установка закладных: при бетонировании со связями из арматуры для подиума | 1 т | 0,00166 |
| 25 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонного основания подиума высотой 280мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0193 |
| 26 | ТЕР15-01-008-04 | Облицовка боковой поверхности ступеней линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0286 |
| 27 | ТЕР11-01-027-06 0з-1.25 зпм 1.25 эм 1.25 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного(с рисунком) | 100 м2 покрытия | 0,558 |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) | 100 м2 покрытия | 0,0388 |
| 29 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 41,56 |
| 30 | ТЕР10-05-011-01 | Устройство криволинейных подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) | 1 м2 потолка | 12,4 |
| 31 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство криволинейных металлических каркасов из ПН и ПС профилей *усиление потолочного каркаса) | 1 м2 | 4,64 |
| 32 | ТЕР10-05-010-03 | Облицовка стен по криволинейному одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей фанерой 6мм за 2 слоя для усиления при устройстве натяжного потолка | 1 м2 стены | 4,64 |
| 33 | Кальк. | Устройство натяжного потолка | м2 | 14,32 |
| 34 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (фальшстенка на подиуме) | 1 м2 стены | 16 |
| 35 | ТЕР10-05-006-01 | (Устройство криволинейной фальшстенки на подиуме с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон ( Фальшстенка на подиуме) | 1 м2 перегородки | 16 |
| 36 | ТЕР15-01-002-05 | Облицовка фальшстенки на подиуме плитками из ракушечника | 100 м2 | 0,112 |
| 37 | ТЕР10-05-006-01 | Устройство криволинейной фальшстенки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 116) (фальш стена) | 1 м2 перегородки | 14,58 |
| 38 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0235 |
| 39 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,047 |
| 40 | ТЕР10-05-008-02 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля | 1 м2 | 3,86 |
| 41 | ТЕР10-05-008-02 | Облицовка колонн по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами | 1 м2 | 15,78 |
| 42 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,84 |
| 43 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| 44 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 45 | Кальк. | Устройство декоративного покрытия стен | Кальк. | 1 |
| 46 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,539 |
| 47 | ТЕР15-04-048-09 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0294 |
| 48 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление потолочного евро плинтуса | 100 м | 0,3376 |
| 49 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (полки со стенкой) | 1 м2 стены | 5,64 |
| 50 | ТЕР10-05-008-04 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) фальшстенки (полки со стенкой) | 1 м2 стены | 5,64 |
| 51 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление перфорированных уголков | 100 м | 1,46 |
| 52 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 53 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0252 |
| 54 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича(расширение проема) | 10 м3 кладки | 0,0264 |
| 55 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 56 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 57 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов (светильники) | 100 шт. | 0,08 |
| 58 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,14 |
| 59 | ТЕРМ8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,58 |
| 60 | ТЕРМ8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 25мм2 | 100 м | 0,4 |
| 61 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| 62 | ТЕРМ8-03-599-3 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 25 | шт | 1 |
| 63 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 64 | ТЕРм08-03-594-10 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, | 100 шт. | 0,22 |
| 65 | ТЕРм08-03-593-12 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 | шт. | 1 |
| 66 | ТЕРм08-03-593-17 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам | 100 шт. | 0,05 |
| 67 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,06773 |
| 68 | СЦМ-3-3-25-1 | Перевозка грузов на 26км | тн | 6,773 |
| 69 | СЦМ1-3-26 | Погрузочные работы | тн | 6,773 |

* - заполняемые графы должны точно соответствовать локальному сметному расчёту (Приложение №1 к аукционной документации)

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться  в  соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

- поставка материалов, является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование, материалы и изделия, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Подъём материалов на 4 этаж здания Администрации осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик осуществляет уборку от строительного мусора в процессе выполнения работ и вывоз его с территории Заказчика по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Срок, место, порядок предоставления аукционной  документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации. Аукционная документация предоставляется  после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь, ул. Мира,15 каб. 607,613  (342) , 227-92-84 (факс)  Контактные лица: Корепанова Лариса Владимировна, телефон (342) 227- 94- 91.

Официальный сайт: www.gorodperm.ru.Плата за аукционную документацию не взимается.

Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Мира,15 каб. 607.  Дата и время начала рассмотрения заявок: 10  час.  00 мин. (местное время) 19.06.2009г.2009 г.

Место, дата и время  проведения открытого аукциона. Аукцион состоится в 13час.45мин. (местное время) 30.06.2009г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 	Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества не предоставляются

Заместитель главы администрации

Индустриального района							        Мотовилов И.В.