| СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми Н.П.Климова ____ _________ 2009 года | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Глава администрации Индустриального района г. Перми ______________ А.А.Сапунов ____ _________ 2009 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района

г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15

г. Пермь, 2009 год

Общие сведения

Заказчик – администрация Индустриального района г. Перми

614990,  г. Пермь, ул. Мира, 15,

Контактный телефон: 227-93-23, 227-94-91  (Корепанова Лариса Владимировна – по вопросам, связанным с аукционной документацией),

227-92-84 (факс)

E-mail: admindus@permregion.ru

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: Выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района

г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 595 750 рублей (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 - здание администрации Индустриального района г. Перми, 4 этаж: каб.413, 414, 416.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ:  с момента заключения муниципального контракта

Окончание выполнения работ:  до 01.09.2009 года.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Наименования и объемы работ.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм.* | Кол*. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт помещений отдела ЗАГС Индустриального района |  |  |  |  |
| Кабинет №413 |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,164 |
| 2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтуса из деревянных и пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,181 |
| 3 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 0,164 |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,164 |
| 5 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: | 100 м2 покрытия | 0,164 |
| 6 | ТЕР11-01-035-02 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных (ламинат) | 100 м2 покрытия | 0,164 |
| 7 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,181 |
| Кабинет № 414 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,222 |
| 9 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,238 |
| 10 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных(старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 0,222 |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,222 |
| 12 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: | 100 м2 покрытия | 0,222 |
| 13 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного | 100 м2 покрытия | 0,222 |
| 14 | 101-9050-1 | Керамогранит одноцветный | м2 | 22,42 |
| 15 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) | 100 м2 покрытия | 0,0286 |
| Помещение зала регистраций (каб.№416) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,558 |
| 17 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,328 |
| 18 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов цементных(старая стяжка) | 100 м2 покрытий | 0,558 |
| 19 | ТЕРр53-20-03 | Заделка оконного проема кирпичом в наружных стенах | 100 м3 кладки | 0,005 |
| 20 | ТЕРр57-10-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,12 |
| 21 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей пола грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,508 |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей пола грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 0,508 |
| 23 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство наливного пола толщиной до 20мм | 100 м2 | 0,508 |
| 24 | ТЕР06-01-015-03 | Установка закладных: при бетонировании со связями из арматуры для подиума | 1 т | 0,00166 |
| 25 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонного основания подиума высотой 280мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0193 |
| 26 | ТЕР15-01-008-04 | Облицовка боковой поверхности ступеней линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0286 |
| 27 | ТЕР11-01-027-06 0з-1.25 зпм 1.25 эм 1.25 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного(с рисунком) | 100 м2 покрытия | 0,558 |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) | 100 м2 покрытия | 0,0388 |
| 29 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 41,56 |
| 30 | ТЕР10-05-011-01 | Устройство криволинейных подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) | 1 м2 потолка | 12,4 |
| 31 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство криволинейных металлических каркасов из ПН и ПС профилей *усиление потолочного каркаса) | 1 м2 | 4,64 |
| 32 | ТЕР10-05-010-03 | Облицовка стен по криволинейному одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей фанерой 6мм за 2 слоя для усиления при устройстве натяжного потолка | 1 м2 стены | 4,64 |
| 33 | Кальк. | Устройство натяжного потолка | м2 | 14,32 |
| 34 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (фальшстенка на подиуме) | 1 м2 стены | 16 |
| 35 | ТЕР10-05-006-01 | (Устройство криволинейной фальшстенки на подиуме с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон ( Фальшстенка на подиуме) | 1 м2 перегородки | 16 |
| 36 | ТЕР15-01-002-05 | Облицовка фальшстенки на подиуме плитками из ракушечника | 100 м2 | 0,112 |
| 37 | ТЕР10-05-006-01 | Устройство криволинейной фальшстенки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 116) (фальш стена) | 1 м2 перегородки | 14,58 |
| 38 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0235 |
| 39 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,047 |
| 40 | ТЕР10-05-008-02 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля | 1 м2 | 3,86 |
| 41 | ТЕР10-05-008-02 | Облицовка колонн по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами | 1 м2 | 15,78 |
| 42 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,84 |
| 43 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| 44 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 45 | Кальк. | Устройство декоративного покрытия стен | Кальк. | 1 |
| 46 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,539 |
| 47 | ТЕР15-04-048-09 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0294 |
| 48 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление потолочного евро плинтуса | 100 м | 0,3376 |
| 49 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (полки со стенкой) | 1 м2 стены | 5,64 |
| 50 | ТЕР10-05-008-04 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) фальшстенки (полки со стенкой) | 1 м2 стены | 5,64 |
| 51 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление перфорированных уголков | 100 м | 1,46 |
| 52 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 53 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0252 |
| 54 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича(расширение проема) | 10 м3 кладки | 0,0264 |
| 55 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 56 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 57 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов (светильники) | 100 шт. | 0,08 |
| 58 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,14 |
| 59 | ТЕРМ8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,58 |
| 60 | ТЕРМ8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 25мм2 | 100 м | 0,4 |
| 61 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| 62 | ТЕРМ8-03-599-3 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 25 | шт | 1 |
| 63 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 64 | ТЕРм08-03-594-10 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, | 100 шт. | 0,22 |
| 65 | ТЕРм08-03-593-12 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 | шт. | 1 |
| 66 | ТЕРм08-03-593-17 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам | 100 шт. | 0,05 |
| 67 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,06773 |
| 68 | СЦМ-3-3-25-1 | Перевозка грузов на 26км | тн | 6,773 |
| 69 | СЦМ1-3-26 | Погрузочные работы | тн | 6,773 |

* - заполняемые графы должны точно соответствовать локальному сметному расчёту (Приложение №1 к аукционной документации)

Требования по качественным характеристикам работ и используемых материалов.

1.1. Покрытие пола (керамогранит) должна соответствовать следующим требованиям:

1.1.1. Цвет (согласно дизайн проекту) – бежевый, коричневый.

1.1.2. Характеристика поверхности - полированная. Окантовка с рисунком.

1.1.3. Размер плитки 40х40 см.

1.1.4. Характеристика физических свойств плитки

| Физические свойства | Стандарт, определяющий методику испытания | Характеристики плитки |
| --- | --- | --- |
| Прямолинейность грани | EN 98 | +/- 0,1 % |
| Прямоугольность формы | EN 98 | +/- 0,01 % |
| Водопоглощение | ЕN 99 | до 0,02 % |
| Прочность по шкале Мооса | ЕN 101 | 6 |
| Устойчивость к глубокому истиранию | ЕN 102 | 126 мм3 |
| Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | класс 5 |

1.2. Покрытие стен (краска) должна соответствовать следующим требованиям:

1.2.1. Цвет (согласно дизайн проекту) светло-розовый.

1.2.2. Характеристика поверхности – старинная отделка «под мрамор» с перламутровым эффектом.

1.2.3. Использование материалов на базе минеральных веществ, обеспечение паропроницаемости.

1.2.4. Наличие санитарно-гигиенических заключений о гигиенических характеристиках продукции и соответствии продукции санитарным правилам.

1.3. Натяжной потолок должен соответствовать следующим требованиям:

1.3.1. Цвет (согласно дизайн проекту) розово-бежевый.

1.3.2. Характеристика поверхности - глянцевая.

1.3.1. Наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения о гигиенических характеристиках продукции и соответствии продукции санитарным правилам.

1.4. Элементы освещения:

1.4.1. Соответствие формы и размеров дизайн-проекту.

1.4.2. Дополнительные характеристики:

- Люстра: стекло «мурано», позолоченный металл;

- Бра: стекло «мурано», позолоченный металл;

- Подвес: стекло «мурано»;

- Встраиваемые светильники: сатинированное стекло;

- Потолочные светильники: матовое стекло, позолоченные клипсы.

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться  в  соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

- поставка материалов, является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование, материалы и изделия, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Подъём материалов на 4 этаж здания Администрации осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик осуществляет уборку от строительного мусора в процессе выполнения работ и вывоз его с территории Заказчика по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется – Заказчиком и представителем ООО «Пермнефтестроймонтаж».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить своими силами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе - локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об аукционе).

3. Источник финансирования

Источник финансирования – бюджет города Перми (Средства Федерального бюджета - субвенции).

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати)  банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно локально-сметного расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, частное от деления составляет 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент принимается как 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Цена контракта должна включать в себя все расходы по выполнению работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)  – пять процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 79787,50 (семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта (лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5%  начальной (максимальной) цены контракта (лота).

8. Порядок предоставления аукционной документации.

Аукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru. и опубликована в официальном печатном издании.

Аукционная документация предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация предоставляется по адресу: 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607, 613.  Контактное лицо -  Корепанова  Лариса Владимировна, тел. 227-94-91.

Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается.

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

9. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день подачи заявки на участие в аукционе не принято;

4) соответствие участника размещения заказа установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим оказание услуг, предусмотренных контрактом;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Заявка на участие в аукционе подается на предмет аукциона и должна содержать следующие документы:

1. Заявка на участие в открытом аукционе (форма № 2 приложения № 2 к аукционной документации).

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа (форма № 3 приложения  № 2 к аукционной документации);

а) — для юридических лиц (фирменное наименование, сведения об организационной правовой форме, местонахождение организации, почтовый адрес, номер контактного телефона);

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Ф.И.О., паспортные данные, местожительство, почтовый адрес, № контактного телефона):

б) — полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

в) — документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

3.	  Опись документов, приложенных к заявке на участие в аукционе (форма № 1 приложения № 2 к аукционной документации).

4.	  Сведения о качестве выполняемых работ (форма № 4 приложения № 2 к аукционной документации).

  - Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) (смотри пункт 17).

6.  Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I–го и II–го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающую виды работ, являющихся предметом муниципального контракта и подлежащих лицензированию; либо свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской федерации.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих все состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность предоставленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

В случае если заявка участника аукциона не соответствует форме и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе, участник, подавший такую заявку, не допускается к участию в аукционе.

11. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  указанных в пункте 10 аукционной документации.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9.00 часов (местное время) 30 мая 2009 года;  до 10.00 (местное время) 19 июня 2009 года по адресу: 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607,613. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

14. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала рассмотрения заявок – 19 июня 2009 года в 10.00 (местное время).

Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 607.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.9 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.10 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении

15. Место, дата, время и правила проведения аукциона.

Аукцион состоится  30 июня 2009 года  в 13ч.45 мин.(местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

16. Порядок заключения муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации.

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан подписать контракт не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался  от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

17.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе предоставляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа  и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе — в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона -  в течение пяти рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта — в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805), ИНН 5905006167 КПП 590501001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045744000.

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал, или копию) — предоставляется в случае безналичного перечисления денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на аукционе (извещение № ____ от ________ 2009 г.).

В случае непредставления обеспечения или предоставления обеспечения заявки менее 5 % от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

18.    Обеспечение исполнения муниципального контракта - не требуется.

19.    Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

20.    Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

21. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов - не предоставляются.

Приложение № 2

# к аукционной документации

# ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных для участия в открытом аукционе на выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15

| № п/п | Наименование документа или копии документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

# Форма № 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15

1. Изучив аукционную документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________________

(должность руководителя и его Ф.И.О)

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой декларируем, что в отношении             ____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        (наименование участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

4. В случае  если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, обязуемся подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей.

5. В случае если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

6. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором аукциона нами уполномочен____________________________________________________________________________________                           (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

8.  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________

_____________                      ________________                       _________________

Должность                                   подпись                                             Ф.И.О.

М.п.

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридического лица

- Фирменное наименование участника размещения заказа                                                                  (наименование юридического лица)

- Сведения об организационно-правовой форме

- Местонахождение организации

- Почтовый адрес организации, телефон, факс

_____________                       ________________                _______________

Должность                                          подпись                                             Ф.И.О.

М.п.

Для физического лица

- Фамилия, имя отчество

- Паспортные данные

- Место жительства

- Телефон

_____________                    ________________                  _______________

Должность                                      подпись                                                Ф.И.О.

# М.п.

# Форма № 4

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа    ____________________________________________.

1.  Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с Администрацией Индустриального района города Перми муниципального контракта на выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации.

Наименования и объемы работ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм*. | Кол.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт помещений отдела ЗАГС Индустриального района |  |  |  |  |
| Кабинет №413 |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |
| 2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтуса из деревянных и пластмассовых материалов |  |  |
| 3 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (старая стяжка) |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |
| 5 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-035-02 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных (ламинат) |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |
| Кабинет № 414 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |
| 9 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |
| 10 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных(старая стяжка) |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |
| 12 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного |  |  |
| 14 | 101-9050-1 | Керамогранит одноцветный |  |  |
| 15 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) |  |  |
| Помещение зала регистраций (каб.№416) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |
| 17 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |
| 18 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов цементных(старая стяжка) |  |  |
| 19 | ТЕРр53-20-03 | Заделка оконного проема кирпичом в наружных стенах |  |  |
| 20 | ТЕРр57-10-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 |  |  |
| 21 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей пола грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз |  |  |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей пола грунтовкой глубокого проникновения |  |  |
| 23 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство наливного пола толщиной до 20мм |  |  |
| 24 | ТЕР06-01-015-03 | Установка закладных: при бетонировании со связями из арматуры для подиума |  |  |
| 25 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонного основания подиума высотой 280мм |  |  |
| 26 | ТЕР15-01-008-04 | Облицовка боковой поверхности ступеней линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-027-06 0з-1.25 зпм 1.25 эм 1.25 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного многоцветного(с рисунком) |  |  |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного (плинтуса) |  |  |
| 29 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) |  |  |
| 30 | ТЕР10-05-011-01 | Устройство криволинейных подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) |  |  |
| 31 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство криволинейных металлических каркасов из ПН и ПС профилей *усиление потолочного каркаса) |  |  |
| 32 | ТЕР10-05-010-03 | Облицовка стен по криволинейному одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей фанерой 6мм за 2 слоя для усиления при устройстве натяжного потолка |  |  |
| 33 | Кальк. | Устройство натяжного потолка |  |  |
| 34 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (фальшстенка на подиуме) |  |  |
| 35 | ТЕР10-05-006-01 | (Устройство криволинейной фальшстенки на подиуме с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон ( Фальшстенка на подиуме) |  |  |
| 36 | ТЕР15-01-002-05 | Облицовка фальшстенки на подиуме плитками из ракушечника |  |  |
| 37 | ТЕР10-05-006-01 | Устройство криволинейной фальшстенки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 116) (фальш стена) |  |  |
| 38 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных |  |  |
| 39 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  |  |
| 40 | ТЕР10-05-008-02 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля |  |  |
| 41 | ТЕР10-05-008-02 | Облицовка колонн по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами |  |  |
| 42 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |
| 43 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  |
| 44 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: |  |  |
| 45 | Кальк. | Устройство декоративного покрытия стен |  |  |
| 46 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  |
| 47 | ТЕР15-04-048-09 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) |  |  |
| 48 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление потолочного евро плинтуса |  |  |
| 49 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей (полки со стенкой) |  |  |
| 50 | ТЕР10-05-008-04 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) фальшстенки (полки со стенкой) |  |  |
| 51 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление перфорированных уголков |  |  |
| 52 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |
| 53 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  |
| 54 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича(расширение проема) |  |  |
| 55 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |
| 56 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий |  |  |
| 57 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов (светильники) |  |  |
| 58 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  |  |
| 59 | ТЕРМ8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  |
| 60 | ТЕРМ8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 25мм2 |  |  |
| 61 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей |  |  |
| 62 | ТЕРМ8-03-599-3 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 25 |  |  |
| 63 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток |  |  |
| 64 | ТЕРм08-03-594-10 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, |  |  |
| 65 | ТЕРм08-03-593-12 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 |  |  |
| 66 | ТЕРм08-03-593-17 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам |  |  |
| 67 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |
| 68 | СЦМ-3-3-25-1 | Перевозка грузов на 26км |  |  |
| 69 | СЦМ1-3-26 | Погрузочные работы |  |  |

Требования по качественным характеристикам работ и используемых материалов.

1.1. Покрытие пола (керамогранит) будут соответствовать следующим требованиям:

1.1.1. Цвет (согласно дизайн проекту) – бежевый, коричневый.

1.1.2. Характеристика поверхности - полированная. Окантовка с рисунком.

1.1.3. Размер плитки 40х40 см.

1.1.4. Характеристика физических свойств плитки:

| Физические свойства | Стандарт, определяющий методику испытания | Характеристики плитки |
| --- | --- | --- |
| Прямолинейность грани | EN 98 | +/- 0,1 % |
| Прямоугольность формы | EN 98 | +/- 0,01 % |
| Водопоглощение | ЕN 99 | до 0,02 % |
| Прочность по шкале Мооса | ЕN 101 | 6 |
| Устойчивость к глубокому истиранию | ЕN 102 | 126 мм3 |
| Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | класс 5 |

1.2. Покрытие стен (краска) будут соответствовать следующим требованиям:

1.2.1. Цвет (согласно дизайн проекту) светло-розовый.

1.2.2. Характеристика поверхности – старинная отделка «под мрамор» с перламутровым эффектом.

1.2.3. Использование материалов на базе минеральных веществ, обеспечение паропроницаемости.

1.2.4. Наличие санитарно-гигиенических заключений о гигиенических характеристиках продукции и соответствии продукции санитарным правилам.

1.3. Натяжной потолок будет соответствовать следующим требованиям:

1.3.1. Цвет (согласно дизайн проекту) розово-бежевый.

1.3.2. Характеристика поверхности - глянцевая.

1.3.1. Наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения о гигиенических характеристиках продукции и соответствии продукции санитарным правилам.

1.4. Элементы освещения:

1.4.1. Соответствие формы и размеров дизайн-проекту.

1.4.2. Дополнительные характеристики:

- Люстра: стекло «мурано», позолоченный металл;

- Бра: стекло «мурано», позолоченный металл;

- Подвес: стекло «мурано»;

- Встраиваемые светильники: сатинированное стекло;

- Потолочные светильники: матовое стекло, позолоченные клипсы.

Выполняемые работы будут отвечать следующим требованиям:

- работы будут производиться  в  соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

- поставка материалов, является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование, материалы и изделия, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик осуществляет уборку от строительного мусора в процессе выполнения работ и вывоз его с территории Заказчика по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется – Заказчиком и представителем ООО «Пермнефтестроймонтаж».

Срок гарантии на выполненные работы – __________ месяцев.

____________                      ____________                       ____________

Должность                                  подпись                                       Ф.И.О.

М.п.

* - заполняемые графы должны точно соответствовать локальному сметному расчёту (Приложение №1 к аукционной документации)

Приложение № 3

к аукционной документации

Проект муниципального контракта на

выполнение ремонта помещений отдела ЗАГС индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15   №_____

г. Пермь								                       «___» _______ 2009 г.

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт помещений отдела ЗАГС Индустриального района г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 15 (далее – объект), предусмотренный локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к муниципальному контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат Заказчику, который обязуется принять, оплатить  произведенные  и  принятые работы по цене,  указанной в п.3  настоящего  контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА  КОНТРАКТА

  - Цена контракта  составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя все расходы по выполнению работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта  Подрядчик обязан:

    - выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику  и ООО «Пермнефтестроймонтаж»;

    - приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов  в рамках настоящего контракта. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

    - в срок, установленный заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.1.9. в  случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, проектной документации;

    - Передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - Принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта в течение 5  ( пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получением Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

    - Оплатить  выполненные Подрядчиком и принятые работы в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта;

6.1.2.окончание выполнения работ:  до 01.09.2009 года.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати)  банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент ___. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

7.2.  Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт приема-сдачи выполненных работ подписывается Сторонами непосредственно после выполнения работ.

7.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – Российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

  - ООО «Пермнефтестроймонтаж» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяет соответствие используемых Подрядчиком  материалов.

  - Представитель ООО «Пермнефтестроймонтаж» осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  ремонтных работ на объектах Заказчика:

по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»

по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, (проектно-сметной) документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам.

8.4. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.6. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика и ООО «Пермнефтестроймонтаж» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя ООО «Пермнефтестроймонтаж», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ООО «Пермнефтестроймонтаж», или он был информирован с опозданием, то по  требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка  результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Приемка  результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и ООО «Пермнефтестроймонтаж» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом приемки результата выполненных работ (КС-2).

9.3 . При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с существующей проектной документацией, локальными сметными расчетами  и действующими  техническими  нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяцев  со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.6.    Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.6. К настоящему контракту прилагается:

Приложение № 1 - “Локальный сметный расчет»;

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________ А.А.Сапунов М.п. | Порядчик: ___________ ( ____________ ) М.п. |
| --- | --- |