Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 9  от 29.05.2009 г

Требование

на выполнение работ по поставке, монтажу систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Объект установки:

6 помещений  и помещение сан - узла в здании Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района»  по адресу: ул.Куйбышева,94.

- Максимальная цена: 210 000 рублей.

- Назначение систем:

- Создание комфортных условий микроклимата в шести офисных помещениях (поддержание температуры в помещениях  в диапазоне от +20○С до +10○С при температуре наружного воздуха от -35○С до +40○С).

а) Технические условия к выполнению работ:

  - Работы  должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Правила устройства  электроустановок (ПУЭ);

- Требования Строительных Норм и Правил (СНиП);

- СанПиН (санитарные нормы и правила);

- СНиП 2.04.05-91 (отопление, вентиляция и кондиционирование);

- Техническая документация заводов-изготовителей

б) Технические требования  к системе кондиционирования:

  - Кондиционер типа MITSUBISHI ELECTRIC “или эквивалент” (по техническим характеристикам не ниже указанных в паспорте данной техники).

  - Мощность не менее 2,6 кВт (охл./-) – 5 шт.

  - Мощность до 1,5 кВт (охл./-) – 1 шт.

  - Пульт дистанционного управления в комплекте

  - Кондиционеры должны иметь следующие сертификаты:

- международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001;

-европейский сертификат соответствия (СЕ) безопасности и электромагнитной совместимости.

  - Гарантия на оборудования должна составить не менее 36 месяцев с организацией сервисного обслуживания установленного оборудования.

  - Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологических заключений.

  - Электропитание к кондиционерам предусмотреть от существующей системы электроснабжения.

  - в)Технические требования к вентиляции из сан – узла:

  - Вентилятор Venz 100 C “или эквивалент” (по техническим характеристикам не ниже указанных в паспорте данной техники).

  - Воздуховод из оцинкованной стали

  - Расходные материалы

  - Монтажные работы

г) Коммерческие условия:

  - Условия оплаты: безналичный расчет после производства работ и сдачи работ Заказчику.

  - Срок поставки и установки: в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта.