Техническое задание

Объект: Капитальный ремонт сквера им. Ф.Э.Дзержинского

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г.Пермь, Дзержинский район, ул.Ленина -ул.Большевистская |
| 2 | Основание для проектирования | Постановление главы администрации города Перми от 05.12.2008 № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми». Бюджетное задание на обустройство и содержание мест массового отдыха |
| 3 | Характер строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Сроки строительства: | II-III кв. (до 30 августа) 2009 г. |
| 5 | Срок выполнения проектных работ: | до 24 июня 2009г. |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Площадь сквера – 11,59 га согласно техническому паспорту комплексного благоустройства № 296, в том числе: площадь покрытия дорог и площадок – 0,47 га, ограждение (парапет бетонный) – 183 пог.м, фонтан – 421,5 кв.м, памятник (бюст Дзержинскому) – 3,1 кв.м, контейнерная площадка – 3,1 кв.м, площадь газонов – 0,6 га, цветник 167,2 кв.м, кустарник в группах – 71,9 кв.м, люки смотровых колодцев -5 шт., МАФ – 93 шт. (в том числе скамьи – 39 шт., урны – 27 шт.), деревья лиственные – 57 шт., деревья хвойные – 16 шт. |
| 8 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам, в том числе: | Согласно архитектурно-планировочному решению. |
|  | - дороги, площадки |  |
|  | - площадка с памятником (бюстом Дзержинскому) |  |
|  | - газон |  |
|  | - ограждение |  |
|  | -цветники |  |
|  | -деревья | Сохранение существующих |
|  | -кустарники | Оформление существующих |
|  | -МАФ | Согласно архитектурно-планировочному решению. |
|  | - чаша фонтана | Дно фонтана выполнить из керамической плитки, стены фонтана – естественный камень; |
|  | -контейнерная площадка (для мусора, песка) | Покрытие из современных материалов с сохранением газона, типовая форма контейнера |
| 9 | Объем проектных работ | Рабочий проект благоустройства |
| 10 | Особые условия проектирования: | При разработке учесть: - сложившуюся исторически существующую застройку - проведенные работы по реконструкции фонтана и электроосвещения сквера. -наличие подземных инженерных коммуникаций |
| 11 | Согласование | Со всеми заинтересованными ведомствами и организациями; Предварительное согласование решений проекта с архитектурно-планировочным управлением и комитетом по культуре администрации города |
| 12 | Состав выдаваемых проектных материалов | Согласно СНиП 1.02.01.85, постановлению правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ 21.101-97, 21.508-93, в том числе: сметную документацию разработать в текущих ценах ресурсным методом, предусмотреть авторский надзор за исполнением рабочего проекта |