Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «29»  мая  2009г

# Проект муниципального контракта

на поставку изделий медицинского назначения «Шприцы»

г. Пермь                                                                                                          “_____” _____________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Камкина Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице  ________________________________,  действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» _________ 2009г. № _____ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя  обязательства по поставке изделий медицинского назначения «Шприцы» (далее по тексту - товар). Наименование, характеристики, количество, форма выпуска поставляемого товара предусматриваются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

1.3. Место доставки поставляемых товаров: г.Пермь, ул.Попова, 54, 1-й этаж, кабинет хранения запаса медикаментов.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ________________________________________ (______________________________________________________________), с учетом НДС.

2.2. В цену Контракта включены расходы: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена является окончательной и не изменяется в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.4. Оплата товара по настоящему Контракту производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в  течение 20 (двадцати) банковских  дней  с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на поставленную партию товара, оформленных   в  установленном  порядке.

3 . КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Товар должен по наименованию, характеристикам, количеству, форме выпуска соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту).

3.2. Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара должен быть не менее 80%, установленного изготовителем.

3.3. При обнаружении в поставляемом товаре и нарушения целостности упаковки оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, что является недопоставкой.

4. УПАКОВКА

4.1. Товар должен быть упакован в соответствии с установленными государственными стандартами, гарантирующими полную сохранность   товара при транспортировке  всеми  видами транспорта.

5.  СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ

5.1. Товар поставляется по адресу г.Пермь, ул.Попова, 54, 1-й этаж, кабинет хранения запаса медикаментов. Товар поставляется тремя равными партиями. Поставка первой партии в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Каждая последующая партия поставляется с интервалом  30 (тридцать) календарных дней после первой поставки.

5.2. Одновременно с передачей изделий медицинского назначения Поставщик обязан передать Заказчику заверенные поставщиком копии  сертификатов соответствия и регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим законодательством РФ, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на поставленную партию товара.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст.513 ГК РФ.

5.5. Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной материально-ответственным лицом Заказчика с отметкой о принятии товара.

5.6. В случае неисполнения Поставщиком условий п.п. 3.1. и п.п.3.2 настоящего контракта Заказчик имеет право отказаться от товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств  по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку поставки Товара в установленные настоящим Контрактом сроки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от цены Контракта, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Контракта.

6.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товара полностью или частично, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5 % от стоимости  недопоставленного Товара.

6.4. В случае недопоставки Товара, обусловленной отказом Заказчика вследствие  несоответствия поставляемого Товара требованиям, предусмотренным п.п. 3.1. и п.п.3.2.  настоящего Контракта, Поставщик уплачивает неустойку в размере 1,0 % от  стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, должны решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае если возникший спор и разногласие невозможно разрешить путем переговоров, данный спор и разногласие подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Контракт может быть досрочно расторгнут:

8.2.1. по соглашению Сторон, о чем заинтересованная сторона обязана предупредить другую Строну не менее чем за 15 дней до предполагаемого расторжения;

8.2.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

9.4.1. приложение№1 – «Спецификация»;

9.5. Приложения, указанные в п.п.9.4.  являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ «ГССМП» Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 ИНН 5902291163/ КПП 590101001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2009 г МП | Поставщик ____________________/________________/ «___»_________________2009 г. МП |
| --- | --- |

Приложение№1

к муниципальному контракту

№__________ от ___________  2009г.

Спецификация

| Наименование товара | Характеристики товара |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Ед. измерения | Количество | Цена за ед. изделия, руб. (с НДС) | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Шприц инъекционный одноразового использования применения трехкомпонентный 2 мл со съёмной иглой, 0,63 х 32 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Срок годности |  |  |  |  |  |
| 2. Шприц инъекционный одноразового использования трехкомпонентный 10 мл со съёмной иглой, 0,80 х 40 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 2 мл. для более точного дозирования лекарства |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Срок годности |  |  |  |  |  |
| 3. Шприц инъекционный одноразового применения трехкомпонентный, 20 мл со съёмной иглой, 0,80 х 40 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 2 мл. для более точного дозирования лекарства |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Срок годности |  |  |  |  |  |
| 4. Шприц однократного применения трехдетальный, стерильный "Жане" , 150 мл | 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка блистер |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Вместимость, мл |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Материал цилиндра |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Материал шток-поршня |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Наконечник для катетерной насадки |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Шкала четкая черного цвета |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Длина шкалы, мм |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Срок годности |  |  |  |  |  |
| 5. Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций, одноразовый стерильный 18G | 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Общая длина пистолета, см |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Длина стилета, мм |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы, мм |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Возрастная шкала |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Количество положений возрастной шкалы |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Игла со стилетом |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Импульсное устройство |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Предохранитель, с возможностью использования для дополнительной иммобилизации установленной иглы |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Специальный паз для нетравматичного извлечения иглы из кости |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Срок годности |  |  |  |  |  |
| 6. Шприц саморазрушающийся, одноразовый стерильный, 1мл | 1 | механизм пассивного саморазрушения в виде клиновидной зажимной металлической конструкции |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Фиксированная (встроенная) игла высокого качества |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы раствора |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Прозрачный корпус шприца |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Предварительно установленный предел объема препарата и отчетливая одиночная маркировка объема (для точного выбора дозы) |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Индивидуальная блистерная упаковка |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Низкое усилие заполнения и нагнетания (для внутрикожной инъекции) |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Толкатель поршня с защитой от повторного использования |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Срок годности |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА: |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2009 г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2009 г МП |
| --- | --- |