Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11  от  «01»   июня  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ______________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес регистрации ____________________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): _____________________________

сайт:___________________________________

Кому ________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Наименование товара | Характеристики товара |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Предлагаемые характеристики товара | Ед. измерения | Количество | Цена за ед. изделия, руб. (с НДС) | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Шприц инъекционный одноразового использования применения трехкомпонентный 2 мл со съёмной иглой, 0,63 х 32 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства | Наличие | Указать | шт |  |  |  |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0.63 х 32 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 10 | Срок годности | не менее 5 лет | Указать |  |  |  |  |
| 2. Шприц инъекционный одноразового использования трехкомпонентный 10 мл со съёмной иглой, 0,80 х 40 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 2 мл. для более точного дозирования лекарства | Наличие | Указать | шт |  |  |  |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0.80 х 40 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 10 | Срок годности | не менее 5 лет | Указать |  |  |  |  |
| 3. Шприц инъекционный одноразового применения трехкомпонентный, 20 мл со съёмной иглой, 0,80 х 40 мм | 1 | Дополнительно нанесенная градуировка 2 мл. для более точного дозирования лекарства | Наличие | Указать | шт |  |  |  |
|  | 2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 3 | Манжета без латекса | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 4 | Игла надета на шприц | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0.80 х 40 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 6 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 7 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 8 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов) | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 9 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 10 | Срок годности | Не менее 5 лет | Указать |  |  |  |  |
| 4. Шприц однократного применения трехдетальный, стерильный "Жане" , 150 мл | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ | шт |  |  |  |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 3 | Вместимость, мл | 150 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 4 | Материал цилиндра | Полипропилен | Указать |  |  |  |  |
|  | 5 | Материал шток-поршня | Полиэтилен | Указать |  |  |  |  |
|  | 6 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 7 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 8 | Шкала четкая черного цвета | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 9 | Длина шкалы, мм | Не менее 120 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 10 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом | Указать |  |  |  |  |
|  | 11 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 12 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 13 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 14 | Срок годности | Не менее 3 лет | Указать |  |  |  |  |
| 5. Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций, одноразовый стерильный 18G | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ | шт |  |  |  |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 3 | Общая длина пистолета, см | Не более 15 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 4 | Длина стилета, мм | Не более 44 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 5 | Размер иглы, мм | 18G 0,8 х 35 | Указать размеры |  |  |  |  |
|  | 6 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 7 | Возрастная шкала | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 8 | Количество положений возрастной шкалы | 3 | Указать |  |  |  |  |
|  | 9 | Игла со стилетом | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 10 | Импульсное устройство | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 11 | Предохранитель, с возможностью использования для дополнительной иммобилизации установленной иглы | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 12 | Специальный паз для нетравматичного извлечения иглы из кости | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 13 | Срок годности | Не менее 5 лет | Указать |  |  |  |  |
| 6. Шприц саморазрушающийся, одноразовый стерильный, 1мл | 1 | механизм пассивного саморазрушения в виде клиновидной зажимной металлической конструкции | Наличие | Указать | шт |  |  |  |
|  | 2 | Фиксированная (встроенная) игла высокого качества | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 3 | Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы раствора | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 4 | Прозрачный корпус шприца | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 5 | Предварительно установленный предел объема препарата и отчетливая одиночная маркировка объема (для точного выбора дозы) | 0,5 или 1,0 мл | Указать |  |  |  |  |
|  | 6 | Индивидуальная блистерная упаковка | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 7 | Низкое усилие заполнения и нагнетания (для внутрикожной инъекции) | Соответствие | Указать |  |  |  |  |
|  | 8 | Толкатель поршня с защитой от повторного использования | Наличие | Указать |  |  |  |  |
|  | 9 | Срок годности | Не менее 5 лет | Указать |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ рублей включает

____________________________________________________________________________________________.

(сведения о включенных расходах, в т.ч. расходы  на  уплату  налогов,  сборов  и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров:________________________________________________________________________;

сроки поставки:_______________________________________________________________________________.

условия оплаты: _____________________________________________________________________________.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати