УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 16»

__________________В.В.Филипович

«07» апреля 2009 года

Извещение № 174А от «02» июня 2009 г. о проведении

открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта в здании МОУ « СОШ № 16» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 16» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в здании  МОУ «СОШ № 16» г.Перми.

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является МОУ «СОШ № 16» г.Перми (614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71, телефон 275-26-15, 275-09-75; факс (342)275-25-61

E-mail: MOOschool16@yandex.ru  Контактное лицо – Канапенене Ольга Николаевна.

3. Предметом муниципального контракта является выполнение капитального ремонта в здании  МОУ «СОШ № 16» г.Перми.

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

4) Место выполнения работ –г.Пермь, ул. Веденеева, 71.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Веденеева, 71 , контактный телефон 8 (342) 275-25-61, E-mail: MOOschool16@yandex.ru. Контактное лицо – Канапенене Ольга Николаевна.. Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта  (цена лота) составляет:

2 000 001,89 руб.

Источники финансирования: бюджет города Перми.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в разделе II документации об аукционе до 10 часов «23» июня 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Веденеева, 71.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9час. до 17час. в рабочие дни и до 10 часов «23» июня  2009 года.

8) Проведение аукциона назначено на 11 час 15 мин   «07» июля 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, управление муниципального заказа, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение № 1 к извещению №___ от __________ 2009г.

| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 19,97 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели. | 100 шт. | 1,35 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,88 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,32 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 2,56 |
| 6 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 | шт. | 8 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |
| 7 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,61 |
| 8 | Светильник люминесцентный ЛПО-12 2х36 со стартерами,лампами | шт | 61 |
| 9 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 10 | Светильник накаливания 1,36 | шт | 2 |
| 11 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 3 |
| 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт | 3 |
| 13 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 16 | шт. | 11 |
| 14 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 3 |
| 15 | Выключатель автоматический . 25 А, тип-С | шт | 14 |
| 16 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
| 17 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 1-полюс. 63 А, тип-С | шт | 1 |
| 18 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 3-полюс. 63 А, тип-С | шт | 1 |
| 19 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 3,45 |
| 20 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3,45 |
| 21 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,205 |
| 22 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,06 |
| 23 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0,08 |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,25 |
| 25 | Разветвительная коробка | шт | 31 |
| 26 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,19 |
| 27 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 28 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 | шт | 24 |
| 29 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,1 |
| 30 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для скр. уст-ки 2К двойная -80226 | шт | 6 |
| 31 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки ТФ -80249 мастерские | шт | 4 |
| 32 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0,2 |
| 33 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,21 |
| 34 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 | шт. | 2 |
| 35 | Вводно-распределительное устройство ВРУ | шт | 2 |
| 36 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |
| 37 | Счетчик СТЭ 561 10-100А | шт | 2 |
| 38 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 1 |
| 39 | Рубильник ЯТП 1-100А | шт | 1 |
| 40 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 | шт. | 3 |
| 41 | Щит распределительный ЩРН-24 с замком | шт | 3 |
| Раздел 3. Монтажные работы 3 этаж |  |  |  |
| 42 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,1 |
| 43 | Светильник люминесцентный ЛПО-01 4х40 | шт | 10 |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах ( Софиты над аудиторскими досками ) | 100 шт. | 0,26 |
| 45 | Софиты с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными 2*36 | шт | 26 |
| 46 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,16 |
| 47 | Светильник накаливания 1*36 | шт | 16 |
| 48 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,04 |
| 49 | Светильник настенно-потолочный НББ 02-60 | шт | 4 |
| 50 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,27 |
| 51 | Светильник люминесцентный ЛПО-12 2х36 со стартерами,лампами | шт | 127 |
| 52 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 8,26 |
| 53 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 8,26 |
| 54 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,556 |
| 55 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,135 |
| 56 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1,74 |
| 57 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0,11 |
| 58 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,064 |
| 59 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1,74 |
| 60 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,74 |
| 61 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 174 |
| 62 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,35 |
| 63 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,39 |
| 64 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К -80220 | шт | 39 |
| 65 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,16 |
| 66 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для скр. уст-ки 2К+3 двойная -82997 | шт | 16 |
| 67 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,57 |
| 68 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А, тип-С -3386 | шт | 4 |
| 69 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 | шт | 53 |
| 70 | Коробка У-409 | шт | 16 |
| 71 | Коробка установочная КУВ-1М D70 | шт | 19 |
| 72 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 3 |
| 73 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт | 3 |
| 74 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 16 | шт. | 10 |
| 75 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 3 |
| 76 | Выключатель автоматический . 25 А, тип-С | шт | 13 |
| Раздел 4. Монтажные работы 2 этаж ( блок 1 ) |  |  |  |
| 77 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах ( Софиты над аудиторскими досками ) | 100 шт. | 0,1 |
| 78 | Софиты с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными 2*36 | шт | 21 |
| 79 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,16 |
| 80 | Светильник накаливания 1*36 | шт | 16 |
| 81 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,04 |
| 82 | Светильник -потолочный 02*32 | шт | 4 |
| 83 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,26 |
| 84 | Светильник люминесцентный ЛПО-12 2х36 со стартерами,лампами | шт | 126 |
| 85 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 8,26 |
| 86 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 8,26 |
| 87 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,556 |
| 88 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,135 |
| 89 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1,74 |
| 90 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0,11 |
| 91 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,064 |
| 92 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,32 |
| 93 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 0,32 |
| 94 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,32 |
| 95 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 32 |
| 96 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,327 |
| 97 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,39 |
| 98 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К -80220 | шт | 39 |
| 99 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,1 |
| 100 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для скр. уст-ки 2К+3 двойная -82997 | шт | 10 |
| 101 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,57 |
| 102 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А, тип-С -3386 | шт | 4 |
| 103 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 | шт | 53 |
| 104 | Коробка У-409 | шт | 16 |
| 105 | Коробка установочная КУВ-1М D70 | шт | 19 |
| 106 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 3 |
| 107 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт | 3 |
| 108 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 16 | шт. | 9 |
| 109 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 110 | Выключатель автоматический . 25 А, тип-С | шт | 11 |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |
| 111 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 2,8 |
| 112 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | м-час | 3,2 |