Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 52 от «02» июня 2009г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е         ЗА Д А Н И Е

на выполнение электромонтажных работ по системе автоматической пожарной  сигнализации

и оповещения людей о пожаре в 4-х этажном здании с подвалом терапевтического отделения (стационара) МУЗ «ГКБ №7» по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24А.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемо-контрольные, пусковые: концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания и контроля | шт. | 1 |
| 3 | Аппаратура радиотрансляционная настенная | шт. | 5 |
| 4 | Громкоговоритель | шт. | 80 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 310 |
| 6 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 4 |
| 7 | Извещатель ручной эл./конт., магнитоконт. | шт. | 14 |
| 8 | Световое табло | шт. | 17 |
| 9 | Металлорукав диаметром до 48мм | м | 1000 |
| 10 | Затягивание провода в трубу, (металлорукав) | м | 1000 |
| 11 | Затягивание каждого последующего провода в трубу, (металлорукав) | м | 500 |
| 12 | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | м | 60 |
| 13 | Провод в электрокоробе, сечение, мм2, до: 6 | м | 60 |
| 14 | Прокладка провода по кирпичной стене | м | 3150 |
|  | Раздел 2. Материалы |  |  |
| 1 | Прибор ПКП «ВЭРС-ПК-24М» | шт. | 1 |
| 2 | Блок речевого оповещения «Саната-К» | шт. | 5 |
| 3 | Динамик, 3Вт Саната-3 | шт. | 80 |
| 4 | Извещатель пожарный оптикоэлектронный ДИП-И3 | шт. | 310 |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-ИА | шт. | 4 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 14 |
| 7 | Табло световое «Выход» 12В «Молния» | шт. | 17 |
| 8 | Блок бесперебойного питания «ББП 20М» | шт. | 1 |
| 9 | Кабель КСПВ 2*0,5 | м | 3000 |
| 10 | Кабель КСПВ 20*0,5 | м | 150 |
| 11 | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 1500 |
| 12 | Провод ПВС 3*1,5 | м | 20 |
| 13 | Провод ПВС 2*1,5 | м | 40 |
| 14 | Металлорукав 20мм | м | 1000 |
| 15 | Короб электромонтажный 20*10 | м | 40 |
| 16 | Короб электромонтажный 40*60 | м | 20 |
| 17 | Лампа аварийного освещения с аккум.батареей | шт. | 1 |
| 18 | Аккумулятор 12в 7а/ч | шт. | 7 |
| 19 | Коробка распределительная КРТП 2х10 | шт. | 5 |
| 20 | Автоматический выключатель, 2-х пол., 6а\ч | шт. | 3 |

_______________________________________________________(__________________________)