| Приложение № 2. УТВЕРЖДАЮ. Дефектная ведомость |
| --- |
| по ремонту крыши здания МОБ, по адресу: г.Пермь, ул.Писарева,9 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 284м2 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 53,8м |
| 3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1м2 | 213 мест |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 284м2 |
| 5 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 284м2 |
| 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 284м2 |
| 7 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 5шт. |
| 8 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал | 4шт. |
| 9 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 48,5м2 |
| 10 | Ремонт кладки стен отдельными местами. кирпичной | 0,04м3 |
| 11 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вент. шахты) | 2м2 |
| 12 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком | 50м |