# Приложение 1.1.

- к Извещению о проведении запроса котировок цен

- №67   от «03» июня  2009 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

На выполнение работ по капитальному ремонту электрощитовой оперблока

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ВРУ-1-17-20 | шт. | 4 |
| 2 | Демонтаж щитов ВРУ-1-11-10 | шт. | 3 |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 | шт. | 5 |
| 4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400 | шт. | 2 |
| 5 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 6 |
| 6 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 33 |
| 7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400 | шт. | 2 |
| 8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |
| 9 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
| 10 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 160 | шт. | 2 |
| 11 | Кабели до 35Кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 9 | 100 м кабеля | 0,6 |
| 12 | Шкаф учетно-распределительный напольный (1700х800х400) тип ЩРН 1784 или КСРМ | шт | 2 |
| 13 | Выключатель автоматический In - 400А | шт | 2 |
| 14 | Счетчик электрической энергии трехфазный электронный многотарифный | шт | 2 |
| 15 | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 0,5 S | шт | 6 |
| 16 | Выключатель автоматический In - 250А | шт | 9 |
| 17 | Выключатель автоматический In - 160А | шт | 2 |
| 18 | Шкаф учетно - распределительный напольный (1700х600х400) тип ЩРН 1764 или КСРМ | шт | 3 |
| 19 | Выключатель автоматический In - 80А 3-х полюсной | шт | 9 |
| 20 | Выключатель автоматический In - 63А 3-х полюсной | шт | 12 |
| 21 | Выключатель автоматический 3-полюс. 100 А, тип-С -1958 | шт | 13 |
| 22 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок: ПМЛ-6100 04А | шт | 6 |
| 23 | Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311 | шт | 3 |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции (пониженной горючести с низким дымо-газовыделением) сечением 5х50 мм2 ВВГнг-LS-0,66 | м | 20 |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции (пониженной горючести с низким дымо-газовыделением) сечением 5х35 мм2 ВВГнг-LS-0,66 | м | 40 |
| 26 | Перфорированные оцинкованные лотки 100х50 | м | 20 |

И.О.главного врача		                         			К.Р.Коновалов