|  |  |  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 13 от «04» июня 2009г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| Наименование товара | Характеристики товара |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Ед. измерения | Количество, шт. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Бинт марлевый нестерильный | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 7500 |
|  | 2 | Паспорт качества | Наличие |  |  |
|  | 3 | Фабричная упаковка | Наличие |  |  |
|  | 4 | Длина бинта, м. | 7 |  |  |
|  | 5 | Ширина бинта, м. | 14 |  |  |
|  | 6 | Степень белизны, % | не менее 80 |  |  |
|  | 7 | Капиллярность, см/час | Не менее 7 |  |  |
|  | 8 | Плотность, г/кв. м. | Не менее 36 |  |  |
|  | 9 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |  |  |
|  | 10 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |  |
|  | 11 | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |
| 2. Салфетка марлевая медицинская стерильная | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 4200 |
|  | 2 | Паспорт качества | Наличие |  |  |
|  | 3 | Индивидуальная упаковка каждой салфетки, стерильна | Наличие |  |  |
|  | 4 | Длина, см.. | 10 |  |  |
|  | 5 | Ширина, см. | 10 |  |  |
|  | 6 | Количество слоев | 12 |  |  |
|  | 7 | Дата стерилизации | Наличие |  |  |
|  | 8 | Способ стерилизации | Паровой |  |  |
|  | 9 | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |
| 3. Пластырь фиксирующий для внутривенных катетеров однократного применения | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 6000 |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка каждого пластыря | Наличие |  |  |
|  | 3 | Размер, см. | 6 х 8 |  |  |
|  | 4 | Материал | Нетканый |  |  |
|  | 5 | Вырез U-образный для порта катетера | Наличие |  |  |
|  | 6 | "Подушечка" не липкая впитывающая, для места прокола кожи | Наличие |  |  |
|  | 7 | Гипоаллергенный, стерильный | Соответствие |  |  |
|  | 8 | Способ стерилизации | Оксидом этилена |  |  |
|  | 9 | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |
| 4. Лейкопластырь медицинский фиксирующий | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | шт. | 390 |
|  | 2 | Индивидуальная упаковка каждого лейкопластыря | Наличие |  |  |
|  | 3 | Основа | Тканевая (хлопок) |  |  |
|  | 4 | Размер см. | 2,5 х 500 |  |  |
|  | 5 | Гипоаллергенный | Соответствие |  |  |
|  | 6 | Цинкооксидный | Соответствие |  |  |
|  | 7 | Адгезив акрилатный (не содержит латекса) | Наличие |  |  |
|  | 8 | Указание на упаковке даты изготовления. | Наличие |  |  |
|  | 9 | Срок годности | не менее 5 лет |  |  |