## Лист1
Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировк № 55 от 04 июня 2009г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во
1 | Среда для аргининзависимых микоплазм жидкая г.Омск, Россия или эквивалент |  | литр | 2
2 | Среда для глюкозоферм.микоплазм жидкая г.Омск, Россия или эквивалент |  | литр | 2
3 | Среда для уреоплазм жидкая г.Омск, Россия или эквивалент |  | литр | 2
Тест системы:
4 | Хламидия-трахоматис IgA ИмДи, Россия или эквивалент |  | комплект | 9
5 | Хламидия-трахоматис IgG ИмДи, Россия или эквивалент |  | комплект | 9
6 | ВектоРубелла - IgM - стрип, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность (без учета ферментативной реакции): двухстадийный. Чувствительность 100% по СПП+. Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца 10 мкл. 96 определений (включая контроли). Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин. Наличие пленки для заклеивания планшетов: 2шт. Срок годности набора 6 мес. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | комплект | 6
7 | ВектоРубелла - IgG - стрип, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Стадийность (без учета ферментативной реакции): двухстадийный. Чувствительность 100% по СПП+. Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. 96 определений (включая контроли). Количество независимых постановок 12. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин. Количество промывок 2х5. Количество флаконов 11. Количество флаконов с каждым компонентом По 1 фл., ФСБ-Т - 2фл. Срок годности набора 9 мес. Срок годности набора после первого вскрытия компонентов 1 мес. Наличие регистрационного удостоверения. Наличие сертификата ISO. | комплект | 6
8 | Векто токсо IgM, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА. двухстадийная, титр не менее 1:4, объем образца 10 мкл. Возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме, наличие цветной маркировки крышек. флаконов, этикеток компонентов. цветовая индикация внесения исследуемых образцов. В состав набора входят: ванночки для реактивов, наконечники для пипеток, пленка для планшетов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения, краткой схемы анализа в инструкции. | комплект | 8
9 | Векто токсо IgG, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем образца 10 мкл. Срок хранения 5 суток. Число независимых постановок: 4 – количественных, 12 – качественных. Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Длина волны при учете результатов 450 или 450/620. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения, краткой схемы анализа в инструкции. | комплект | 8
10 | ХламиБест-IgM - стрип, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность (без учета ферментативной реакции): двухстадийный. Чувствительность 100% по СПП+. Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца 10 мкл. 96 определений (включая контроли). Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37ºС. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30 мин. Наличие пленки для заклеивания планшетов: 3 шт. Срок годности набора 6 мес.Условия хранения: при температуре 2-8ºС. Наличие регистрационного удостоверения. | комплект | 2
11 | Хлами Бест IgG-cтрип, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность (без учета ферментативной реакции): двухстадийный. Чувствительность 100% по СПП+.Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца 20 мкл. 96 определений (включая контроли). Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37ºС. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30 мин. Наличие пленки для заклеивания планшетов: 3 шт. Условия хранения при температуре 2-8ºС. Наличие регистрационного удостоверения. | комплект | 2
12 | Векто ЦМВ-IgM, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов 5 суток, t реакции 37°С. Время реакции 1 час 25 мин. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие регистрационного удостоверения | комплект | 2
13 | Векто ЦМВ-IgG стрип, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, предусмотрено определение титра антител, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов до 5 суток. Время реакции 1 час 25 мин., не нужен шейкер. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие регистрационного удостоверения. | комплект | 2
14 | Уреаплазмоз IgA ИмДи, Россия или эквивалент |  | комплект | 1
15 | Уреаплазмоз IgG ИмДи, Россия или эквивалент |  | комплект | 1
16 | Лямблии ИмДи, Россия или эквивалент |  | комплект | 2
17 | Иммуноглобулин IgE общий-ИФА-Бест или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции – «Сэндвич» - вариант ИФА, двухстадийный, чувствительность 2,5 МЕ/мл. Диапазон измерений от 0 до 700 МЕ/нл. Наличие: калибраторов 6 шт., контрольной сыворотки. Тип исследуемого образца – сыворотка крови, амниотическая жидкость* плазма крови. Объем исследуемого образца 15 мкл. Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8°С – 2 суток. Формат планшета стрипированный 12х8, t инкубации с образцами и конъюгатом 37°С, t инкубации с ТМБ 18-25°С. Длина волны при учете результатов 450/620 нм. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 15 мин. Кол-во промывок 1х4-5, 1х6-8, кол-во флаконов 7 и 8 пробирок. Наличие растворов готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, калибраторы, РРС*РРК, СБР. Цветная маркировка крышек флаконов и этикеток компонентов. Наличие цветовой индикации компонентов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие пленки для заклеивания планшетов 2 шт. Срок годности набора 9 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. | комплект | 1
18 | ТТГ Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0,2-20МЕ/л. Чувствительность: 0,1. Комплектация: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства. | комплект | 5
19 | Т4 Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 32-320 нмоль/л. Чувствительность: 13 нмоль/л. Комплектация: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 32, 64, 160, 320 нмоль/л, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | комплект | 1
20 | Т4 свободный Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 5-100 пмоль/л. Чувствительность: 2,5 пмоль/л. Комплектация: 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | комплект | 1
21 | Тестостерон Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: 135 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0,1-40 нмоль/л. Чувствительность: 0,3 нмоль/л. Комплектация: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона; 2 контрольные сыворотки, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | комплект | 1
22 | ПСА общий Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: 30 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 1,5-30 нг/мл. Чувствительность: 0,3 нг/мл. Комплектация: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 1,5, 5, 10, 30 нг/мл ПСА общего; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | комплект | 1
23 | Пролактин Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 90 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 100-2000 мМЕ/л. Чувствительность: 15 мМе/л. Комплектация: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л Пролактина; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | комплект | 1
24 | Векто Hbe Ag стрип, Вектор-Бест, Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийная, чувствительность 100% по СПП+, Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови, объем образца 100 мкл. Время реакции на термоконтейнере 1 час 55 мин. или в термостате 2 часа 55 мин., наличие пленки для планшетов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Цветная маркировка крышек флаконов компонентов. Длина волны при учете результатов 450 или 450/620 нм Срок годности набора 9 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. | комплект | 1
25 | ЛГ, Хема-Медика, Россия или эквивалент | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 5-100 МЕ/л. Чувствительность: 0,3 МЕд/л. Комплектация: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | комплект | 1
26 | Среда МРС-2, Биомед, Россия или эквивалент |  | литр | 2.5
27 | Среда Блаурокка Биомед, Россия или эквивалент |  | литр | 2.5
28 | Чашка Петри стеклянная, Россия |  | шт. | 500
29 | Стекла предметные толстые 25х75х2 мм, Россия |  | шт. | 300
30 | Пипетка концевая объем 1 мл градуированная, Россия |  | шт. | 30
Главный врач МУЗ "ГКБ №7" Полякова Л.В.